## Лист1
Уважаемые Господа!
АО «Чукотэнерго» просит Вас выставить коммерческое предложение с учетом транспортных расходов до г. Владивосток на 2026 год, на следующую продукцию:
ОКПД 2: 28.25.14.123 Поставка мешочных фильтров для филиала АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, предназначенных для эксплуатации установки по очистке и сушке трансформаторного масла
№ п/п | Наименование | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС, руб.
Северные электрические сети
1 | Мешочный фильтр для фильтрации жидкостей | Мешочный фильтр ф178х660 мм РР 1 мкм | Поверхностная обработка одна сторона каландрирована; Плотность материала 340 г/м2; Толщина материала 2,4 мм; Воздухопроницаемость, дм3/дм2мин при 200 Па 1702; Мах. температура эксплуатации 100оС; Типичная нагрузка на пределе продольное сечение 560 Н/5см; поперечное сечение 600 Н/5см; Площадь фильтра 0,425м2; Материал кольца пластик 100% полипропилен |  | ТУ 3677-002-81295901-2010 | шт | 25 |  | 0
2 | Мешочный фильтр для фильтрации жидкостей | Мешочный фильтр ф178х660 мм РP 25 мкм | Поверхностная обработка одна сторона каландрирована; Плотность материала 500 г/м2; Толщина материала 2,4 мм; Воздухопроницаемость, дм3/дм2мин при 200 Па 170; Мах. температура эксплуатации 100оС; Типичная нагрузка на пределе продольное сечение 1266 Н/5см; поперечное сечение 1564 Н/5см; Площадь фильтра 0,425м2; Материал кольца пластик 100% полипропилен |  | ТУ 3677-002-81295901-2010 | шт | 25 |  | 0
Доставка ТМЦ до г. Владивосток
Итого по АТЭЦ без НДС, руб: | [8 empty] | 0
НДС, руб.: | [8 empty] | 0
Итого по АТЭЦ с НДС, руб.: | [8 empty] | 0