Технические требования

«ОКПД 2 26.40.33.110 Поставка оборудования видеонаблюдения для нужд Благовещенской ТЭЦ»

Лот № 0034-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	3

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 26.40.33.110 Поставка оборудования видеонаблюдения для нужд Благовещенской ТЭЦ» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора  №121-1 от 25.09.2024  «Выполнение работ по корректировке проектной документации по Объекту «Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи)», в рамках выполнения инвестиционного проекта H_505-АГ-48 для нужд Благовещенской ТЭЦ» заключенного между филиалом АО «ДГК» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цифровая уличная видеокамера | Сокол-OZ 4Mp Extreme Vision АйТек ПРО | шт | 113 |
|  | Цифровая купольная видеокамера | Сокол-DvpF 5Mp Color ON 2,8 АйТек ПРО | шт | 8 |
|  | Коробка монтажная | АйТек ПРО D100 | шт | 119 |
|  | Видеосервер Domination | Domination IP-16-4-HS | шт | 1 |
|  | Цифровая уличная видеокамера | Сокол-OZ 4Mp Extreme Vision АйТек ПРО | шт | 19 |
|  | Блок системный | СБ-УРМ-V84-MT-ALN Domination | шт | 3 |
|  | Блок системный | СБ-УРМ-V22-MT-ALN Domination | шт | 8 |
|  | Видеосервер Domination | IP-128P-24-HSR | шт | 1 |
|  | Сервер видеоналитики | Domination СБ-СВА-922C-4U-ALN | шт | 3 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 26.40.33.110 Поставка оборудования видеонаблюдения для нужд Благовещенской ТЭЦ | С даты подписания договора | Не позднее 30.11.2026 г.(*) |

(*)-конечный срок поставки указан на основании заключенного доходного договора № 121-1 от 25.09.2024  указанный в п 1.2.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1.1.-1.6. Таблицы 1.1):

Оборудование видеонаблюдения

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
|  | Цифровая уличная видеокамера | Сокол-OZ 4Mp Extreme Vision АйТек ПРО |  |  |  |
|  | Цифровая купольная видеокамера | Сокол-DvpF 5Mp Color ON 2,8 АйТек ПРО |  |  |  |
|  | Коробка монтажная | АйТек ПРО D100 |  |  |  |
|  | Видеосервер Domination | Domination IP-16-4-HS |  |  |  |
|  | Цифровая уличная видеокамера | Сокол-OZ 4Mp Extreme Vision АйТек ПРО |  |  |  |
|  | Блок системный | СБ-УРМ-V84-MT-ALN Domination |  |  |  |
|  | Блок системный | СБ-УРМ-V22-MT-ALN Domination |  |  |  |
|  | Видеосервер Domination | IP-128P-24-HSR |  |  |  |
|  | Сервер видеоналитики | Domination СБ-СВА-922C-4U-ALN |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная 177, Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 8-00 до 17-00 |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | не менее 24 месяцев со дня подписания товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД) на соответствующую продукции. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.