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Технические требования 

«ОКПД 2 26.40.33.110 Поставка оборудования видеонаблюдения для нужд Благовещенской ТЭЦ»

Лот № 0034-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc227890163]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc227890164]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД 2 26.40.33.110 Поставка оборудования видеонаблюдения для нужд Благовещенской ТЭЦ» (далее – продукция)»
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc227890165]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Продукция предназначена для исполнения договора  №121-1 от 25.09.2024  «Выполнение работ по корректировке проектной документации по Объекту «Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи)», в рамках выполнения инвестиционного проекта H_505-АГ-48 для нужд Благовещенской ТЭЦ» заключенного между филиалом АО «ДГК» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея
2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc227890166]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc227890167]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc227890168]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc227890169]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Цифровая уличная видеокамера
	Сокол-OZ 4Mp Extreme Vision АйТек ПРО
	шт
	113

	2. 
	Цифровая купольная видеокамера 
	Сокол-DvpF 5Mp Color ON 2,8 АйТек ПРО
	шт
	8

	3. 
	Коробка монтажная 
	АйТек ПРО D100
	шт
	119

	4. 
	Видеосервер Domination 
	Domination IP-16-4-HS 
	шт
	1

	5. 
	Цифровая уличная видеокамера
	Сокол-OZ 4Mp Extreme Vision АйТек ПРО
	шт
	19

	6. 
	Блок системный 
	СБ-УРМ-V84-MT-ALN Domination
	шт
	3

	7. 
	Блок системный 
	СБ-УРМ-V22-MT-ALN Domination
	шт
	8

	8. 
	Видеосервер Domination 
	IP-128P-24-HSR
	шт
	1

	9. 
	Сервер видеоналитики 
	[bookmark: _GoBack]Domination СБ-СВА-922C-4U-ALN
	шт
	3


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc227890170]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc227890171][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2 26.40.33.110 Поставка оборудования видеонаблюдения для нужд Благовещенской ТЭЦ
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.11.2026 г.(*)


[bookmark: _Toc467435101][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc227890172](*)-конечный срок поставки указан на основании заключенного доходного договора № 121-1 от 25.09.2024  указанный в п 1.2.
2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc227890173]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1.1.-1.6. Таблицы 1.1): 
Оборудование видеонаблюдения
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	-//-
	

	1.1. 
	Цифровая уличная видеокамера
	Сокол-OZ 4Mp Extreme Vision АйТек ПРО
	
	
	

	1.2. 
	Цифровая купольная видеокамера 
	Сокол-DvpF 5Mp Color ON 2,8 АйТек ПРО
	
	
	

	1.3. 
	Коробка монтажная 
	АйТек ПРО D100
	
	
	

	1.4. 
	Видеосервер Domination 
	Domination IP-16-4-HS 
	
	
	

	1.5. 
	Цифровая уличная видеокамера
	Сокол-OZ 4Mp Extreme Vision АйТек ПРО
	
	
	

	1.6. 
	Блок системный 
	СБ-УРМ-V84-MT-ALN Domination
	
	
	

	1.7. 
	Блок системный 
	СБ-УРМ-V22-MT-ALN Domination
	
	
	

	1.8. 
	Видеосервер Domination 
	IP-128P-24-HSR
	
	
	

	1.9. 
	Сервер видеоналитики 
	Domination СБ-СВА-922C-4U-ALN
	
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.1. 
	Место поставки
	Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная 177, Благовещенская ТЭЦ
	
	
	

	2.2. 
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 8-00 до 17-00
	
	
	

	2.3. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	
	

	3.1. 
	Сроки гарантии
	не менее 24 месяцев со дня подписания товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД) на соответствующую продукции.
	
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	


3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc227890174]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0.1. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.







