Приложение № 3 к ТЗ

Эскизы плакатов и знаков безопасности

- Кнопка включения установок(систем) пожарной автоматики (пленка) 100х100 мм пленка

- Светоотражающий знак F09 «Пожарный гидрант» 200х200 мм (пленка)

- Знак «Выход здесь» (левосторонний) 200х200 мм E 01-01 (пленка)

- Знак «Выход здесь» (правосторонний) 200х200 мм E 01-02 (пленка)

- Категория помещения/Класс зоны помещения 200х100 мм (пленка)

- Направление к эвакуационному выходу налево Е 04 200х100 мм (пленка)

- Направление к эвакуационному выходу направо Е 03 200х100 мм (пленка)