## КВ к КП №iv379 от 18.06.2026г.
Уважаемые Господа!
АО «Чукотэнерго» просит Вас выставить коммерческое предложение с учетом транспортных расходов до г.Владивостока на 2026 год, на следующую продукцию:
«ОКПД2 25.11.23. Поставка ветронаправляющего устройства и системы воздухорегулирования для модернизации градирни станционной №2 филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ для реализации инвестиционного проекта К_524-АТ-49
№№ п\п | Наименование | Состав укрупнительных узлов, марок | Ед. изм. | Кол-во | Вес ед., кг | Общий вес, кг | Наименование РД | Цена без НДС | Сумма без НДС, руб.
1. | Ветронаправляющее устройство по РД № 341-ПР-25-ТХ.3 ( Ст1-Ст2, Р1-Р5, С1-С10, поз.1-поз.6, метизная продукция, в объеме: |  | тн. | 10.025
1.1 | Марка Ст1 | Швеллер 12П L=2350мм (1 шт.); лис.мет. 150х90х8 (2шт.) | к-т | 57 | 26.2 | 1493.4 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.2 | Марка Ст2 | Уголок 90х56х6 L=1500мм (1 шт.); лист.мет. 200х8х8 (1шт.); лист.мет. 80х90х6 (1шт.). | к-т | 57 | 11.5 | 655.5 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.3 | Марка Р1 | Швеллер 10П L=1028мм; лист.мет. 100х52х6 (2 шт.). | к-т | 46 | 14 | 644 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.4 | Марка Р2 | Швеллер 10П L=618мм (1 шт.); лист.мет. 100х52х6 (2 шт.) | к-т | 2 | 10.3 | 20.6 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.5 | Марка Р3 | Швеллер 10П L=1191мм (1шт.), лист.мет. 100х55х6 (2шт.). | к-т | 8 | 15.5 | 124 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.6 | Марка Р4 | Швеллер 10П L=688мм (1шт.); лист.мет. 100х52х6 (2 шт.) | к-т | 1 | 11 | 11 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.7 | Марка Р5 | Уголок 63х4 L=1084мм (1шт.); лист.мет. 100х90х6 (1 шт.) | к-т | 56 | 4.7 | 263.2 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.8 | Марка С1 | Уголок 45х4 L=1040мм (2шт.); уголок 45х4 L=280мм (2шт.); уголок 45х4 L=86мм (2шт.); лист оцин. 1030х420х1,0 (1шт.) | к-т | 368 | 11 | 4048 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.9 | Марка С2 | Уголок 45х4 L=630мм (2шт.); уголок 45х4 L=280мм (2шт.); уголок 45х4 L=86мм (2шт.); лист оцин. 620х420х1,0 (1шт.) | к-т | 16 | 7.5 | 120 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.10 | Марка С3 | Уголок 50х4 L=1190мм (2шт.); уголок 50х4 L=280мм (2шт.); уголок 50х4 L=86мм (2шт.); лист оцин. 1176х420х1,0 (1шт.) | к-т | 8 | 13.5 | 108 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.11 | Марка С4 | Уголок 50х4 L=1220мм (2шт.); уголок 50х4 L=280мм (2шт.); уголок 50х4 L=86мм (2шт.); лист оцин. 1200х420х1,0 (1шт.) | к-т | 8 | 13.8 | 110.4 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.12 | Марка С5 | Уголок 50х4 L=1245мм (2шт.); уголок 50х4 L=280мм (2шт.); уголок 50х4 L=86мм (2шт.); лист оцин. 1227х420х1,0 (1шт.) | к-т | 8 | 14.1 | 112.8 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.13 | Марка С6 | Уголок 50х4 L=1270мм (2шт.); уголок 50х4 L=280мм (2шт.); уголок 50х4 L=86мм (2шт.); лист оцин. 1250х420х1,0 (1шт.) | к-т | 8 | 14.3 | 114.4 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.14 | Марка С7 | Уголок 50х4 L=1295мм (2шт.); уголок 50х4 L=280мм (2шт.); уголок 50х4 L=86мм (2шт.); лист оцин. 1280х420х1,0 (1шт.) | к-т | 8 | 14.6 | 116.8 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.15 | Марка С8 | Уголок 50х4 L=1320мм (2шт.); уголок 50х4 L=280мм (2шт.); уголок 50х4 L=86мм (2шт.); лист оцин. 1330х420х1,0 (1шт.) | к-т | 8 | 14.7 | 117.6 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.16 | Марка С9 | Уголок 50х4 L=1345мм (2шт.); уголок 50х4 L=280мм (2шт.); уголок 50х4 L=86мм (2шт.); лист оцин. 1330х420х1,0 (1шт.) | к-т | 8 | 15 | 120 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.17 | Марка С10 | Уголок 50х4 L=1370мм (2шт.); уголок 50х4 L=280мм (2шт.); уголок 50х4 L=86мм (2шт.); лист оцин. 1355х420х1,0 (1шт.) | к-т | 8 | 15.3 | 122.4 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.18 | Поз.1 | Уголок 90х56х6 L=742мм (1шт.); лист.мет. 115х80х6 (1шт.), лист.мет. 95х80х6 (1шт.). | к-т | 57 | 5.9 | 336.3 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.19 | Поз.2 | Уголок 90х56х6 L=960мм; лист.мет 110х80х6 (1 шт.), лист.мет. 135х90х6 (1шт.) | к-т | 57 | 7.5 | 427.5 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.20 | Поз.3 | Уголок 90х56х6 L=7617* (1шт.) | шт. | 8 | 51 | 408 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.21 | Поз.4 | Уголок 50х4 L=1230 (1шт.) | шт. | 56 | 3.8 | 212.8 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.22 | Поз.5 | Лист.мет 280х80х8 (1шт.) | шт. | 32 | 1.4 | 44.8 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.23 | Поз.6 | Лист.мет 260х80х8 (1 шт.) | шт. | 24 | 1.3 | 31.2 | спецификация, лист 4, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.24 | Болт М16-60.58 |  | шт. | 114 |  |  | спецификация, лист 5, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.25 | Гайка М16.4.029 |  | шт. | 114 |  |  | спецификация, лист 5, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.26 | Шайба 16 |  | шт. | 114 |  |  | спецификация, лист 5, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.27 | болт М10-50.58 |  | шт. | 2850 |  |  | спецификация, лист 5, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.28 | Гайка М10 |  | шт. | 5700 |  |  | спецификация, лист 5, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.29 | Шайба 10 |  | шт. | 2850 |  |  | спецификация, лист 5, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.30 | болт М6-25.58 |  | шт. | 4580 |  |  | спецификация, лист 5, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.31 | Гайка М6 |  | шт. | 4580 |  |  | спецификация, лист 5, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.32 | Шайба 6 |  | шт. | 4580 |  |  | спецификация, лист 5, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
1.33 | Гайка самоконтрящаяся М6 |  | шт. | 4580 |  |  | спецификация, лист 5, раздела РД 341-ПР-25-ТХ.3
2. | Каркас воздухорегулирующего устройства по РД № 341-ПР-25-АС, в объеме: |  | тн. | 6.77
2.1 | Марка Ст1 | Швеллер 12П L=3080 (1шт.); лист.мет. 105х80х5 (1 шт.); лист.мет 180х80х5 (2 шт.) | к-т | 52 | 32.5 | 1690 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.2 | Марка Ст2 | Швеллер 10П L=3080* (1шт.); лист.мет. 105х80х5 (1шт.); лист.мет. 140х80х5 (2 шт.) | к-т | 32 | 27.3 | 873.6 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.3 | Марка Ст3 | Гнутый Швеллер 100х50х4 L=2080мм (1шт.) | шт. | 4 | 12.1 | 48.4 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.4 | Марка Б1 | Швеллер 14 L=5780* (1 шт.); уголок 75х50х5 L=5780мм (1шт.); лист.мет 128х110х5 (5 шт.) | к-т | 16 | 101.8 | 1628.8 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.5 | Марка Рр1 | Гнутый Швеллер 120х50х4 L=3760мм (1шт.) | шт. | 14 | 24.3 | 340.2 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.6 | Марка Рр2 | Гнутый Швеллер 120х50х4 L=3760мм (1шт.); уголок 63х40х4 L=1010мм (1 шт.) | к-т | 2 | 27.4 | 54.8 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.7 | Марка Рр3 | Гнутый Швеллер120х50х4 L=1840мм (1шт.) | шт. | 2 | 11.8 | 23.6 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.8 | Марка Рр4 | Гнутый Швеллер 120х50х4 L=930мм (1шт.) | шт. | 2 | 6 | 12 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.9 | Марка Рц1 | Швеллер 12П L=3790мм (1шт.); уголок 63х63х4 L=3850мм (1 шт.) | к-т | 6 | 54.4 | 326.4 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.10 | Марка Рц2 | Швеллер 12П L=3790мм (1шт.); уголок 63х63х4 L=1010мм (1 шт.); уголок 63х63х4 L=1920мм | к-т | 2 | 51 | 102 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.11 | Поз.1 | Лист.мет. 240х100х8 (1 шт.) | шт. | 24 | 1.5 | 36 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.12 | Поз.2 | Уголок 80х50х5 L=90мм (1 шт.) | шт. | 4 | 0.45 | 1.8 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.13 | Поз.3 | Уголок 63х4 L=80мм (1шт.) | шт. | 2 | 0.31 | 0.62 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.14 | Поз.4 | Уголок 63х4 L=320мм (1шт.) | шт. | 1 | 1.25 | 1.25 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.15 | Марка Ук1т | Уголок 125х80х8 L=160мм (1 шт.); уголок 125х80х8 L=310мм (1шт.); уголок 63х63х4 L=70мм (2шт.) | к-т | 4 | 6.2 | 24.8 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.16 | Марка Ук1н | Уголок 125х80х8 L=160мм (1 шт.); уголок 125х80х8 L=310мм (1шт.); уголок 63х63х4 L=70мм (2шт.) | к-т | 6 | 6.2 | 37.2 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.17 | Марка К1т | Уголок 125х80х8 L=190мм (1шт.) | шт. | 10 | 2 | 20 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.18 | Марка К1н | Уголок 125х80х8 L=190мм (1шт.) | шт. | 8 | 2 | 16 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.19 | Марка Ук2т | Уголок 125х80х8 L=100мм (1 шт.); уголок 125х80х8 L=225мм (1шт.); уголок 63х63х4 L=40мм (1шт.); лист.мет 120х96х5 (2шт.); | к-т | 2 | 5.2 | 10.4 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.20 | Марка Ук2н | Уголок 125х80х8 L=100мм (1 шт.); уголок 125х80х8 L=225мм (1шт.); уголок 63х63х4 L=40мм (1шт.); лист.мет 120х96х5 (2шт.); | к-т | 2 | 5.2 | 10.4 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.21 | Марка К2т | Уголок 125х80х8 L=160мм (1шт.); лист.мет. 120х96х5 (1шт.) | к-т | 2 | 2.5 | 5 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.22 | Марка К2н | Уголок 125х80х8 L=160мм (1шт.); лист.мет. 120х96х5 (1шт.) | к-т | 2 | 2.5 | 5 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.23 | Пф | Профлист С21-1000-0,8 L=3230, RAL 5017 | шт. | 32 | 27.1 | 867.2 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.24 | Пф | Профлист С21-1000-0,8 L=1180, RAL 5018 | шт. | 1 | 9.9 | 9.9 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.25 | Марка Пв1 | Оц.ст. 1700х213х0,8 (1шт.) | шт. | 8 | 2.35 | 18.8 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.26 | Марка Пв2 | Оц.ст. 1700х180х0,8 (1шт.) | шт. | 8 | 2 | 16 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.27 | Марка Пв3 | Оц.ст. 1700х340х0,8 (1шт.) | шт. | 16 | 3.75 | 60 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.28 | Марка Пв4 | Оц.ст. 1700х150х0,8 (1шт.) | шт. | 1 | 1 | 1 | спецификация, листы 8,11, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.29 | Болт М10-55.56 |  | шт. | 50 |  |  | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.30 | Гайка М10 |  | шт. | 50 |  |  | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.31 | Шайба 10 |  | шт. | 50 |  |  | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.32 | Болт М16-60.56 |  | шт. | 72 |  |  | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.33 | Гайка М16.4.096 |  | шт. | 72 |  |  | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.34 | Шайба 16 .01.096 |  | шт. | 72 |  |  | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.35 | Гайка самоконтрящаяся М6 |  | шт. | 260 |  |  | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.36 | Полоса 40х1650х4 |  | шт. | 16 |  |  | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.37 | Саморез с пресс-шайбой диам. 6,3х25 мм (DIN7337) |  | шт. | 400 |  |  | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.38 | Заклепки 4х10 (DIN 7337) |  | шт. | 400 |  |  | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.39 | Нащельник 3940х200х2 RAL 3020 |  | шт. | 8 | 13.8 | 110.4 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.40 | Нащельник 1000х1000х2 RAL 3020 |  | шт. | 4 | 15.7 | 62.8 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.41 | Лист оцинкованный 320х1260х0.7, RAL 5017 |  | шт. | 80 | 2.2 | 176 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.42 | Лист оцинкованный 220х1260х0.7, RAL 5017 |  | шт. | 28 | 1.5 | 42 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
2.43 | Лист оцинкованный 302х460х0.7, RAL 5017 |  | шт. | 8 | 0.8 | 6.4 | спецификация, лист 8, раздела РД 341-ПР-25-АС
3. | Поворотные створки жалюзийного типа (Сп1-Сп3) по РД 341-ПР-25-АС, в объме: |  | тн. | 7.93
1 | Секция створок Сп1, в разобранном виде | Комплектация соглсно спецификации на листе 9 раздела РД 341-ПР-25-АС | к-т | 48 | 121 | 5808 | спецификация, лист 9, раздела РД 341-ПР-25-АС
2 | Секция створок Сп2, в разобранном виде | Комплектация соглсно спецификации на листе 10 раздела РД 341-ПР-25-АС | к-т | 16 | 109 | 1744 | спецификация, лист 10, раздела РД 341-ПР-25-АС
3 | Секция створок Сп3, в разобранном виде | Комплектация соглсно спецификации на листе 10 раздела РД 341-ПР-25-АС | к-т | 4 | 94 | 376 | спецификация, лист 10, раздела РД 341-ПР-25-АС
Итого без НДС, руб:
НДС 22%, руб.:
Итого с НДС, руб.:
Примечания:
1. Изготовление и поставка оборудования и материалов производится на основании и в соответсвии с выданной Заказчиком рабочей документацией со штампом "В производство работ" и по согласованной Заказчиком комплектовочной ведомости.
2. Состав укрупнительных услов, марок может быть уточнен и скорректирован на этапах разработки КМД, изготовления с сохранением габаритных размеров, согласно РД 341-ПР-25, функционального исполнения и назначения конструкций и узлов крепления.
3. Приложение : Рабочая документация 341-ПР-25-АС и технологическое решение 341-ПР-25-ТХ.3