Приложение № 1 к техническим требованиям на оказание услуг ОКПД2 33.14.19 «Услуги обслуживания объектов электросетевого хозяйства на территории Тындинского муниципального округа, Зейского муниципального округа, посёлка Иса Селемджинского района Амурской области

Перечень объектов электросетевого хозяйства Тындинского муниципального округа

Амурской области, подлежащих обслуживанию

| № пп | наименование объекта | кадастровый номер | год ввода в эксплуатацию | протяжённость, м площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Кувыкта |  |  |  |  |
| 1 | Линия энергоснабжения ВЛ 10 кВ | 28:26:000000:2428 | 2015 | 600 |
| 2 | Линия энергоснабжения ВЛ 0,4 кВ | 28:26:000000:2429 | 2016 | 2570 |
| 3 | Линия энергоснабжения КЛ 0,4 кВ | 28:26:030600:479 | 2016 | 1890 |
| 4 | Линия энергоснабжения КЛ 10 кВ | 28:26:030600:480 | 2016 | 80 |
| п. Хорогочи |  |  |  |  |
| 5 | Линии энергоснабжения п. Хорогочи | 28:26:031800:426 | 1983 | 7417 |
| 6 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,45 кВ № 6 | 28:26:031800:425 | 1983 | 4,4 |
| 7 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,45 кВ № 4 | 28:26:031800:375 | 1983 | 4,4 |
| п. Дипкун |  |  |  |  |
| 8 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 9 | 28:26:000000:1398 | 2011 | 48,7 |
| 9 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 1 | 28:26:000000:1402 | 1985 | 54,3 |
| 10 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Подмосковье" | 28:26:000000:1470 | 1985 | 9,14 |
| 11 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 11 | 28:26:000000:1421 | 2011 | 79,5 |
| 12 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "ГЛХЛ" | 28:26:000000:1519 | 1985 | 5,5 |
| 13 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 6 "СБО" | 28:26:000000:721 | 2011 | 46,9 |
| 14 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 8 | 28:26:000000:761 | 2005 | 48 |
| 15 | Линия энергоснабжения ВЛ 10 кВ | 28:26:040400:1212 | 1985 | 10512 |
| 16 | Линия энергоснабжения ВЛ 0,4 кВ | 28:26:040400:1213 | 2010 | 9541 |
| 17 | Линия энергоснабжения КЛ 0,4 кВ | 28:26:040400:1211 | 1985 | 3297 |
| 18 | Линия энергоснабжения КЛ 10 кВ | 28:26:040400:1210 | 1985 | 1130 |
| п. Ларба |  |  |  |  |
| 19 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | 28:26:030800:708 | 2021 | 10 |
| 20 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 1 "Очистные" | 28:26:030800:339 | 1982 | 15,6 |
| 21 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 1 | 28:26:030800:337 | 2004 | 66,9 |
| 22 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 2 "Очистные" | 28:26:030800:395 | 1982 | 11,9 |
| 23 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 4 | 28:26:030800:391 | 1982 | 6,4 |
| 24 | КРУН - 10 кВ | 28:26:030800:340 | 1982 | 9,8 |
| 25 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 3 | 28:26:030800:392 | 1982 | 12,1 |
| 26 | Линии энергоснабжения п. Ларба | 28:26:030800:394 | 1982 | 11426 |
| п. Маревый |  |  |  |  |
| 27 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 17 | 28:26:040900:520 | 2011 | 50,6 |
| 28 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 3 | 28:26:040900:461 | 2005 | 68,6 |
| 29 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 15 | 28:26:040900:522 | 2011 | 23,2 |
| 30 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 70 | 28:26:040900:524 | 2011 | 55,4 |
| 31 | Линия энергоснабжения 10 кВ | 28:26:040900:595 | 1984 | 2013 |
| 32 | Линия энергоснабжения ВЛ 0,4 кВ | 28:26:040900:593 | 1987 | 3687 |
| 33 | Линия энергоснабжения КЛ 0,4 кВ | 28:26:040900:594 | 1984 | 1703 |
| 34 | Линия энергоснабжения КЛ 10 кВ | 28:26:040900:592 | 1987 | 2092 |
| п. Тутаул |  |  |  |  |
| 35 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 1 | 28:26:041500:193 | 1987 | 69,5 |
| 36 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 4 | 28:26:041500:427 | 2005 | 76,3 |
| 37 | Линия энергоснабжения ВЛ 10 кВ | 28:26:000000:2402 | 1989 | 3054 |
| 38 | Линия энергоснабжения ВЛ 0,4 кВ | 28:26:000000:2403 | 1989 | 3755 |
| 39 | Линия энергоснабжения КЛ 0,4 кВ | 28:26:041500:482 | 1989 | 2561 |
| 40 | Линия энергоснабжения КЛ 10 кВ | 28:26:041500:483 | 1989 | 1012 |
| с. Усть-Уркима |  |  |  |  |
| 41 | Линии энергоснабжения 0,4 кВ | 28:26:031200:333 | 1984 | 4650 |
| 42 | Линии энергоснабжения ВЛ 6 кВ | 28:26:031200:322 | 2009 | 17800 |
| 43 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 1 | 28:26:031200:323 | 1984 | 4,4 |
| 44 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 2 | 28:26:031200:332 | 1984 | 4,4 |
| п. Бамнефтепродукт |  |  |  |  |
| 45 | Линии электропередач 10 кВ | 28:06:000000:209 | 1984 | 1915 |
| п. Агробам |  |  |  |  |
| 46 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Агробам" | 28:06:011202:1941 | 1982 | 4,8 |
| 47 | Линии электропередач 10/0,4 кВ Опорная - Агробам | 28:06:000000:3354 | 1977 | 5830 |
| п. Восточный |  |  |  |  |
| 48 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 1 | 28:26:030300:887 | 1976 | 16,4 |
| 49 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "СБО" | 28:26:030300:896 | 1976 | 5,7 |
| 50 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 2 | 28:26:030300:891 | 1976 | 18,8 |
| 51 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 2 | 28:26:030300:890 | 1976 | 7,1 |
| 52 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 3 | 28:26:030300:895 | 1976 | 5,4 |
| 53 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 3 | 28:26:030300:885 | 1976 | 10,1 |
| 54 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 4 | 28:26:030300:882 | 2011 | 85,6 |
| 55 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 4 | 28:26:030300:884 | 1976 | 28 |
| 56 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 6 | 28:26:030300:815 | 1976 | 2,8 |
| 57 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 7 | 28:26:030300:886 | 1976 | 45,2 |
| 58 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 8 | 28:26:030300:810 | 1976 | 8,7 |
| 59 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 9 | 28:26:030300:870 | 1976 | 7,7 |
| 60 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "СТО" | 28:26:030300:875 | 1976 | 5,3 |
| 61 | Линии энергоснабжения ВЛ 0,4 кВ | 28:26:000000:2386 | 1976 | 14226 |
| 62 | Линии энергоснабжения КЛ 0,4 кВ | 28:26:000000:2388 | 1976 | 2050 |
| 63 | Линии энергоснабжения ВЛ 10 кВ | 28:26:000000:2385 | 1976 | 7836 |
| 64 | Линии энергоснабжения КЛ 10 кВ | 28:26:030300:1145 | 1976 | 340 |
| с. Первомайское |  |  |  |  |
| 65 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 1 | 28:26:000000:653 | 1983 | 18,8 |
| 66 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 2 | 28:26:000000:1474 | 1983 | 8,1 |
| 67 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 3 | 28:26:000000:1517 | 1983 | 9,1 |
| 68 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 4 | 28:26:000000:1497 | 1983 | 16,9 |
| 69 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 5 | 28:26:000000:1475 | 1983 | 16,1 |
| 70 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 6 | 28:26:000000:777 | 1983 | 14,6 |
| 71 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 3/1 | 28:26:000000:652 | 1983 | 14,2 |
| 72 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 6/1 | 28:26:000000:1496 | 1983 | 14,6 |
| 73 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 8 | 28:26:000000:1498 | 1983 | 6,4 |
| 74 | Линии энергоснабжения ВЛ 0,4 кВ | 28:26:000000:2390 | 1983 | 12865 |
| 75 | Линии энергоснабжения КЛ 0,4 кВ | 28:26:031400:466 | 1983 | 2133 |
| 76 | Линии энергоснабжения ВЛ 10 кВ | 28:26:000000:2383 | 1983 | 7350 |
| 77 | Линии энергоснабжения КЛ 10 кВ | 28:06:012002:219 | 1983 | 400 |
| п. Могот |  |  |  |  |
| 78 | Линии электроснабжения ВЛ- | № 28:26:000000:2571 | 1990 | 40 |
| 79 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "ЛПХ" | 28:26:031001:609 | 1982 | 3,6 |
| 80 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 1 | 28:26:031001:551 | 2004 | 45,9 |
| 81 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 2 | 28:26:031001:555 | 1982 | 50,4 |
| 82 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 5 | 28:26:031001:549 | 2004 | 45,9 |
| 83 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 6 | 28:26:031001:556 | 1982 | 5,6 |
| 84 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 7 | 28:26:031001:608 | 1982 | 2,6 |
| 85 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 8 | 28:26:031001:611 | 1982 | 1,7 |
| 86 | Линии энергоснабжения | 28:26:031001:607 | 1982 | 7410 |
| 87 | Линии электроснабжения ВЛ-0,4 кВ | 28:26:000000:2626 | 1982 | 3896 |
| п. Лапри |  |  |  |  |
| 88 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Лапри" | 28:26:031002:10 | 1982 | 4,8 |
| 89 | Комплектная трансформаторная подстанция 35/10 кВ № 176 | 28:26:031002:9 | 1982 | 5,2 |
| 90 | Линии электроснабжения | 28:26:031002:7 | 1982 | 4088 |
| с. Соловьевск |  |  |  |  |
| 91 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 1 "Спортзал" | 28:26:000000:1468 | 1980 | 5,6 |
| 92 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 2 "Юбилейная" | 28:26:000000:1510 | 1981 | 14,3 |
| 93 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 3 "Ключевая" | 28:26:000000:1514 | 1981 | 2,3 |
| 94 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 4 "Лазо" | 28:26:000000:1494 | 1981 | 8,3 |
| 95 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 5 "Шамрай" | 28:26:000000:1476 | 1981 | 2 |
| 96 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 6 "Баня" | 28:26:000000:1493 | 1981 | 4,8 |
| 97 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 7 "Управление" | 28:26:000000:650 | 1981 | 11,8 |
| 98 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 8 "Черемушки" | 28:26:000000:783 | 1981 | 4,8 |
| 99 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 9 "Площадь" | 28:26:000000:1471 | 1981 | 11,3 |
| 100 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 10 "ДРСУ" | 28:26:000000:1467 | 1981 | 11,5 |
| 101 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 11 | 28:26:000000:1509 | 1981 | 4,8 |
| 102 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 12 | 28:26:000000:679 | 1981 | 4,8 |
| 103 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 13 | 28:26:000000:1469 | 1981 | 4,8 |
| 104 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 14 | 28:26:000000:2773 | 1991 | 5,4 |
| 105 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 15 | 28:26:000000:2774 | 1991 | 5,1 |
| 106 | Высоковольтная линия 0,4 кВ | 28:26:030101:3312 | 1981 | 41224 |
| 107 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28:26:030101:3330 | 1981 | 75 |
| 108 | Высоковольтная линия 6 кВ | 28:26:030101:3311 | 1981 | 7001 |
| с. Янкан |  |  |  |  |
| 109 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 12 | 28:26:030103:111 | 1983 | 5,2 |
| 110 | Высоковольтная линия 6 кВ | 28:26:000000:2638 | 1991 | 6611 |
| 111 | Кабельные линии | 28:26:030103:112 | 1983 | 20 |
| с. Уркан |  |  |  |  |
| 112 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 6 | 28:26:031601:1000 | 2003 | 6 |
| 113 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 2 | 28:26:000000:1490 | 1982 | 1,9 |
| 114 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 1 | 28:26:000000:1518 | 1982 | 1 |
| 115 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 3 "Тэра" | 28:26:000000:1466 | 1982 | 3,6 |
| 116 | Высоковольтная линия 0,4 кВ | 28:26:000000:2387 | 1982 | 14157 |
| 117 | Высоковольтная линия 6 кВ | 28:26:000000:2378 | 1982 | 8934 |
| 118 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28:26:031601:988 | 1982 | 617 |
| с. Бугорки |  |  |  |  |
| 119 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 5 "Бугорки" | 28:26:031602:130 | 1981 | 2,1 |
| 120 | Линии электроснабжения | 28:26:031602:126 | 2013 | 4952,40 |
| п. Муртыгит |  |  |  |  |
| 121 | Линия электроснабжения 0,4 кВ | 28:26:031100:458 | 1981 | 1250 |
| 122 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "ЛПХ" | 28:26:031100:313 | 1983 | 4,3 |
| 123 | Здание трансформаторной подстанции № 2 10/0,4 кВ | 28:26:031100:308 | 2004 | 44,9 |
| 124 | Воздушные линия 0,4 кВ | 28:26:000000:2399 | 1989 | 3241 |
| 125 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28:26:000000:2401 | 1981 | 928 |
| 126 | Воздушные линии 10 кВ | 28:26:000000:2400 | 1989 | 1471 |
| 127 | Кабельные линии 10 кВ | 28:26:031100:378 | 1982 | 87 |
| п. Беленький |  |  |  |  |
| 128 | Здание трансформаторной подстанции № 2 10/0,4 кВ | 28:06:020101:66 | 2004 | 44,9 |
| 129 | Здание трансформаторной подстанции № 3 10/0,4 кВ | 28:26:030000:7576 | 2004 | 44,9 |
| 130 | Здание трансформаторной подстанции № 4 10/0,4 кВ | 28:26:030000:7574 | 2004 | 44,9 |
| 131 | Линии энергоснабжения и наружное освещение | 28:26:030000:7575 | 1977 | 5530 |
| п. Аносовский |  |  |  |  |
| 132 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 1 | 28:26:030200:285 | 1981 | 5,2 |
| 133 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 2 | 28:26:030200:289 | 1981 | 3,2 |
| 134 | Здание трансформаторной подстанции № 2 10/0,4 кВ | 28:26:030200:288 | 1981 | 44,9 |
| 135 | Высоковольтная линия 0,4 кВ | 28:26:000000:2423 | 1976 | 1800 |
| 136 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28:26:000000:2420 | 1976 | 1130 |
| 137 | Высоковольтная линия 10 кВ | 28:26:000000:2422 | 1976 | 5500 |
| 138 | Кабельные линии 10 кВ | 28:26:000000:2421 | 1976 | 240 |
| п. Лопча |  |  |  |  |
| 139 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 1 "Коттеджи" | 28:26:000000:663 | 1983 | 5,9 |
| 140 | Здание трансформаторной подстанции № 1 10/0,4 кВ | 28:26:000000:1412 | 1983 | 50,7 |
| 141 | Здание трансформаторной подстанции № 2 10/0,4 кВ лпх | 28:26:000000:1397 | 2011 | 56,4 |
| 142 | Здание трансформаторной подстанции № 2 10/0,4 кВ | 28:26:000000:1420 | 2011 | 49,6 |
| 143 | Линии энергоснабжения | 28:26:000000:1500 | 1983 | 14081 |
| п. Чильчи |  |  |  |  |
| 144 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 1 | 28:26:021900:303 | 2011 | 65,8 |
| 145 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 6 | 28:26:021900:281 | 2011 | 50,7 |
| 146 | Линии энергоснабжения | 28:26:021900:315 | 1983 | 7010 |
| с. Усть-Нюкжа |  |  |  |  |
| 147 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 1 | 28:06:000000:3658 | 1983 | 4,8 |
| 148 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 2 | 28:06:000000:3661 | 1983 | 4,8 |
| 149 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 3 | 28:06:000000:3660 | 1983 | 4,4 |
| 150 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 4 | 28:06:000000:3648 | 1983 | 47,8 |
| 151 | Линии энергоснабжения | 28:26:021900:315 | 1983 | 7010 |
| п. Олекма |  |  |  |  |
| 152 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 1 "Скважина" | 28:26:011300:366 | 1984 | 0,4 |
| 153 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 2 | 28:26:011300:353 | 1984 | 0,4 |
| 154 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 3 "Насосная" | 28:26:011300:364 | 1984 | 0,3 |
| 155 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 4 | 28:26:011300:363 | 1984 | 0,3 |
| 156 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 5 "СБО" | 28:26:011300:367 | 1984 | 0,3 |
| 157 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 6 "СБО" | 28:26:011300:368 | 1984 | 0,3 |
| 158 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 7 "Жилые дома" | 28:26:011300:369 | 1984 | 1,6 |
| 159 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 2 | 28:26:011300:365 | 2004 | 71,1 |
| 160 | Воздушная линия 0,4 кВ | 28:26:011300:493 | 1984 | 2709 |
| 161 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28:26:011300:499 | 1984 | 891 |
| 162 | Воздушная линия 10 кВ | 28:26:011300:492 | 1984 | 3356 |
| 163 | Кабельные линии 10 кВ | 28:26:011300:500 | 1984 | 937 |
| п. Юктали |  |  |  |  |
| 164 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ "Челябинец" | 28:26:000000:1499 | 1982 | 3,7 |
| 165 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 1 | 28:26:000000:1388 | 1982 | 67 |
| 166 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 3 | 28:26:000000:1508 | 1982 | 4,6 |
| 167 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 1 | 28:26:000000:1492 | 1982 | 5,8 |
| 168 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 4 | 28:26:000000:1396 | 2011 | 20,2 |
| 169 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 5 | 28:26:000000:668 | 1982 | 67 |
| 170 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 6 | 28:26:000000:1478 | 1982 | 67 |
| 171 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 7 | 28:26:000000:1479 | 1982 | 67 |
| 172 | Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 8 | 28:26:000000:1453 | 2004 | 67 |
| 173 | Линии энергоснабжения | 28:26:000000:1522 | 1982 | 24894 |