## Лист1
Приложение № 2 к техническим требованиям на оказание услуг ОКПД2 33.14.19 «Услуги обслуживания объектов электросетевого хозяйства на территории Тындинского муниципального округа, Зейского муниципального округа, посёлка Иса Селемджинского района Амурской области
Перечень объектов электросетевого хозяйства Зейского муниципального округа Амурской области, подлежащих обслуживанию
местоположение объекта | наименование объекта электросетевого хозяйства | количество и мощность силовых трансформаторов на ПС, шт | длина линий, м
Воздушные (кабельные) линии электропередачи
Верхенезейск | кабельная вставка 10 кВ Ф № 23 от ПС «Призейская» до ВЛ 10 кВ |  | 113
| ВЛ 10 кВ Ф № 23 от ПС «Призейская» |  | 570
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 26 от ПС «Призейская» до ВЛ 10 кВ |  | 84
| ВЛ 10 кВ Ф № 26 от ПС «Призейская» |  | 1240
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 20 от ПС «Призейская» до ВЛ 10 кВ |  | 84
| ВЛ 10 кВ Ф № 20 от ПС «Призейская» |  | 2398
| отпайка ВЛ 10 кВ Ф № 20 от опоры № 16 до КТП «БСТ» |  | 959
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 7 от ТП № 2 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП «СБО» |  | 71
| ВЛ 10 кВ Ф № 7 от ТП № 2 в сторону ТП «СБО» |  | 1035
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 7 от ВЛ Ф № 7 до ТП «2» |  | 61
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 7 от ТП № 2 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП «СБО» |  | 61
| отпайка ВЛ 10 кВ Ф № 7 от опоры № 5 до КТП «С» |  | 230
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 18 ВЛ 10 кВ в сторону ТП «СБО» |  | 71
| ВЛ 10 кВ Ф № 18 сторону ТП «СБО» |  | 1035
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 18 от ВЛ Ф № 18 до ТП «2» |  | 61
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 18 от ТП № 2 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП «СБО» |  | 61
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 22 от ПС «Призейская» до ВЛ 10 кВ |  | 102
| ВЛ 10 кВ Ф № 22 от ПС «Призейская» |  | 1088
| КЛ -10 кВ Ф № 22 от ТП № 95 до ТП № 94 |  | 230
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 25 от ПС «Призейская» до ВЛ 10 кВ |  | 98
| ВЛ 10 кВ Ф № 25 от ПС «Призейская» |  | 788
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 10 от ПС «Призейская» до ВЛ 10 кВ |  | 98
| ВЛ 10 кВ Ф № 10 от ПС «Призейская» |  | 788
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 6 от РППЦ-АБ РУ-10 кВ до ВЛ 10 кВ |  | 280
| ВЛ 10 кВ Ф № 6 от ПС РППЦБ-АБ РУ-10 кВ |  | 2616
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 6 от ВЛ 10 кВ опора № 12 до ТП № 98 |  | 61
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 6 от ТП -10 кВ № 98 до ВЛ 10 кВ опора № 13 |  | 73
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 6 от ВЛ 10 кВ опора № 18/2 до ТП № 97 |  | 73
| КЛ 10 кВ Ф № 6 от ТП -10 кВ № 97 до ТП № 93 |  | 100
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 5 от РППЦ-АБ РУ-10 кВ до ВЛ 10 кВ |  | 63
| ВЛ 10 кВ Ф № 5 от ПС РППЦБ-АБ РУ-10 кВ |  | 4508
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 5 от ВЛ 10 кВ опора № 12 до ТП № 98 |  | 63
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 5 от ТП -10 кВ № 98 до ВЛ 10 кВ опора № 13 |  | 73
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 5 от ВЛ 10 кВ опора № 18/1 до ТП № 97 |  | 73
| КЛ 10 кВ Ф № 5 от ТП -10 кВ № 97 до ТП № 93 |  | 317
Трансформаторные подстанции
| КТП «ЗСУ» от ВЛ 10 кВ Ф № 23 | 1×250кВА
| КТП «С» | 1×5кВА
| КТП «Энергетиков» от ВЛ 10 кВ Ф № 20 | 1×250кВА
| КТП-1 «БМГ» от ВЛ 10 кВ Ф № 26 | 1×630кВА
| КТП-2 «БМГ» от ВЛ 10 кВ Ф № 26 | 1×400кВА
| КТП «СМП» от ВЛ 10 кВ Ф № 26 | 1×400кВА
| КТП «БСТ» от ВЛ 10 кВ Ф № 20 | 1×400кВА
| КТП «Бригада» от ВЛ 10 кВ Ф № 20 | 1×25кВА
| ТП № 94 от ВЛ 10 кВ Ф № 22 , Ф № 5 | 2×250кВА
| ТП № 95 от ВЛ 10 кВ Ф № 22 | 2×250кВА
| ТП № 98 от ВЛ 10 кВ Ф № 6 , Ф № 5 | 2×250кВА
| ТП № 97 от ВЛ 10 кВ Ф № 6 , Ф № 5 | 2×250кВА
| ТП № 93 от ВЛ 10 кВ Ф № 6 , Ф № 5 | 2×400кВА
| ТП № 96 от ВЛ 10 кВ Ф № 6 , Ф № 5 | 2×400кВА
| КТП № 3 от ВЛ 10 кВ Ф № 5 | 1×250кВА
| КТП № 5 от ВЛ 10 кВ Ф № 5 | 1×100кВА
| КТП № 4 от ВЛ 10 кВ Ф № 5 | 1×250кВА
| КТП № 6 от ВЛ 10 кВ Ф № 6 | 1×100кВА
| КТП «Дачи» от ВЛ 10 кВ Ф № 6 | 1×250кВА
Воздушные (кабельные) линии электропередачи
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 4 (ТП не принадлежит АО «ДРСК») Ф № 7 «КНС-2» |  | 58
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 4 (ТП не принадлежит АО «ДРСК») Ф № 1 «КНС-2» |  | 219
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «ЗСУ» Ф № 1 «Жилые жома» |  | 144
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «ЗСУ» Ф № 2 «Жилые жома» |  | 201
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «ЗСУ» Ф № 3 «Гараж ИП Кукуруза» |  | 129
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «ЗСУ» Ф № 4 «НО» |  | 443
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «Энергетиков» Ф № 1 «П. Энергетиков» |  | 441
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «Энергетиков» Ф № 2 «П. СМП» |  | 303
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «СМП» Ф № 1 «Жилые дома, ЦТП» |  | 542
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «СМП» Ф № 2 «Военные» |  | 280
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «СМП» Ф № 3 «Лесхоз, Жилые дома» |  | 277
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «СМП» Ф № 4 «ул. Лесная» |  | 337
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «БСТ» Ф № 1 «Модульный вахтовый поселок» |  | 35
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «Бригада» Ф № 1 «1 Дом» |  | 774
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «Бригада» Ф № 2 «1 Дом» |  | 116
| КЛ, ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 Ф № 2 «ПНС1» |  | КЛ 58, ВЛ 81
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 Ф № 3 «Дачи» |  | 58
| КЛ 0,4 кВ от КТП № 4 Ф № 1 «ПНС2» |  | КЛ 58, ВЛ 81
| КЛ 0,4 кВ от КТП № 5 Ф № 1 «Скважина» |  | 81
| КЛ 0,4 кВ от КТП № 6 Ф № 2 «Скважина» |  | 81
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «Дачи» Ф № 1 «Дачи» |  | 35
| ВЛ 0,4 кВ от КТП «Дачи» Ф № 2 «Багульник» |  | 46
| КЛ ,ВЛ 0,4 кВ от ТП № 93 Ф № 1 «Часовня» |  | КЛ 23, ВЛ 207
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 93 Ф № 7 «Дом 65, Орбита» |  | 104
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 93 Ф № 9 «ЩО СН Н.О» |  | 219
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 93 Ф № 12 «Дом 63» |  | 35
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 93 Ф № 13 «Дом 63» |  | 35
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 93 Ф № 14 «РТРС» |  | 58
| КЛ ,ВЛ 0,4 кВ от ТП № 93 Ф № 15 «Дом 61,62,102, РТРС» |  | КЛ 35, ВЛ 219
| КЛ ,ВЛ 0,4 кВ от ТП № 93 Ф № 16 «Школа» |  | КЛ 219, ВЛ 35
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 94 Ф № 4 «Дачи, Гаражи, Пож.депо » |  | 127
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 94 Ф № 6 «Дом 59» |  | 58
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 94 Ф № 8 «Дом 57, 52, 57а, 57б, Пекарня» |  | 199
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 94 Ф № 9 «Гаражи» |  | 35
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 94 Ф № 11 «Дом 57б, маг. Алина» |  | 29
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 94 Ф № 13 «Дом 58» |  | 46
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 94 Ф № 15 «Дом 34,35» |  | 104
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 95 Ф № 1 «Н.О» |  | 184
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 95 Ф № 2 «Гараж МУП, Дачи, Гараж» |  | 150
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 95 Ф № 6 «Дет. Сад» |  | 29
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 95 Ф № 7 «С.Н» |  | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 95 Ф № 9 «Дом13-16» |  | 121
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 95 Ф № 11 «Дет. Сад» |  | 29
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 95 Ф № 13 «Дачи» |  | 92
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 95 Ф № 15 «Пож. Депо, дом 17, коттеджи № 13-16, дачи» |  | 334
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 96 Ф № 1 «Пож. Депо» |  | 35
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 96 Ф № 2 «Н.О, Боровая, Снежная, Новая» |  | 309
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 96 Ф № 5 «Ул.Снежная, Васильев» |  | 207
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 96 Ф № 7 «Боровая, Новая, Частная застройка» |  | 350
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 96 Ф № 8 «пож. Депо» |  | 46
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 96 Ф № 9 «кухня» |  | 35
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 96 Ф № 12 «Больница» |  | 92
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 96 Ф № 13 «Щ.О» |  | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 96 Ф № 15 «Больница» |  | 127
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 96 Ф № 16 «Кухня» |  | 35
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 97 Ф № 3 «Блок № 3, (Гост. БКС)» |  | 104
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 97 Ф № 5 «Н.О» |  | 92
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 97 Ф № 7 «Б.О. № 2, Пекарня, милиция, КЛ уб, Бибилиотека» |  | 242
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 97 Ф № 11 «Гаражи» |  | 115
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 97 Ф № 12 «Хабаровск ипотека» |  | 138
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 97 Ф № 15 «С.Н.» |  | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 97 Ф № 16 «ул. Молодежная» |  | 69
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 98 Ф № 4 «Общежитие ТЧ Вв2» |  | 92
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 98 Ф № 5 «Застава» |  | 150
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 98 Ф № 6 «Н.О» |  | 138
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 98 Ф № 10 «Дачи, Сенин, ИП Синеговская Ассоль Сушитская» |  | 230
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 98 Ф № 11 «Общежитие ТЧ Вв1» |  | 92
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 98 Ф № 12 «ОБ-1 ОРС» |  | 92
ВЛ 0,4 кВ от ТП № 98 Ф № 16 «ЩО-1 С.Н»
Дугда | Воздушные (кабельные) линии электропередачи
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 2 от ПС «Дугда» до ВЛ 10 кВ Ф № 2 |  | 100
| ВЛ 10 кВ Ф № 2 от ПС «Дугда» |  | 276
| КЛ 10 кВ Ф № 2 от ПС «Дугда» до ТП № 2 |  | 345
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 2 от ТП № 2 до ТП № 1 |  | 345
| КЛ 10 кВ Ф № 2 «Водозабор» |  | 184
| ВЛ 10 кВ Ф № 2 от КЛ 10 кВ Ф № 2 до КТП № 9 «Водозабор» |  | 575
| КЛ 10 кВ Ф № 2 от ТП № 3 (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» )до ТП «Котельная» (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) |  | 138
| КЛ 10 кВ Ф № 7 от ТП № 3 (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» )до ТП «Котельная» (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) |  | 138
| ВЛ, КЛ 10 кВ Ф № 1 от ТП № 5 (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) до ТП № 7 «СБО» |  | 575
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 12 от ПС «Дугда» до ВЛ 10 кВ опора 2 |  | 552
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 3 от ПС «Дугда» до ВЛ 10 кВ опора 1 |  | 58
| ВЛ 10 кВ Ф № 12 от опоры 1 до КТП № 8 «Водозабор» |  | 759
| ВЛ 10 кВ Ф № 3 от ПС «Дугда» |  | 756
Трансформаторные подстанции
| ТП № 1 | 2×160 кВА
| ТП № 2 | 2×250кВА
| КТП № 1 «Бамстрой технология» | 1×250кВА
| КТП № 2 «ЖКХ» | 1×160кВА
| КТП № 3 | 1×250кВА
| КТП № 4 | 1×400кВА
| КТП № 7 «СБО» | 1×100кВА
| КТП № 8 «Водозабор» | 1×100кВА
| КТП № 9 «Водозабор» | 1×100кВА
Воздушные (кабельные) линии электропередачи
| ВЛ, КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 1 «КНС — 3» |  | 391
| ВЛ, КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 2 «Дом № 9,10» |  | 790
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 4 «СН в ЗРУ 10 кВ» |  | 0
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 5 «Дом № 6» |  | 58
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 6 «ФАП» (КАБЕЛЬ ПОВРЕЖДЕН) |  | 219
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 8 «СН» |  | 0
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 9 «Дом № 8» |  | 81
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 10 «Дом № 7» |  | 58
| ВЛ, КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 11 «Коттеджи» |  | 656
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 12 «Уличное освещение» |  | 1550
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 14 «ФАП» |  | 219
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 15 «СН в ЗРУ 10 кВ» |  | 0
| ВЛ, КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 16 «КНС — 3» |  | 322
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 2 «Дом № 5» |  | 138
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 4 «Дом № 2» |  | 173
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 8 «Дет. Сад» |  | 109
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 10 «Школа» |  | 247
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 12 «Дом № 4» |  | 81
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 14 «Дом № 3» |  | 173
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 16 «Дом № 9»(КАБЕЛЬ ПОВРЕЖДЕН) |  | 200
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 3 «Детсад»(КАБЕЛЬ ПОВРЕЖДЕН) |  | 109
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 5 «СН» |  | 0
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 9 «Дом № 9»(КАБЕЛЬ ПОВРЕЖДЕН) |  | 200
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 13 «Н.О» |  | 1430
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 15 «Школа»(КАБЕЛЬ ПОВРЕЖДЕН) |  | 247
| ВЛ, КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 29 «Дом № 1, 11, П.Депо» |  | 1369
| ВЛ, КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 31 «Школа, Пристройка» |  | 449
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2 Ф № 1 «Ул. Шимановского 24-27 » |  | 1012
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2 Ф № 2 «Н.О» |  | 1200
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2 Ф № 3 «Ул.Комсомольская, ул.Строительная, ул. Новая, ул. Лесная » |  | 2484
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 Ф № 1 «Ул. Шимановского (кроме 24-27) » |  | 411
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 Ф № 2 «Ул. Лазо » |  | 251
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 Ф № 3 «Ул. Трудовая, БСТ » |  | 414
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 Ф № 4 «БСТ Столовая» |  | 200
| КЛ 0,4 кВ от ТП 10 РП (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) Ф № 2 «ТОЦ 1» |  | 127
| КЛ 0,4 кВ от ТП 10 РП (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) Ф № 4 «ТОЦ 2» |  | 127
| КЛ 0,4 кВ от ТП 10 РП (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) Ф № 10 «КНС 1-2» |  | 75
| КЛ 0,4 кВ от ТП 10 РП (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) Ф № 13 «КНС 1-1» |  | 75
| КЛ ,ВЛ 0,4 кВ от ТП № 5 (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) Ф № 5 «КНС 2» |  | 569
| КЛ ,ВЛ 0,4 кВ от ТП № 5 (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) Ф № 6 «КНС 2» |  | 569
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 7 Ф № 2 «КНС 2» |  | 23
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 8 «Водозабор» Ф № 2 «Водозабор» |  | 140
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9 «Водозабор» Ф № 2 «Водозабор» |  | 140
Тунгала | Воздушные (кабельные) линии электропередачи
| ВЛ 10 кВ Ф № 7 от РППЦ «Тунгала» опора 1 до опоры 23 |  | 2415
| КЛ 10 кВ Ф № 7 от ВЛ -10 кВ Ф № 7 опора 25 до ТП № 66 |  | 58
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 7 от ТП № 66 до ВЛ 10 кВ Ф № 7 опора 1 |  | 29
| ВЛ 10 кВ Ф № 7 от опоры 1 до опоры 5 (ТП № 2) |  | 173
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 7 от ВЛ 10 кВ Ф № 7 опора 5 до ТП № 2 |  | 12
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 7 от ТП № 66 до ВЛ 10 кВ Ф № 7 опора 25 |  | 58
| ВЛ 10 кВ Ф № 7 от опоры 24 до опоры 17 (ТП № 82) |  | 621
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 7 от ВЛ 10 кВ Ф № 7 опора 17 до ТП № 82 |  | 58
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 8 от ВЛ 10 кВ Ф № 8 опора 1 |  | 575
| ВЛ 10 кВ Ф № 8 от опоры 1 до опоры 16 (ТП № 82) |  | 1909
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 8 от ВЛ 10 кВ Ф № 8 опора 17 до ТП № 82 |  | 58
| ВЛ 10 кВ Ф № 3 от опоры 1 до опоры 8 (ТП «котельная») |  | 345
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 3 от РППЦ «Тунгала» |  | 575
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 3 от ВЛ 10 кВ Ф № 3 опора 8 до ТП «котельная» (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) |  | 403
| ВЛ 10 кВ Ф № 4 от опоры 1 до опоры 9 (ТП «котельная») |  | 345
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 4 от РППЦ «Тунгала» |  | 575
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 4 от ВЛ 10 кВ Ф № 4 опора 9 до ТП «котельная» (ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) |  | 403
| ВЛ 10 кВ Ф № 1 от опоры 28Б до опоры 39 (ТП № 2) |  | 483
| ВЛ 10 кВ Ф № 2 от опоры 28Б до опоры 40 (ТП № 2) |  | 483
| кабельная вставка 10 кВ Ф № 1 от ВЛ 10 кВ Ф № 1 опора 40 до ТП № 2 |  | 115
Трансформаторные подстанции
| ТП № 2 | 2×100 кВА
| ТП № 66 | 2×400кВА
| ТП № 82 | 2×400кВА
Воздушные (кабельные) линии электропередачи
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 4 «Х/постройка 2» |  | 104
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 6 «С кВажина» |  | 644
| ВЛ, КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 8 «ПНС» |  | 368
| ВЛ, КЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 3 «ПНС» |  | 368
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 7 «Х/постройка 3» |  | 184
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 2 Ф № 9 «С кВажина 1,2» |  | 1058
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 1 «дом 52» |  | 345
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 3 «дом 71» |  | 173
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 4 «дом 72» |  | 104
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 5 «дом 81» |  | 230
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 7 «дом 51» |  | 138
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 8 «дом 51» |  | 138
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 9 «дом 73» |  | 173
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 10 «дом 52» |  | 345
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 11 «дом 72» |  | 104
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 12 «дом 75» |  | 173
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 15 «детсад» |  | 322
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 16 «дом 81» |  | 230
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 17 «НО» |  | 1380
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 18 «детсад» |  | 322
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 19 «дом 70» |  | 322
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 20 «дом 71» |  | 173
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 21 «собст. Нужды» |  | 0
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 23 «дом 75» |  | 173
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 66 Ф № 24 «дом 73» |  | 173
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 1 «дом 54» |  | 322
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 2 «пожарное депо» |  | 345
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 3 «пожарное депо» |  | 345
| КЛ , ВЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 4 «дом 54, глеков, хоз постройки» |  | 322
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 5 «дом 53» |  | 334
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 6 «дом 53» |  | 334
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 7 «дом 68» |  | 230
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 8 «дом 68» |  | 230
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 9 «НО поселка» |  | 1495
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 10 «дом 80» |  | 322
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 11 «школа» |  | 575
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 13 «дом 80» |  | 322
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 14 «школа» |  | 575
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 15 «дом 69» |  | 230
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 16 «ФАП» |  | 322
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 17 «дом 74» |  | 288
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 19 «дом 67» |  | 288
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 20 «дом 74» |  | 288
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 21 «Наружное освещение, Перфильев» |  | 400
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 82 Ф № 23 «ФАП» |  | 322
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 13,12 «КНС»(ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) |  | 230
| КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 Ф № 7,16 «СБО»(ТП не принадлежит ОА «ДРСК» ) |  | 460
Хвойный | Воздушные (кабельные) линии электропередачи
| ВЛ 10 кВ от ПС «Хвойный» |  | 29900
Трансформаторные подстанции
| Подстанция 35/10 кВ | 2×1625 кВА
| КТП № 1 | 1×400 кВА
| КТП № 2 | 1×160 кВА
| КТП № 3 | 1×400 кВА
Воздушные (кабельные) линии электропередачи
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2 Ф № 1 «ул. Белорусская, ул. Приморская, ул. Первооткрывателей» |  | 3647
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1 Ф № 1 «ул. Первооткрывателей от ул. Мира до ул. Энтузиастов, ул. Таёжная» |  | 766
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1 Ф № 2 «ул. Мира, ул. Черемушки, пер. Горный» |  | 1573
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1 Ф № 3 «пер. Сиреневый, ул. Первооткрывателей дома 8-10, КЛ уб, Администрация, Школа, амбулатория » |  | 1501
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1 Ф № 5 «гараж, Администрации» |  | 184
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 Ф № 1 «Администрация, ФАП, Почта» |  | 402
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 Ф № 2 «КЛ уб» |  | 446
| ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 Ф № 3 «Школа» |  | 345
ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3 Ф № 4 «Сигнализация наличия напряжения в дизельную»
Огорон | Воздушные (кабельные) линии электропередачи
| КЛ 10 кВ Ф № 5 от ПС 35/10 кВ «Огорон» до ТП 10/0,4 кВ «Котельная» |  | 414
| КЛ 10 кВ Ф № 13 от ПС 35/10 кВ «Огорон» до ТП 10/0,4 кВ «Котельная» |  | 460
Воздушные (кабельные) линии электропередачи
| ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от ТП № 1 Пож.депо,водозабор,КНС, ИП Симоненко |  | 914
| КЛ 0,4 кВ Ф № 1 от ТП № 1 Пож.депо,водозабор,КНС, ИП Симоненко |  | 299
| ВЛ 0,4 кВ Ф № 3 от ТП № 1 Н.О. Станция |  | 253
| КЛ 0,4 кВ Ф № 3 от ТП № 1 Н.О. Станция |  | 127
| КЛ 0,4 кВ Ф № 7 от ТП № 1 Столовая ЗЛПК |  | 196
| ВЛ 0,4 кВ Ф № 11 от ТП № 1 ул. Лесная , Ульяновская |  | 1402
| ВЛ 0,4 кВ Ф № 13 от ТП № 1 Н.О. поселка |  | 1091
| ВЛ 0,4 кВ Ф № 15 от ТП № 1 Жилые дома № 16,18 |  | 1139
| ВЛ 0,4 кВ Ф № 9 от ТП № 2 Посёлок Дом № № 28,30 ИП Татьяна,склад , Визит |  | 477
| КЛ 0,4 кВ Ф № 9 от ТП № 2 Посёлок Дом № № 28,30 ИП Татьяна,склад, Визит |  | 127
| ВЛ 0,4 кВ Ф № 10 от ТП № 2 ул. Горниенская |  | 593
| КЛ 0,4 кВ Ф № 10 от ТП № 2 ул. Горниенская |  | 150
| КЛ 0,4 кВ Ф № 13 от ТП № 2 Школа |  | 483
| КЛ 0,4 кВ Ф № 16 от ТП № 2 Школа |  | 587
| ВЛ 0,4 кВ Ф № 13 от ТП № 2 Н.О. |  | 276
| КЛ 0,4 кВ Ф № 13 от ТП № 2 Н.О. |  | 150
| ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от ТП № 3 КНС, Пожарное депо, Водозабор, Гараж ПЧ |  | 1035
| КЛ 0,4 кВ Ф № 1 от ТП № 3 КНС, Пожарное депо, Водозабор, Гараж ПЧ |  | 112
| ВЛ 0,4 кВ Ф № 8 от ТП № 3 СБО |  | 328
| КЛ 0,4 кВ Ф № 8 от ТП № 3 СБО |  | 213