Приложение № 3 к техническим требованиям на оказание услуг ОКПД2 33.14.19 «Услуги обслуживания объектов электросетевого хозяйства на территории Тындинского муниципального округа, Зейского муниципального округа, посёлка Иса Селемджинского района Амурской области

# Перечень объектов электросетевого хозяйства

# посёлка Иса Селемджинского района Амурской области, подлежащих обслуживанию

| № п/п | наименование имущества | адрес | протяжённость/ площадь | год ввода объекта в эксплуатацию | кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение – трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 2 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса, ул. Центральная | 110,16 м2 | 1988 | 28:22:000000: 1925 |
| 2 | Сооружение – трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 4 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса, ул. Саратовская | 99,82 м2 | 1990 | 28:22:000000: 1939 |
| 3 | Сооружение – КТП 10/0,4 кВ «Фидер 1» № 1 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 6,3 м2 | 1988 | 28:22:000000:1984 |
| 4 | Сооружение – КТП 10/0,4 кВ «Фидер 2» № 2 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 6,3 м2 | 1988 | 28:22:000000:1985 |
| 5 | Сооружение – КТП 10/0,4 кВ «Фидер 7» № 3 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 18 м2 | 1989 | 28:22:000000:1971 |
| 6 | Сооружение – КТП 10/0,4 кВ «Фидер 2» № 4 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 18 м2 | 1989 | 28:22:000000:1968 |
| 7 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 10 кВ «Фидер 4», «Фидер 9» от ТП 35/10 до ТП № 2 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,957 км | 1988 | 28:22:000000: 1965 |
| 8 | Сооружение – линия электропередачи КЛЭП 10 кВ «Фидер 4», «Фидер 9» № 1 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,77 км | 1990 | 28:22:000000:1969 |
| 9 | Сооружение – линия электропередачи КЛЭП 10 кВ «Фидер 5», «Фидер 8» № 2 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,735 км | 1988 | 28:22:000000:1980 |
| 10 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 10 кВ «Фидер 2», «Фидер 7» от ТП 35/10 до СБО | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 1,732 км | 1989 | 28:22:000000:1973 |
| 11 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 10 кВ «Фидер 1», «Фидер 2» от ТП № 1 до водозабора | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 2,48 км | 1988 | 28:22:000000:1974 |
| 12 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ «Фидер 4», «Фидер 9» ул. Центральная | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,751 км | 1988 | 28:22:000000:1967 |
| 13 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ «Фидер 4», «Фидер 9» ул. Светлая | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,356 км | 1991 | 28:22:000000:1979 |
| 14 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ «Фидер 4», «Фидер 9» ул. Лесная, пер. Вагонный | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,364 км | 1991 | 28:22:000000:1966 |
| 15 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ «Фидер 4», «Фидер 9» пер. Школьный, ул. Таёжная | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,726 км | 1991 | 28:22:000000:1977 |
| 16 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ «Фидер 4», «Фидер 9» ул. Саратовская | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,946 км | 1991 | 28:22:000000:1978 |
| 17 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ «Фидер 4», «Фидер 9» ул. Дачная | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,220 км | 1991 | 28:22:000000:1970 |
| 18 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ «Фидер 3», «Фидер 6» от ТП № 1 до КНС | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,09 км | 1991 | 28:22:000000:1975 |
| 19 | Сооружение – линия электропередачи КЛЭП 0,4 кВ «Фидер 4», «Фидер 9» № 3 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,1 км | 1990 | 28:22:000000:1981 |
| 20 | Сооружение – линия электропередачи КЛЭП 0,4 кВ «Фидер 2», «Фидер 7» № 4 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,16 км | 1989 | 28:22:000000:1982 |
| 21 | Сооружение – линия электропередачи КЛЭП 0,4 кВ «Фидер 1», «Фидер 2» № 5 | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 0,1 км | 1988 | 28:22:000000:1983 |
| 22 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ наружное освещение | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса | 1,568 км | 1991 | 28:22:000000:1972 |
| 23 | Сооружение – линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ «Фидер 4», «Фидер 9» | Амурская область, Селемджинский район, п. Иса, ул. Новая | 0,304 км | 1992 | 28:22:000000: 1940 |