«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н.Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования

«ОКПД2 25.21.13.000 Поставка запасных частей к электрокотлам для нужд Западных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

Согласие с требованием	5

Предоставление подтверждающего документа	5

Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ	5

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

"Запасные части к электрокотлам для нужд Западных электрических сетей в рамках исполнения производственной программы ремонтов"

Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Труба регулирующая Фторопласт для КЭВ-6000/10 L=815мм, D=220мм | шт | 6 | 25.21.13.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Экран Фторопласт-4 для КЭВ-6000/10 L=350мм, D=220мм | шт | 6 | 25.21.13.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Шайба ч.У2-24 85х36мм фторопластовая для котла КЭВ-6000 | шт | 6 | 25.21.13.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Втулка Ф-4К20 фторопластовая 110мм | шт | 6 | 25.21.13.000 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Труба регулирующая Фторопласт для КЭВ-6000/10 L=815мм, D=220мм | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Экран Фторопласт-4 для КЭВ-6000/10 L=350мм, D=220мм |  |  |
|  | Шайба ч.У2-24 85х36мм фторопластовая для котла КЭВ-6000 |  |  |
|  | Втулка Ф-4К20 фторопластовая 110мм |  |  |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-4 Таблицы 1.): " Запасные части к электрокотлам для нужд Западных электрических сетей в рамках исполнения производственной программы ремонтов"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Труба регулирующая Фторопласт для КЭВ-6000/10 L=815мм, D=220мм |  | Чертеж У2-32 Д=220мм, L=815мм Для котла КЭВ-6000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Экран Фторопласт-4 для КЭВ-6000/10 L=350мм, D=220мм |  | Чертеж У6-20 Д=220*10мм, L=350мм. Для котла КЭВ-6000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Шайба ч.У2-24 85х36мм фторопластовая для котла КЭВ-6000 |  | Чертеж У2-24 Д=85*36мм, h=20 Для котла КЭВ-6000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Втулка Ф-4К20 фторопластовая 110мм |  | Длина 100 мм, внутренний D 38мм, внешний D 103мм. Для котла КЭВ-6000. ТУ 6-05-1413-70 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству | Продукция должна быть новая, ранее не используемая (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции | 2026-2027 гг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения. |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования |  | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | ### Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели; - Паспорт партии/Сертификат качества: содержит марку, номер партии, дату производства, результаты испытаний (прочность, плотность, относительное удлинение) и соответствие нормативу. - Пожарный сертификат (согласно ГОСТ 12.1.044) - Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий)./Сертификат соответствия ГОСТ Р (добровольный) |  |  | ### Предоставление подтверждающего документа |  |  |
| 5. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | поз. №1-4 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | ### Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

Начальник СППР _____________________ /Николаев Р.А.