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Ведомость объемов работ
[bookmark: _GoBack]по капитальному ремонту ГГУ ст. № 2,3,5  для нужд Анадырской ТЭЦ
	№ п/п
	Наименование планируемых работ
	Объем планируемых работ
	Обоснование
	Примечание

	
	
	ед. изм.
	кол-во
	
	

	1
	Разборочно-сборочные работы ДВС, демонтаж/монтаж ГБЦ
	шт.
	48
	Согласно требованиям регламента производителя
	

	2
	Ремонт ГБЦ с заменой направляющих втулок, седел, всасывающих и выхлопных клапанов: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616
	к-т
	48
	Согласно требованиям регламента производителя
	

	3
	Замена шатунных подшипников: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616
	шт.
	48
	Согласно требованиям регламента производителя
	

	4
	Ремонт привода всасывающих и выхлопных клапанов с заменой изношенных деталей: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616
	шт.
	48
	Согласно требованиям регламента производителя
	

	5
	Ремонт системы смазки: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616
	шт.
	3
	Согласно требованиям регламента производителя
	

	6
	Ремонт стартера: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616
	шт.
	3
	Согласно требованиям регламента производителя
	

	7
	Ремонт воздушной заслонки: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616
	шт.
	3
	Согласно требованиям регламента производителя
	

	8
	Ремонт газоперепускной заслонки: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616
	шт.
	3
	Согласно требованиям регламента производителя
	

	9
	Ремонт электрооборудования: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616
	шт.
	3
	Согласно требованиям регламента производителя
	



2

