Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту ГГУ ст. № 2,3,5  для нужд Анадырской ТЭЦ

| № п/п | Наименование планируемых работ | Объем планируемых работ |  | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |
| 1 | Разборочно-сборочные работы ДВС, демонтаж/монтаж ГБЦ | шт. | 48 | Согласно требованиям регламента производителя |  |
| 2 | Ремонт ГБЦ с заменой направляющих втулок, седел, всасывающих и выхлопных клапанов: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616 | к-т | 48 | Согласно требованиям регламента производителя |  |
| 3 | Замена шатунных подшипников: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616 | шт. | 48 | Согласно требованиям регламента производителя |  |
| 4 | Ремонт привода всасывающих и выхлопных клапанов с заменой изношенных деталей: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616 | шт. | 48 | Согласно требованиям регламента производителя |  |
| 5 | Ремонт системы смазки: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616 | шт. | 3 | Согласно требованиям регламента производителя |  |
| 6 | Ремонт стартера: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616 | шт. | 3 | Согласно требованиям регламента производителя |  |
| 7 | Ремонт воздушной заслонки: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616 | шт. | 3 | Согласно требованиям регламента производителя |  |
| 8 | Ремонт газоперепускной заслонки: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616 | шт. | 3 | Согласно требованиям регламента производителя |  |
| 9 | Ремонт электрооборудования: газопоршневой двигатель "Caterpillar" серии G3616 | шт. | 3 | Согласно требованиям регламента производителя |  |