Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.70.22 Поставка оптических приборов для филиала АО "ДРСК"

"Южно-Якутские электрические сети"

_________________________________________

1. Общие сведения

Настоящее приложение определяет требования к составу поставляемого оборудования для обеспечения защиты Объектов от БПЛА.

1.1. Обозначения и сокращения

| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| --- | --- |
| ТСПД | Технологическая сеть передачи данных |
| Компл. | Комплект |
| шт. | Штуки |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| Ед.измер. | Единица измерения |
| Кол-во | Количество |
| СКЗИ | Средства криптографической защиты информации |
| ЗСПД | Защищенная сеть передачи данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПО УКС | Программное обеспечение управления криптографической сетью |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ОС | Операционная система |
| ФСБ | Федеральная служба безопасности России |
| ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России |

1.2.	Наименование закупаемой продукции

Приборы ночного видения, тепловизоры и бинокли для защиты воздушного пространства над объектами филиала.

1.3.	Цель закупки и назначение поставляемого оборудования

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты объектов топливно-энергетического комплекса филиала от воздействия беспилотных летательных аппаратов.

Назначением поставляемого оборудования является своевременность обнаружения в любое время суток беспилотных летательных аппаратов, и предотвращение возможного воздействия на оборудование и объекты подстанций филиала.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прибор ночного видения | шт. | 4 |
| 2. | Бинокль 12х70 | шт. | 4 |
| 3. | Тепловизор | шт. | 4 |

2.1.1. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прибор ночного видения | с даты подписания договора | в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора. |
| 2. | Бинокль 12х70 | с даты подписания договора | в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора. |
| 3. | Тепловизор | с даты подписания договора | в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора. |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам прибора ночного видения . |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Материал корпуса |  | ABS-пластик (ударопрочный) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Элемент питания |  | СР123А | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Разрешение |  | Не ниже 68 штр./мм. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Интегральная чувствительность |  | Не ниже 2100 мкА/лм. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Время работы |  | Не менее 40 часов | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6. | Цвет свечения |  | зелёный/черно-белый | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7. | Поле зрения |  | 40° | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8. | Поле зрения при удалении выходного зрачка 20 мм |  | Не менее 34° | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9. | Гарантированная рабочая температура |  | -40°С/+34°С | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10. | Водозащита |  | Кратковременное погружение до 1 метра | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам бинокля. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Тип призм |  | Porro | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Увеличение/кратность |  | 12 — 36 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Диаметр объектива |  | 70 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Диаметр выходного зрачка |  | 5,8 — 1,9 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.5. | Удаление выходного зрачка |  | 15 — 18 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 2.6. | Относительная яркость |  | 33,64 — 3,61 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.7. | Поле зрения |  | 2,4 — 1,4 град | Согласие с требованием |  |  |
| 2.8. | Видимое поле зрения |  | 29 — 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.9. | Поле зрения м/1000м |  | 42-25 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.10. | Диапазон фокусировки объектива |  | От 2 м | Согласие с требованием |  |  |
| 2.11. | Диапазон регулировки межзрачкового расстояния |  | 55-70 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 2.12. | Диапазон диоптрийной настройки окуляров, дптр |  | +4….-4 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.13. | Диапазон рабочей температуры |  | -40°С/+45°С | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к техническим и функциональным характеристикам тепловизора. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Матрица |  | 256х192 (12 мкм, 50 Гц) | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Оптическая система |  | 15 мм/F0.9 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Системная чувствительность (NETD) |  | < 25 мК | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4. | Увеличение |  | 2.2х (Оптическое) | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5. | Дисплей |  | AMOLED 1024х768 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.6. | Питание |  | Сменный элемент 18650 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7. | Диапазон рабочей температуры |  | - 40°С / +45°С | Согласие с требованием |  |  |
| 3.8. | Материал корпуса |  | Прочный пластик | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Безопасность низковольтного оборудования | Комплект оборудования связи должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |  | Согласие с требованием | Предоставить копии сертификата о соответствии ТР ТС 004/20113 |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и технической поддержки |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | Не менее, чем на 12 месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем). Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия) |  | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |
| 16. | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Продукция должна быть новой 2025-2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  |  | Указать срок изготовления предлагаемой продукции | -//- |  |
| 17. | Требование к доставке |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Место поставки Оборудования | 678901, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 60А |  | Согласие с требованием | -//- |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

1	1 Указанные в таблице 1. настоящего ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое и конструктивное описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в таблице № 3 настоящих технических требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3	3Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.