Технические требования

ОКПД 2: 62.01.29.000 на поставку Программного обеспечения системы охранной сигнализации для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 62.01.29.000 на поставку Программного обеспечения системы охранной сигнализации для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарскю

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1240-178-2026г. от 11.03.2026г "Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по модернизации КСБ - 2 этап (система охранной сигнализации периметра, система сбора и обработки информации) Нижегородской ГЭС", заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПО «АРМ ОРИОН ПРО» | Компл. | 1 |
|  | ОРС DA Сервер версии 1.20.1 | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований | С даты подписания договора | Не позднее 29.01.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД 2: 62.01.29.000 на поставку Программного обеспечения системы охранной сигнализации

| № п/п | Наименование параметра | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | ПО «АРМ ОРИОН ПРО» | Производитель | НВП Болид | -//- |
|  |  | Статус Минпромторга | Да | -//- |
|  |  | Сервер «Орион Про» Программное обеспечение с ключом защиты | Да, 1шт | -//- |
|  |  | Администратор базы данных | Да, 1шт | -//- |
|  |  | Оперативная задача" на 127 устройств | Да, 1 шт | -//- |
|  |  | Монитор системы АРМ Орион ПРО | Да, 3шт. | -//- |
|  |  | "Генератор отчетов" | Да, 1шт | -//- |
| 1.2 | ОРС DA Сервер версии 1.20.1 | Производитель | НВП Болид |  |
|  |  | Статус Минпромторга | Да |  |
|  |  | Назначение | Интеграция АРМ «Орион ПРО» с другими системами |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14 |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Срок гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| 5.2 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке. |  |  |  |