ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнической продукции

для нужд УФПС Орловской области.

# г. Орёл, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий срок поставки Товара | Период, в который Поставщик обязуется поставить Товар |
| 2 | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 3 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
| 4 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 6 | Товар | Электротовары |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Полное наименование: Поставка электротехнической продукции для нужд УФПС Орловской области.

Цель закупки: Обеспечение электротехнической продукцией объекты УФПС Орловской области.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

- Требования к товару

- Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

- В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке Товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Спецификация поставляемого товара

Количество поставляемого товара приведены в приложении № 1 к ТЗ

- Основные характеристики товара

Основные характеристики Товара приведены в приложении № 2 к ТЗ.

- Комплектность товара

- Товар должен содержать сопроводительные документы на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное). В случае поставки Товара иностранного производства, к документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык.

- В случае обнаружения Покупателем некомплектности Товара (отсутствие какой-либо составной части), Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара по форме 
№ ТОРГ-2. Обязанность по доукомплектованию возникает у Поставщика при наличии требования Покупателя.

- Нормативные документы, которые устанавливают требования

к Товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Товар должен быть изготовлен в соответствии с нормативными документами:

- - ГОСТ IEC 62612-2019 лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 в. Эксплуатационные требования.

- - ГОСТ Р 59175-2020 лампы люминесцентные двухцокольные.

- ГОСТ 8799-90 стартеры для трубчатых люминесцентных ламп

- ГОСТ Р МЭК 60285-2002 Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические.

- ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв.

- Объем гарантий и гарантийный срок

- Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока (при наличии гарантии на Товар).

- Гарантийный срок должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца в части светодиодных светильников и прожекторов, весь остальной Товар не менее 12 (двенадцати месяцев) и исчисляться с момента подписания Сторонами товарной накладной формы 
№ ТОРГ-12/УПД.

- Поставщик обязуется:

- обеспечить проведение гарантийного обслуживания, замену или ремонт неисправного Товара в период гарантийного срока (при наличии гарантии на Товар);

- заменить неисправный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (введен в действие постановлением Госстандарта России от 18.06.1997 № 219).

- Маркировка Товара должна содержать основные сведения, характеризующие Товар:

–	товарный знак или наименование и товарный знак производителя;

–	местонахождение производителя;

–	тип, модель;

–	дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).

- Каждая единица Товара должна иметь маркировку. Маркировка должна быть:

–	нанесена непосредственно на изделие или на упаковку изделия, в случае если заводом производителем не предусмотрено нанесение маркировки на данный вид Товара;

–	нанесена таким образом, чтобы быть хорошо видимой и читаемой.

- На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя.

- Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Товар должен быть упакован в первичную упаковку (полиэтиленовые пакеты или пленка), уложен во вторичную упаковку (коробки из гофрированного картона), обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от механических и атмосферных воздействий во время ее транспортирования и хранения.

- Допускается применение других способов и средств упаковывания Товара, обеспечивающих сохранность, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от грязи и посторонних примесей, механических и атмосферных воздействий во время их транспортирования и хранения.

- На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты производителя Товара.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Срок и место поставки

Срок поставки:

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в полном объёме в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

Место поставки товара:

Российская Федерация, Орловская область, 302015, г. Орёл, ул. Базовая, д. 2, в рабочие дни с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 часов, в пятницу с 08:00 до 15:00 часов по московскому времени (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников).

- Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 часов, в пятницу с 11:00 до 14:00 часов по московскому времени (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников).

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара.

Товар должен быть паллетирован.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

- Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара на склад Покупателя.

- При приемке Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, к размеру, упаковке, маркировке, установленным настоящим ТЗ и договором, а также проверяет наличие документов на Товар.

- Покупатель осуществляет приемку Товара в порядке, установленном в договоре.

- Если Товар поставлен в соответствии с условиями договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при подписании им товарной накладной по форме 
№ ТОРГ-12/УПД.

7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:

–	товарной накладной формы № ТОРГ-12/УПД;

–	товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика,

–	документами, подтверждающими качество Товара и его безопасность, если он подлежит обязательной сертификации;

–	счетом-фактурой.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в сухом помещении.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Покупателя и жизни и здоровью работников Покупателя.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).

- Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при применении Товара по назначению он обеспечивал:

–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;

–	отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;

–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении Товара.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого товара |
| 2 | Основные характеристики Товара |

Приложение № 1 к ТЗ

Таблица 1

Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолента 0,18х19мм синяя | 22.29.21.000 | Штука | 50 |
| 2 | Кабель самонагревающийся | 27.32.13.199 | Погонный метр | 80 |
| 3 | Лампа светодиодная (шар) | 27.40.15.150 | Штука | 200 |
| 4 | Провод № 1 | 27.32.13.111 | Погонный метр | 200 |
| 5 | Светодиодная панель | 27.40.25.123 | Штука | 400 |
| 6 | Провод № 2 | 27.32.13.111 | Погонный метр | 200 |
| 7 | Светильник «Жёлудь» | 27.40.25.123 | Штука | 20 |
| 8 | Лампа светодиодная № 1 | 27.40.15.150 | Штука | 400 |
| 9 | Лампа светодиодная № 2 | 27.40.15.150 | Штука | 300 |
| 10 | Светильник линейный светодиодный | 27.40.25.123 | Штука | 200 |

Приложение № 2 к ТЗ

Основные характеристики Товара

Таблица 1

| № п/п | Наименование Товара | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изолента 0,18х19мм синяя | Цвет: Синий Ширина: 19 мм Толщина: 0,18 мм Длина: 20 м Материал: Поливинилхлорид (ПВХ) |
| 2 | Кабель самонагревающийся | Напряжение: 220 В Длина кабеля: 4 м Длина холодного кабеля: 2 м Длина горячего кабеля: 4 м Общая длина кабеля: 6 м Мощность: 60 Вт |
| 3 | Лампа светодиодная | Тип: светодиодная Мощность:11(Вт) Напряжение: 230 В Цоколь: E27 Цветовая температура: 4000 К Тип колбы: A60 |
| 4 | Провод № 1 | Тип: ШВВП Количество жил (шт.): 2 Сечение жил (мм²): 0,75 Материал жил: медь Структура жил: МП Материал изоляции/оболочки: ПВХ-пластикат |
| 5 | Светодиодная панель | Напряжение питания: 220 В Тип лампы: встроенные светодиоды Степень защиты: * (IP) не менее 20 Мощность светильника: 36 Вт |
| 6 | Провод № 2 | Тип: ПУГВВ-П Количество жил (шт.): 3 Номинальное напряжение провода:750 В Материал жил: медь Сечение жил (мм²): 1.5 |
| 7 | Светильник «Жёлудь» | Тип: подвесной Цоколь: Е27 Напряжение (В): 220 Цвет плафона/арматуры: белый Защита от пыли и влаги (ip)*: не менее 50 Провод: нет Плафон: стекло Зашита плафона: да |
| 8 | Лампа светодиодная № 1 | Цоколь: G13 Мощность (Вт)*: не менее 10 Напряжение (В): 220 Цветовая температура (К): 4000 Длина (мм) 600 Диаметр (мм)*: не менее 26 Форма: трубчатый Тип колбы: Т8 Вид: FR/матированная |
| 9 | Лампа светодиодная № 2 | Цоколь: G13 Мощность (Вт)*: не менее 18 не более 21 Напряжение (В): 220 Цветовая температура (К): 4000 Длина (мм) 1200 Диаметр (мм)*: не менее 26 не более 28 Форма: трубчатый Тип колбы: Т8 Вид: FR/матированная |
| 10 | Светильник линейный светодиодный | Мощность лампочки: 36 Вт Тип лампы: встроенные светодиоды Степень защиты: * (IP) не менее 20 Напряжение питания: 220 В Длина светильника: 1200 мм Ширина светильника: 75 мм |

Прим.*Участник должен указать КОНКРЕТНОЕ значение параметра, отмеченного знаком «*».  не допускается указание в заявке формулировок «не более», «не менее», «от», «до» диапазона значений из технических регламентов, стандартов и т.п. вместо конкретных значений.

Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.