«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н.Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования

ОКПД2 22.21.29.110 Полипропиленовые трубы и комплектующие к ним

для Западных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

Согласие с требованием	11

Предоставление подтверждающего документа	11

Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ	11

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Полипропиленовые трубы и комплектующие к ним для Западных электрических сетей

Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Труба PP-RC 20х3.4мм PN20 белая | м | 100 | 22.21.29.110 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Труба PP-RC 25х4.2мм 4000мм PN20 белая | м | 100 | 22.21.29.110 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Труба PP-RC 32х3мм PN10 белая | м | 100 | 22.21.29.110 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Труба PP-RC 40х3.7мм PN10 белая | м | 100 | 22.21.29.110 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Труба PP-RC 50х4.6мм PN10 белая | м | 100 | 22.21.29.110 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Труба безнапорная канализационная полипропиленовая 50х1.8мм 2000мм | шт | 10 | 22.21.29.110 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Труба канализационная полипропиленовая 110х2.2мм 2000мм | шт | 20 | 22.21.29.110 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Муфта комбинированная PP-R/латунь 20ммх3/4" под сварку-ВР PN25 белая | шт | 100 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Муфта комбинированная PP-R/латунь 25ммх1/2" под сварку-ВР PN25 белая | шт | 100 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Муфта комбинированная PP-R/латунь 32ммх1" под сварку-ВР PN25 белая | шт | 100 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Муфта комбинированная разъемная PP-R 40ммх1 1/4" под сварку-ВР | шт | 100 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Муфта комбинированная разъемная PP-R 50ммх1 1/2" под пайку-ВР | шт | 100 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Угольник PP-RC 90гр 20мм сварной PN25 белый | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Угольник PP-RC 90гр 25мм сварной PN25 | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Угольник PP-RC 90гр 32мм сварной PN25 | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Угольник PP-RC 90гр 40мм сварной PN25 | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Угольник для трубопровода PP-RC 90гр 50мм под сварку PN25 90С белый | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тройник PP-R 20х20х20 белый под сварку | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тройник PP-R 25ммх1/2" под сварку-ВР | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тройник PP-R 32х20х32 | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тройник PP-R 40ммх20 под сварку | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тройник переходной Т PP-RC 32х25х32 под сварку PN25 | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тройник переходной PP-RC 40х25х40 под сварку PN25 | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Клипса-держатель 20мм | шт | 100 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Клипса-держатель 25мм | шт | 100 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Клипса-держатель 32мм | шт | 100 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Клипса-держатель 40мм | шт | 100 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Муфта комбинированная разъемная 25ммх1/2" НР PN25 белая | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Муфта комбинированная разъемная PP-R 25ммх1/2" ВР белая | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Кран шаровый DN20 полипропиленовый | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Кран шаровый DN25 PN25 PP-R ручной (ручка) приварной белый | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Кран шаровый DN32 PN25 PP-RC ручной (рукоятка) приварной белый | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Кран шаровый DN40 PN25 PP-RC ручной (рукоятка) белый | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Кран шаровый DN50 PN25 PP-RC ручной (рукоятка) белый | шт | 50 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Отвод PP-R 90гр 50мм PN25 | шт | 20 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Отвод PP-R 90гр 110мм PN25 | шт | 20 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тройник для внутренней канализации PP 110ммх110 90гр раструб | шт | 20 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Тройник для внутренней канализации PP 50ммх50 90гр раструб | шт | 20 | 22.21.29.130 | Ограничение закупок иностранных товаров |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Труба PP-RC 20х3.4мм PN20 белая | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Труба PP-RC 25х4.2мм 4000мм PN20 белая |  |  |
|  | Труба PP-RC 32х3мм PN10 белая |  |  |
|  | Труба PP-RC 40х3.7мм PN10 белая |  |  |
|  | Труба PP-RC 50х4.6мм PN10 белая |  |  |
|  | Труба безнапорная канализационная полипропиленовая 50х1.8мм 2000мм |  |  |
|  | Труба канализационная полипропиленовая 110х2.2мм 2000мм |  |  |
|  | Муфта комбинированная PP-R/латунь 20ммх3/4" под сварку-ВР PN25 белая |  |  |
|  | Муфта комбинированная PP-R/латунь 25ммх1/2" под сварку-ВР PN25 белая |  |  |
|  | Муфта комбинированная PP-R/латунь 32ммх1" под сварку-ВР PN25 белая |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная PP-R 40ммх1 1/4" под сварку-ВР |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная PP-R 50ммх1 1/2" под пайку-ВР |  |  |
|  | Угольник PP-RC 90гр 20мм сварной PN25 белый |  |  |
|  | Угольник PP-RC 90гр 25мм сварной PN25 |  |  |
|  | Угольник PP-RC 90гр 32мм сварной PN25 |  |  |
|  | Угольник PP-RC 90гр 40мм сварной PN25 |  |  |
|  | Угольник для трубопровода PP-RC 90гр 50мм под сварку PN25 90С белый |  |  |
|  | Тройник PP-R 20х20х20 белый под сварку |  |  |
|  | Тройник PP-R 25ммх1/2" под сварку-ВР |  |  |
|  | Тройник PP-R 32х20х32 |  |  |
|  | Тройник PP-R 40ммх20 под сварку |  |  |
|  | Тройник переходной Т PP-RC 32х25х32 под сварку PN25 |  |  |
|  | Тройник переходной PP-RC 40х25х40 под сварку PN25 |  |  |
|  | Клипса-держатель 20мм |  |  |
|  | Клипса-держатель 25мм |  |  |
|  | Клипса-держатель 32мм |  |  |
|  | Клипса-держатель 40мм |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная 25ммх1/2" НР PN25 белая |  |  |
|  | Муфта комбинированная разъемная PP-R 25ммх1/2" ВР белая |  |  |
|  | Кран шаровый DN20 полипропиленовый |  |  |
|  | Кран шаровый DN25 PN25 PP-R ручной (ручка) приварной белый |  |  |
|  | Кран шаровый DN32 PN25 PP-RC ручной (рукоятка) приварной белый |  |  |
|  | Кран шаровый DN40 PN25 PP-RC ручной (рукоятка) белый |  |  |
|  | Кран шаровый DN50 PN25 PP-RC ручной (рукоятка) белый |  |  |
|  | Отвод PP-R 90гр 50мм PN25 |  |  |
|  | Отвод PP-R 90гр 110мм PN25 |  |  |
|  | Тройник для внутренней канализации PP 110ммх110 90гр раструб |  |  |
|  | Тройник для внутренней канализации PP 50ммх50 90гр раструб |  |  |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-38 Таблицы 1.): Полипропиленовые трубы и комплектующие к ним для Западных электрических сетей

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Труба PP-RC 20х3.4мм PN20 белая |  | ГОСТ 32414-2013 Номинальный диаметр 20 мм Толщина стенки 3,4 мм Номинальное рабочее давление 20 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Труба PP-RC 25х4.2мм PN20 белая |  | ГОСТ 32414-2013 Номинальный диаметр 25 мм Толщина стенки 4,2 мм Номинальное рабочее давление 20 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Труба PP-RC 32х3мм PN10 белая |  | ГОСТ 32414-2013 Номинальный диаметр 32 мм Толщина стенки 3 мм Номинальное рабочее давление 10 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Труба PP-RC 40х3.7мм PN10 белая |  | ГОСТ 32414-2013 Номинальный диаметр 40 мм Толщина стенки 3,7 мм Номинальное рабочее давление 10 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Труба PP-RC 50х4.6мм PN10 белая |  | ГОСТ 32414-2013 Номинальный диаметр 50 мм Толщина стенки 4,6 мм Номинальное рабочее давление 10 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6. | Труба безнапорная канализационная полипропиленовая 50х1.8мм |  | ГОСТ 32414-2013 Номинальный диаметр 50 мм Толщина стенки 1,8 мм Номинальное рабочее давление 10 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7. | Труба канализационная полипропиленовая 110х2.2мм 2000мм |  | ГОСТ 32414-2013 Номинальный диаметр 110 мм Толщина стенки 2,2 мм Номинальное рабочее давление 10 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Муфта комбинированная PP-R/латунь 20ммх3/4" под сварку-ВР PN25 белая |  | ГОСТ 32415-2013 Фитинги из термопластов, должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На поверхности фитингов не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения. Окраска фитингов из термопластов должна быть сплошной и равномерной. Цвет белый. Максимальное давление 2,5 Мпа. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Муфта комбинированная PP-R/латунь 25ммх1/2" под сварку-ВР PN25 белая |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Муфта комбинированная PP-R/латунь 32ммх1" под сварку-ВР PN25 белая |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11 | Муфта комбинированная разъемная PP-R 40ммх1 1/4" под сварку-ВР |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12 | Муфта комбинированная разъемная PP-R 50ммх1 1/2" под пайку-ВР |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13 | Угольник PP-RC 90гр 20мм сварной PN25 белый |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14 | Угольник PP-RC 90гр 25мм сварной PN25 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.15 | Угольник PP-RC 90гр 32мм сварной PN25 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16 | Угольник PP-RC 90гр 40мм сварной PN25 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17 | Угольник для трубопровода PP-RC 90гр 50мм под сварку PN25 90С белый |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.18 | Тройник PP-R 20х20х20 белый под сварку |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.19 | Тройник PP-R 25ммх1/2" под сварку-ВР |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.20 | Тройник PP-R 32х20х32 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.21 | Тройник PP-R 40ммх20 под сварку |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.22 | Тройник переходной Т PP-RC 32х25х32 под сварку PN25 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.23 | Тройник переходной PP-RC 40х25х40 под сварку PN25 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.24 | Клипса-держатель 20мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.25 | Клипса-держатель 25мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.26 | Клипса-держатель 32мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.27 | Клипса-держатель 40мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.28 | Муфта комбинированная разъемная 25ммх1/2" НР PN25 белая |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.29 | Муфта комбинированная разъемная PP-R 25ммх1/2" ВР белая |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.30 | Кран шаровый DN20 полипропиленовый |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.31 | Кран шаровый DN25 PN25 PP-R ручной (ручка) приварной белый |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.32 | Кран шаровый DN32 PN25 PP-RC ручной (рукоятка) приварной белый |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.33 | Кран шаровый DN40 PN25 PP-RC ручной (рукоятка) белый |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.34 | Кран шаровый DN50 PN25 PP-RC ручной (рукоятка) белый |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.35 | Отвод PP-R 90гр 50мм PN25 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.36 | Отвод PP-R 90гр 110мм PN25 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.37 | Тройник для внутренней канализации PP 110ммх110 90гр раструб |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.38 | Тройник для внутренней канализации PP 50ммх50 90гр раструб |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству | Продукция должна быть новая, ранее не используемая (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026-2027 гг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения. |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования |  | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | ### Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели; - Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий). |  |  | ### Предоставление подтверждающего документа |  |  |
| 5. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | поз. №1-38 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | ### Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

Начальник СППР________________Николаев Р. А.