УТВЕРЖДАЮ»

Инициатор договора

Руководитель Владивостокского

представительства АО «ТК РусГидро»

__________________ Д.В. Шлык

«___» _______________ 2026 год

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2: 13.92.22.159 Поставка шатров (павильонов) каркасных в г. Владивосток для нужд  Владивостокского представительства  АО "ТК РусГидро"

Лот №8235-ЭКСП ПРОД-2026-Влад ТК РусГидро АО

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.3.	Иные требования и сведения общего характера	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

### 2.1.2Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг...3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции………………………………3

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………..……….3

Таблица 3. Требования к продукции………………………………………………………4

- Требования к документации по ценообразования на этап заключения (исполнения) договора          ………………………………………………………..…..9

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 13.92.22.159 Поставка шатров (павильонов) каркасных в г. Владивосток для нужд  Владивостокского представительства  АО "ТК РусГидро"

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Целью закупки является обеспечение Владивостокского транспортного участка каркасными шатрами (павильонами) для обеспечения сохранности транспортных средств.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Шатер (павильон) каркасный | шт. | 4 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 13.92.22.159 Поставка шатров (павильонов) каркасных в г. Владивосток для нужд Владивостокского представительства АО "ТК РусГидро" | С даты подписания договора | По 31.12.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции №1.1-1.31 Таблицы 1.1): ОКПД2: 13.92.22.159 Поставка шатров (павильонов) каркасных в г. Владивосток для нужд  Владивостокского представительства  АО "ТК РусГидро"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требования заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Наименование продукции |  | Технические характеристики (параметры эквивалентности) | -//- | -//- |
| 1.1. 1 | Шатер (павильон) каркасный |  | Размер: 5*10 м Высота потолка: 3,7 м Каркас: стальная труба 38*1мм/42*1,2мм Материал: полиэстер 220 г/м2 Площадь: 50 м2 | указание характеристик |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Безопасность продукции |  | Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям: ГОСТ 22.3.25-2025 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Палатки каркасные. Общие технические условия». ГОСТ 28917-91 «Палатки туристские. Общие технические условия»; ГОСТ Р 59567-2021 «Палатки. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на воспламеняемость» | согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки |  | Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 29 | согласие с требованием | -//- |
| 3.2 | Требования к упаковке |  | Продукция должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка и (или) упаковка продукции должна обеспечивать Заказчику возможность идентифицировать продукцию. Продукция, способная оказывать вредное воздействие на здоровье человека, окружающую среду, обладающая пожароопасными свойствами, должна иметь соответствующую предупредительную маркировку. | согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Требования к эксплуатации |  | Поставляемая Продукция должна быть новой, не бывшая в употреблении, соответствовать нормативным значениям показателей качества. Не допускается поставка выставочных образцов. | согласие с требованием | - |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Срок гарантии |  | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня продажи, который начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара | согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, копии документов, подтверждающие качество поставляемой продукции | согласие с требованием | - |

- Требования к документации по ценообразования на этапе закупки

3.1.   В стоимость услуги должны быть включены все затраты, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе: все налоги, сборы и пошлины, иные расходы.