«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Доржиев Ж. Н.

«___»____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 24.20.40.000 Поставка отводов, фитингов стальных под ремонтную программу Западного энергорайона

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

Согласие с требованием	6

Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».	6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка отводов, фитингов стальных под ремонтную программу Западного энергорайона

  - Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 50х4 Ст20 | шт | 30 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 60.3х4 Ст20 | шт | 10 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 76х6 | шт | 10 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Ст20 | шт | 10 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 89х6 | шт | 6 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Ст20 | шт | 6 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 159х4 Ст20 | шт | 8 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 100х3,6 | шт | 12 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Ст20 | шт | 6 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 80х3,2 | шт | 20 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Ст20 | шт | 20 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 50х4 | шт | 20 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Ст20 | шт | 20 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 45х4 | шт | 20 | 24.20.40.000 | Преимущество 15% для российских товаров |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 50х4 Ст20 | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 60.3х4 Ст20 |  |  |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 76х6 |  |  |
|  | Ст20 |  |  |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 89х6 |  |  |
|  | Ст20 |  |  |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 159х4 Ст20 |  |  |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 100х3,6 |  |  |
|  | Ст20 |  |  |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 80х3,2 |  |  |
|  | Ст20 |  |  |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 50х4 |  |  |
|  | Ст20 |  |  |
|  | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 45х4 |  |  |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-14 Таблицы 1): Поставка отводов, фитингов стальных под ремонтную программу Западного энергорайона

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 50х4 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
| 1.2. | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 60.3х4 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
| 1.3. | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 76х6 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
| 1.4. | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 89х6 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
| 1.5. | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 159х4 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
| 1.6. | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 100х3,6 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
| 1.7. | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 80х3,2 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
| 1.8. | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 50х4 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
| 1.9. | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 45х4 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
| 1.10. | Муфта стальная 15мм 1 1/2 ВР | ГОСТ 8966-75 |  |  |  |
| 1.11. | Муфта стальная 20мм 1 1/2 ВР | ГОСТ 8966-75 |  |  |  |
| 1.12. | Муфта стальная 32мм 1 1/2 ВР | ГОСТ 8966-75 |  |  |  |
| 1.13. | Муфта стальная 40мм 1 3/4 ВР | ГОСТ 8966-75 |  |  |  |
| 1.14. | Муфта стальная 50мм 1 1/2 ВР | ГОСТ 8966-75 |  |  |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству | Продукция должна быть новая, ранее не используемая (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | 2025 гг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | ### Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |
| 4.1 | Поставка отводов, фитингов стальных по поз № 1-14 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | ### Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |

Начальник СППР _____________________ /Николаев Р.А.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 4 кв. 2026г.), ранее неиспользованный;

Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.

Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.