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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Отвод стальной крутоизогнутый  90гр 50х4 Ст20
	шт
	30
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	2. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 60.3х4 Ст20 
	шт
	10
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	3. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 76х6 
	шт
	10
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	4. 
	Ст20
	шт
	10
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	5. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 89х6 
	шт
	6
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	6. 
	Ст20
	шт
	6
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	7. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 159х4 Ст20 
	шт
	8
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	8. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 100х3,6 
	шт
	12
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	9. 
	Ст20
	шт
	6
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	10. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 80х3,2 
	шт
	20
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	11. 
	Ст20
	шт
	20
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	12. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 50х4
	шт
	20
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	13. 
	Ст20
	шт
	20
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров

	14. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 45х4 
	шт
	20
	24.20.40.000
	Преимущество 15% для российских товаров
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Отвод стальной крутоизогнутый  90гр 50х4 Ст20
	С даты подписания договора

	Не позднее 60 дней с даты подписания договора

	2. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 60.3х4 Ст20 
	
	

	3. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 76х6 
	
	

	4. 
	Ст20
	
	

	5. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 89х6 
	
	

	6. 
	Ст20
	
	

	7. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 159х4 Ст20 
	
	

	8. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 100х3,6 
	
	

	9. 
	Ст20
	
	

	10. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 80х3,2 
	
	

	11. 
	Ст20
	
	

	12. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 50х4
	
	

	13. 
	Ст20
	
	

	14. 
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 45х4 
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Наименование продукции (позиция №1-14 Таблицы 1): Поставка отводов, фитингов стальных под ремонтную программу Западного энергорайона
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Отвод стальной крутоизогнутый  90гр 50х4 Ст20
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	

	1.2.
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 60.3х4 Ст20 
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	

	1.3.
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 76х6 
Ст20
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	

	1.4.
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 89х6 
Ст20
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	

	1.5.
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 159х4 Ст20 
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	

	1.6.
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 100х3,6 
Ст20
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	

	1.7.
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 80х3,2 
Ст20
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	

	1.8.
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 50х4
Ст20
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	

	1.9.
	Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 45х4 
Ст20 
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	

	1.10.
	Муфта стальная 15мм 1 1/2 ВР 
	ГОСТ 8966-75
	
	
	

	1.11.
	Муфта стальная 20мм 1 1/2 ВР
	ГОСТ 8966-75
	
	
	

	1.12.
	Муфта стальная 32мм 1 1/2 ВР
	ГОСТ 8966-75
	
	
	

	1.13.
	Муфта стальная 40мм 1 3/4 ВР
	ГОСТ 8966-75
	
	
	

	1.14.
	Муфта стальная 50мм 1 1/2 ВР
	ГОСТ 8966-75
	
	
	

	2. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требование к качеству
	Продукция должна быть новая, ранее не используемая
(Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Год выпуска продукции (оборудования)
	2025 гг.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки
	филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	[bookmark: _Toc230270290]Согласие с требованием
	
	

	4.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	

	4.1
	Поставка отводов, фитингов стальных по поз № 1-14 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок

- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	
	





Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	[bookmark: _Toc230270291]Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».



Начальник СППР _____________________ /Николаев Р.А.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.
[bookmark: _Ref40301253]** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 4 кв. 2026г.), ранее неиспользованный;
Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.
Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.
