Опросный лист № 1046233

Плакат инф. д/маркир. охр.зон ВЛ 210х210

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра (заполняется участником *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Размер основы | 210х210х0,5 мм |  |
| 1.2. | Материал основы | металл толщиной не менее 0,5 мм |  |
| 1.3. | Требования к нанесению | выполняется методом деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта знаков должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности. Изображения должны быть стойкими к растворителям и слабым растворам кислот, стойкими к выцветанию на протяжении всего срока службы, должны выдерживать влияние коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) по ГОСТ 15150. |  |
| 1.4. | Крепление | наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий на бортах знаков, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др. |  |
| 1.5. | Контактные данные | Будут предоставлены при согласовании макетов |  |

* Графа «Предлагаемое значение параметра» заполняется Участником.