Приложение №1 к ТТ  ОЛ на поставку  элемента АКБ  ПС 110 кВ Михайловка

Опросной лист

на поставку элемента аккумуляторной батареи ОР-10

Таблица1. – технические характеристики элемента АКБ  ПС 110 кВ Михайловка

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |  |
| 1 | Тип элемента | ОР-10 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2 | Производитель | * |  |  | - - Опросный лист. |  |
| 3 | Количество элементов АКБ, шт. | 2 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4 | Номинальный напряжение, В | 2 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 5 | Емкость С10 1,8В | 244 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6 | Габаритные размеры |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Длина, мм | 160 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6.2 | Ширина, мм | 189 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6.3 | Высота, мм | 380 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7 | Вес, кг | 18,8 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 8 | Внутреннее сопротивление, мОм | 0,52 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 9 | Число борнов | 2 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 10 | Крепеж | М12 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 11 | Ток КЗ, А | 4000 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 12 | Режим работы | В режиме постоянного подзаряда | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 13 | Диапазон рабочих температур, оС | +20 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 14 | Срок службы, лет | Не менее 30 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7 | Комплект поставки: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Эксплуатационная документация на русском языке | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7.2 | Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7.3 | Техническое описание, руководство по эксплуатации. Паспорт, сертификат соответствия, фильтр -пробки | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7.4 | Поставляется залитой электролитом | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |

* - заполняет участник