Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.32.13.159 Поставка кабеля для структурированных кабельных систем в рамках выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС»

Лот № 0050-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2 Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.32.13.159 Поставка кабеля для структурированных кабельных систем в рамках выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС.

Цель использования закупаемой продукции

Реализация проекта «Разработка рабочей документации по модернизации системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием сооружений Воткинской ГЭС».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Кабель «витая пара» | (LAN) ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 | п.м. | 4 758 | Поставка «эквивалента» не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия товара с оборудованием, используемым Заказчиком |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 27.32.13.159 Поставка кабеля для структурированных кабельных систем в рамках выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС | С даты подписания договора | не позднее 20.08.2026 |

- 2.2 Требования к качеству продукции

Наименование продукции: ОКПД2 27.32.13.159 Поставка кабеля для структурированных кабельных систем в рамках выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС.

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- |
| 1.1 | Кабель «витая пара» (LAN) ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 |  | Согласие с требованием |
| 1.1.1 | Количество пар | 4 | Согласие с требованием |
| 1.1.2 | Наличие экрана | Да | Согласие с требованием |
| 1.1.3 | Тип оболочки | СПЭ полиэтилен (для внешней прокладки) | Согласие с требованием |
| 1.1.4 | Диаметр | 10 мм | Согласие с требованием |
| 1.1.5 | Диапазон рабочих температур | -50…+70°С | Согласие с требованием |
| 1.1.6 | Длина кабеля в бухте | 300 м, за исключением последней бухты | Согласие с требованием |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |
| 2.1. | Упаковка | Упаковка завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. При условии транспортирования в определенном положении маркировка «верх». | Согласие с требованием |
| 2.2. | Место поставки и разгрузки продукции | 617760, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д. 1/2. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком. | Согласие с требованием |
| 2.3. | Приемка | Осуществляется представителем Заказчика | Согласие с требованием |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- |
| 3.1. | Срок гарантии | Гарантия на Товар действует не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания универсального передаточного документа (УПД). | Указание срока гарантии |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |
| 4.1 | Минимальная комплектация продукции | В соответствии с п. Таблицы 1 Технических требований | Согласие с требованием |
| 4.2. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: а) оригинал счета; б) универсальный передаточный документ (УПД). | Согласие с требованием |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- |
| 5.1 | Требования качества | Соответствие требованиям качества Продукции подтверждается документами (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида Продукции, предоставляемыми при поставке Продукции. | Согласие с требованием |
|  |  | Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 2025 года выпуска. | Согласие с требованием |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку Товара, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.