Опросный лист № 1077834

Корпус КДЕ-3 с DIN-рейкой IP54

| № п/п | Параметры | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра (заполняется участником *) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип шкафа | КДЕ-3 |  |
|  | Монтаж | навесной |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |  |
|  | Габаритные размеры шкафов (В x Г x Ш), мм | 485x140x240 |  |
|  | Толщина стенки, мм | 4 |  |
|  | Расположение ввода | снизу |  |
|  | Расположение вывода | снизу |  |
|  | Степень защиты шкафа | IP54 |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |
|  | Материал корпуса | Пластик (ударопрочный полипропилен с морозостойкими присадками, антипиреном) |  |
|  | Наличие DIN Рейки | да |  |