## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
| по инвестиционному проекту: | Ф25-990 РЕК МО
ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15
(наименование стройки) |  |  | Наименование расчета | СМР, подряд, руб. | СМР, хозспособ, руб. | Оборудование, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб. | ОКС, руб. | Прочие, руб.
|  |  | Справочник НЦС | 20390 | 0 | 95080 | 39750 | 12290 | 9500 | 7400
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 20.39
1.2 | оборудования | 95.08
1.3 | ПИР | 12.29
1.4 | прочих затрат | 56.65
в том числе:
| ПНР | 39.75
| Содержание службы заказчика | 9.5
| Cтроительный контроль | 3.32
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 4.08
| Прочие | 0
Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):
| Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2024 года | 184.41
| В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2024 год | 0
| В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год | 0
| В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год | 0
| В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год | 184.41
| В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год | 0
| В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год | 0
| В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год | 0
| В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год | 0
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01 2024) до года реализации в т.ч.:
| 2024 год | 109.1135
| 2025 год | 107.8163
| 2026 год | 105.2629
| 2027 год | 104.4209
| 2028 год | 104.4209
| 2029 год | 104.4209
| 2030 год | 104.4209
| 2031 год | 104.4209
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 233.4093
в том числе:
| строительных и монтажных работ | 25.8078
| оборудования | 120.3435
| ПИР | 15.5556
| ПНР | 50.3119
| Содержание службы заказчика | 12.0242
| Cтроительный контроль | 4.2022
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 5.1641
| Прочие | 0
| Сметная стоимость всего: | 233.4093
| НДС | 46.6819
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 280.0911
2 | кроме того НДС | -
3 | Итого сметная стоимость с НДС в ценах на дату составления расчета | -
4 | Законтрактованные объемы в твердо-фиксированной цене и собственные затраты, начисленные по факту | -
4.1 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и включенные в сметную стоимость | -
4.2 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и не включенные в сметную стоимость | -
4.3 | в т.ч. заактированные затраты по договорам без НДС | -
4.4 | в т.ч. НДС на заактированные затраты | -
4.5 | в т.ч. не заактированные затраты по договорам без НДС | -
4.6 | в т.ч. НДС на не заактированные затраты | -
5 | Не законтрактованный остаток сметной стоимости в текущих ценах с НДС | -
5.1 | в т.ч. услуги сторонних организаций с НДС | -
5.2 | в т.ч. собственные затраты | -
6 | Итого, планируемый объем финансирования капитальных вложений с учетом НДС | -
6.1 | В том числе на 2022 год | -
6.2 | В том числе на 2023 год | -
6.3 | В том числе на 2024 год | -
6.4 | В том числе на 2025 год | -
6.5 | В том числе на 2026 год | -
6.6 | В том числе на 2027 год | -
6.7 | В том числе на 2028 год | -
7 | Итого, полная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | -
| Ответственный исполнитель: | Жбанов В. В.
| Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости | Молодцов Д.М.
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
Форма №1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "Россети Московский регион"
| в т.ч. СМР , тыс. руб. |  |  | _______________________________________
| #REF! | в текущих ценах с НДС-18%
| Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)
Утвержден: «_____»________________20___ г.
| Сводный сметный расчет в сумме: | 221.292 | тыс. руб.
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15
(наименование проекта)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2024 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства.
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | 0 | 12.15 | 80.1 | 0 | 92.25
2 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02 | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности | 0 | 7.59 | 14.98 | 0 | 22.57
|  | Итого по Главе 2 | 0 | 19.74 | 95.08 | 0 | 114.82
|  | Итого по Главам 1-2 | 0 | 19.74 | 95.08 | 0 | 114.82
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-3 | 0 | 19.74 | 95.08 | 0 | 114.82
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-5 | 0 | 19.74 | 95.08 | 0 | 114.82
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-6 | 0 | 19.74 | 95.08 | 0 | 114.82
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 0 | 19.74 | 95.08 | 0 | 114.82
Глава 8. Временные здания и сооружения.
3 | Методика Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр п.23 | Временные здания и сооружения (Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
4 | МОС.05.05-006.2022, табл.В.1, п.2.3. | Временные здания и сооружения (Установка трансформаторов тока нулевой последовательности) | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11
3-4 |  | Временные здания и сооружения | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41
|  | Итого по Главам 1-8 | 0 | 20.15 | 95.08 | 0 | 115.23
Глава 9. Прочие работы и затраты.
5 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01 | ПНР (Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 26.34 | 26.34
6 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02 | ПНР (Установка трансформаторов тока нулевой последовательности) | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 13.41
7 | Методика Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ) | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24
5-6 |  | ПНР | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 39.75
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0.24 | 0 | 39.75 | 39.99
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 20.39 | 95.08 | 39.75 | 155.22
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
8 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55
9 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (Установка трансформаторов тока нулевой последовательности) | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77
10 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% (Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 7.14
11 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% (Установка трансформаторов тока нулевой последовательности) | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36
8-9 |  | Строительный контроль 2,14% | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32
10-11 |  | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 12.82
|  | Итого по Главам 1-10 | 0 | 20.39 | 95.08 | 52.57 | 168.04
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.
12 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01 | ПИР (Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75
13 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-02 | ПИР (Установка трансформаторов тока нулевой последовательности) | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54
12-13 |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 12.29
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 12.29
|  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 20.39 | 95.08 | 64.86 | 180.33
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
14 | Методика Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ) | 0 | 0.39 | 2.4 | 1.29 | 4.08
15 | ТСН 2001.12 п.3.2.23 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Установка трансформаторов тока нулевой последовательности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14-15 |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 0 | 0.39 | 2.4 | 1.29 | 4.08
Всего по сводному расчету г. без НДС. |  |  | 0 | 20.78 | 97.48 | 66.15 | 184.41
16 | Налоговый кодекс РФ ст. 49 | НДС 20% | 0 | 4.156 | 19.496 | 13.23 | 36.882
|  | Всего с НДС | 0 | 24.936 | 116.976 | 79.38 | 221.292
| Ответственный исполнитель: | [5 empty] | Жбанов В. В.
| Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости | [5 empty] | Молодцов Д.М.
[6 empty] | Ф25-990 РЕК МО | 19.05.2025
Примечание:
Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.
Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

## ОСР 02-01
| Наименование проекта: | ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
| Наименование сметы: | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2024 г. |  |  |  |  | Количество = | 3 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01 | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | 0 | 12.15 | 80.1 | 0 | 92.25
|  | Итого | 0 | 12.15 | 80.1 | 0 | 92.25
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
|  | Итого | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24
|  | Итого | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 12.69 | 80.1 | 0 | 92.79
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.1472
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0.35004
|  | МР |  |  |  |  | 8.8298
|  | НР |  |  |  |  | 1.164
|  | СП |  |  |  |  | 0.65902
|  | оборудование |  |  |  |  | 80.1
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 02-02
| Наименование проекта: | ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02
| Наименование сметы: | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности
Составлен в текущих ценах на 01.01.2024 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-02 | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности | 0 | 7.59 | 14.98 | 0 | 22.57
|  | Итого | 0 | 7.59 | 14.98 | 0 | 22.57
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11
|  | Итого | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 7.7 | 14.98 | 0 | 22.68
|  | ОТ |  |  |  |  | 0.71665
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0.21867
|  | МР |  |  |  |  | 5.5159
|  | НР |  |  |  |  | 0.72712
|  | СП |  |  |  |  | 0.41168
|  | оборудование |  |  |  |  | 14.98
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-01
| Наименование проекта: | ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
| Наименование сметы: | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2024 г. |  |  |  |  | Количество = | 3 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01 | ПНР, Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 26.34 | 26.34
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 26.34 | 26.34
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 26.34 | 26.34
|  | ОТ |  |  |  |  | 12.6029
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 8.57
|  | СП |  |  |  |  | 5.1671
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-02
| Наименование проекта: | ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02
| Наименование сметы: | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности
Составлен в текущих ценах на 01.01.2024 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-02 | ПНР, Установка трансформаторов тока нулевой последовательности | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 13.41
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 13.41
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 13.41
|  | ОТ |  |  |  |  | 6.4163
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 4.3631
|  | СП |  |  |  |  | 2.6306
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 12-01
| Наименование проекта: | ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
| Наименование сметы: | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2024 г. |  |  |  |  | Количество = | 3 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-01 | ПИР, Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 6.75

## ОСР 12-02
| Наименование проекта: | ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-02
| Наименование сметы: | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности
Составлен в текущих ценах на 01.01.2024 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-02 | ПИР, Установка трансформаторов тока нулевой последовательности | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 5.54

## Источники ЦИ
| Наименование проекта: | ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2024 г.
Номер расчета (ОСР) | Наименование расчета (ОСР) | Технические показатели | Стоимость, в тыс.руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета) | Уд. стоим, в тыс.руб. без НДС. | Вид затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01 | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | 30.75 | 1 | шт. | 30.75 | Локальный сметный расчет №112Л | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 4.05 | Монтажные работы
[8 empty] | 26.7 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 30.75 | Итого
02-02 | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности | 22.57 | 1 | шт. | 22.57 | Локальный сметный расчет №127 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 7.59 | Монтажные работы
[8 empty] | 14.98 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 22.57 | Итого
09-01 | ПНР | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | 8.78 | 1 | шт. | 8.78 | Локальный сметный расчет №112Л | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 8.78 | Прочие работы
[8 empty] | 8.78 | Итого
09-02 | ПНР | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности | 13.41 | 1 | шт. | 13.41 | Локальный сметный расчет №127 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 13.41 | Прочие работы
[8 empty] | 13.41 | Итого
12-01 | ПИР | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | 2.25 | 1 | шт. | 2.25 | Приказ Минстроя России от 28.11.2023 № 847/пр. Методика Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.173 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 2.25 | Прочие работы
[8 empty] | 2.25 | Итого
12-02 | ПИР | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности | 5.54 | 1 | шт. | 5.54 | Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2.04-22 таб. 3.13 Методика МРР-10-1-17 п.2.2 (Глава 2). | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 5.54 | Прочие работы
[8 empty] | 5.54 | Итого
Примечание:
Источники ценовой информации представляют собой результаты расчетов по сметам с использованием сметных нормативов и данных проектов-аналогов и является сводной таблицей сметных расчетов и обоснований.
В столбце 1 указывается номер сметного расчета (локального сметного расчета) (сметы разработчика, расчетной модели). Порядковые номера расчетов располагаются по возрастанию. Номера сметных расчетов не имеют отношения к номерам сметных расчетов проектов-аналогов.
В столбце 2 указывается наименование расчета (локального сметного расчета) в соответствии с наименованиями, рекомендуемые в таблице 1 из числа перечня наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов
В столбце 3 указываются технические показатели сметного расчета и технических решений. Технические показатели и решения детализируются в зависимости от степени проработки проектной документации и наличия соответствующих обосновывающих материалов.
В столбце 4 указывается стоимость по сметному расчету (локальному сметному расчету) в текущем уровне цен без учета временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.
В столбце 5 указывается количественная характеристика технологических решений.
В столбце 6 указывается измеритель количества, указанного в столбце 5 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 7 указывается расчетная величина удельного показателя сметного расчета как отношение затрат, указанных в столбце 4 на количественный показатель столбца 5.
В столбце 8 указывается наименование проекта-аналога (сметного расчета) с использованием которого выполнен сметный расчет.
При использовании данных проектов-аналогов (формировании сметных расчетов) следует учитывать следующее:
в качестве проекта-аналога принимается проектная документация утвержденная в соответствии с градостроительной деятельностью;
объект-аналог выбирается в отношении заявленных в столбце 3 технических показателей планируемого к реализации инвестиционного проекта;
в качестве основы для формирования сметных расчетов принимается ведомость объемов работ проектной документации, которая пересчитывается для заданных количественных технологических решений, указанных в столбце 5, а также объемов (количества) оборудования и материалов, указанного в столбце 3 на вкладке "Цены на ОБ и МАТ".

## ЛСР № 112Л
Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU (Terminal)» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11 мая 2023 г № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г № 817/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | №72412-ИФ/09 от 23.11.2023 г.
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение от 16.02.2023 г. № 39
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ (ФСНБ-2022)
(наименование объекта капитального строительства)
Локальный сметный расчет № 112Л (2024/1)
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на январь 2024 года
Сметная стоимость |  | 39.53 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 5.62 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.07 | тыс. руб.
| строительных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 10.569 | чел.-ч.
| монтажных работ | 4.05 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.135 | чел.-ч.
| оборудования | 26.7 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 8.78 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Демонтажные работы
1 | ГЭСНм 08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ Поправки к: М )*0; ЭМ )*0,3; ЗТ )*0,3; ЗТм )*0,3 | ШТ | 1 |  | 1
| Поправка: МР 571/пр Табл.3, п.4 | Поправка: МР 571/пр Табл.3, п.4 Наименование: Демонтаж: Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.645 |  |  |  |  | 286.97
| 1-100-40 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | чел.-ч. | 2.15 | 0.3 | 0.645 |  |  | 444.91 |  | 286.97
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 20.93
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.027 |  |  |  |  | 13.32
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.0105 |  |  | 1406.6 |  | 14.77
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.035 | 0.3 | 0.0105 |  |  | 597.64 |  | 6.28
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.006 | 55.78 | 1.25 | 69.73 |  | 0.42
| 4-100-030 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч. | 0.02 | 0.3 | 0.006 |  |  | 395.1 |  | 2.37
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.0105 |  |  | 546.22 |  | 5.74
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.035 | 0.3 | 0.0105 |  |  | 444.91 |  | 4.67
| 4 | М | [8 empty] | 0
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.39 | 0 | 0 | 174.93 | 1.11 | 194.17 |  | 0
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 ШТ | 0.1 | 0 | 0 | 944.69 | 1.09 | 1029.71 |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 321.22
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 19.13
|  | ФОТ | [8 empty] | 300.29
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 291.28
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 153.15
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 784.78 |  | 784.78
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 340.35
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 286.97
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 34.25
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 20.93
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 13.32
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 19.13
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 19.13
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 300.29
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 291.28
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 153.15
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 784.78
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0.645
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.027
Раздел: Монтажные работы
2 | ГЭСНм 08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ Поправки к: ЭМ )*1,2; ЗТ )*1,2; ЗТм )*1,2 | ШТ | 1 |  | 1
| Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.1, п. 4 | Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.1, п. 4 Наименование: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.58 |  |  |  |  | 1147.87
| 1-100-40 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | чел.-ч. | 2.15 | 1.2 | 2.58 |  |  | 444.91 |  | 1147.87
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 83.69
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.108 |  |  |  |  | 53.27
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.035 | 1.2 | 0.042 |  |  | 1406.6 |  | 59.08
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.035 | 1.2 | 0.042 |  |  | 597.64 |  | 25.1
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.02 | 1.2 | 0.024 | 55.78 | 1.25 | 69.73 |  | 1.67
| 4-100-030 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч. | 0.02 | 1.2 | 0.024 |  |  | 395.1 |  | 9.48
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.035 | 1.2 | 0.042 |  |  | 546.22 |  | 22.94
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.035 | 1.2 | 0.042 |  |  | 444.91 |  | 18.69
| 4 | М | [8 empty] | 178.7
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.39 |  | 0.39 | 174.93 | 1.11 | 194.17 |  | 75.73
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 ШТ | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.09 | 1029.71 |  | 102.97
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1463.53
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 19.13
|  | ФОТ | [8 empty] | 1201.14
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1165.11
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 612.58
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3260.35 |  | 3260.35
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 1482.66
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 1147.87
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 136.96
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 83.69
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 53.27
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 197.83
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 197.83
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 1201.14
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 1165.11
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 612.58
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 3260.35
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 2.58
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.108
Раздел: Оборудование
3 | КП | Оборудование : Трансформатор тока ТЛО10-М11АC-0,2S/10Р-10/15-600/5-У2-б40кА-КЭАЗ 26 700,05 = 25 615 + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  | 1 |  | 1 |  |  | 26700.05 |  | 26700.05
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 26700.05 |  | 26700.05
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 26700.05
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 26700.05
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 26700.05
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 26700.05
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы
4 | ГЭСНп 01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией Поправки к: ЗТ )*1,2 | ШТ | 1 |  | 1
| Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 | Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 3026.44
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.8 | 1.2 | 2.16 |  |  | 424.99 |  | 917.98
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 2.7 | 1.2 | 3.24 |  |  | 650.76 |  | 2108.46
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3026.44
|  | ФОТ | [8 empty] | 3026.44
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2239.57
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1089.52
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 6355.53 |  | 6355.53
6 | ГЭСНп 01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного Поправки к: ЗТ )*1,2 | испытание | 1 |  | 1
| Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 | Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.4, п. 3 Наименование: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.944 |  |  |  |  | 1156.3
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 0.65 | 1.2 | 0.78 |  |  | 511.31 |  | 398.82
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 0.97 | 1.2 | 1.164 |  |  | 650.76 |  | 757.48
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1156.3
|  | ФОТ | [8 empty] | 1156.3
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 855.66
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 416.27
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2428.23 |  | 2428.23
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 4182.74
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 4182.74
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 4182.74
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 3095.23
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1505.79
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 8783.76
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7.344
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 4045.13
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 1823.01
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1434.84
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 171.21
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 104.62
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 66.59
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 216.96
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 216.96
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 1501.43
|  | накладные расходы | [8 empty] | 1456.39
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 765.73
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 26700.05
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 26700.05
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 8783.76
в том числе
прочие затраты
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 8783.76
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 4182.74
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 4182.74
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 4182.74
|  | накладные расходы | [8 empty] | 3095.23
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 1505.79
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 39528.94
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 6005.75
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 5617.58
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 171.21
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 104.62
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 66.59
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 216.96
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 216.96
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 5684.17
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 4551.62
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 2271.52
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 26700.05
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 26700.05
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 8783.76
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 26700.05
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 10.569
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.135
|  | ПНР "вхолостую" | [8 empty] | 7027
в том числе
Электротехнические устройства
| Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | вхолостую(по стр. 4, 6) | % | 80 | [6 empty] | 7027
|  | ПНР "под нагрузкой" | [8 empty] | 1756.76
в том числе
Электротехнические устройства
| Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | под нагрузкой(по стр. 4, 6) | % | 20 | [6 empty] | 1756.76
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## ЛСР № 127
Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589
Форма № 4б
ЛСР № 127 Установка трансформаторов тока нулевой последовательности
(наименование стройки и/или объекта)
Локальный сметный расчет № 127 (2024/1)
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 3.07 | 35.98 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0.46 | 7.59 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 2.16 | 14.98 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0.45 | 13.41 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.26 | 7.8859 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 18.0486 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 72
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №208 январь 2024 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета:
Раздел: Монтажные работы
1 | 4.8-34-1 | Трансформаторы тока, трансформатор, напряжение до 10 кВ | 1 ШТ. | 1
|  | ЗП |  |  | 27.13 | )*1,2 | 1.047 | 34.09 | 30.1 | 1026.11
|  | ЭМ |  |  | 5.16 | )*1,2 | 1.047 | 6.48 | 12.65 | 81.97
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.03 | )*1,2 | 1.047 | 1.29 | 30.1 | 38.83
|  | МР |  |  | 7.56 |  | 1 | 7.56 | 8.05 | 60.86
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 38.18 | 92 | 1149.24
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 23.86 | 43 | 718.28
|  | ЗТР | чел-ч | 2.15 |  | )*1,2 | 1.047 | 2.7013
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 110.17 |  | 3036.46
2 | 4.8-79-10 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.05
Объем: 0,05=5/100
|  | ЗП |  |  | 187.42 | )*1,2 | 1.067 | 12 | 30.1 | 361.2
|  | ЭМ |  |  | 418.64 | )*1,2 | 1.067 | 26.8 | 10.82 | 289.98
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | )*1,2 | 1.067 | 4.23 | 30.1 | 127.32
|  | МР |  |  | 37.66 |  | 1.081 | 2.04 | 12.74 | 25.99
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 13.44 | 92 | 404.54
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 8.4 | 43 | 252.84
|  | ЗТР | чел-ч | 15.2 |  | )*1,2 | 1.067 | 0.9731
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 62.68 |  | 1334.55
3 | 4.8-89-4 | Заделки концевые сухие, для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 ШТ. | 2
|  | ЗП |  |  | 3.21 | )*1,2 | 1.047 | 8.07 | 30.1 | 242.91
|  | МР |  |  | 3.64 |  | 1 | 7.28 | 14.33 | 104.32
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 9.04 | 92 | 272.06
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 5.65 | 43 | 170.04
|  | ЗТР | чел-ч | 0.26 |  | )*1,2 | 1.047 | 0.65333
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 30.04 |  | 789.33
4 | 4.8-241-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 10 мм2 | 100 жил | 0.08
Объем: 0,08=8/100
|  | ЗП |  |  | 200.85 | )*1,2 | 1.047 | 20.19 | 30.1 | 607.72
|  | ЭМ |  |  | 12.7 | )*1,2 | 1.047 | 1.28 | 12.07 | 15.45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.95 | )*1,2 | 1.047 | 0.3 | 30.1 | 9.03
|  | МР |  |  | 63.7 |  | 1 | 5.1 | 5.5 | 28.05
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 22.61 | 92 | 680.65
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 14.13 | 43 | 425.4
|  | ЗТР | чел-ч | 15.45 |  | )*1,2 | 1.047 | 1.5529
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 63.31 |  | 1757.27
Итого по разделу: Монтажные работы | [6 empty] | 266.2 |  | 6917.61
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Оборудование
5 | ТКП | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ-200 2 164,43 = [17 243 / 1,2 / 6,92] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | 1 шт. | 1 | 2164.43 |  | 1 | 2164.43 | 6.92 | 14977.86
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2164.43 |  | 14977.86
Итого по разделу: Оборудование | [6 empty] | 2164.43 |  | 14977.86
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Материалы
6 | 1.23-1-398 | Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | км | 0.005 | 38336.35 |  | 1 | 191.68 | 3.49 | 668.96
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 191.68 |  | 668.96
Итого по разделу: Материалы | [6 empty] | 191.68 |  | 668.96
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы
7 | 5.1-18-1 | Трансформатор нулевой последовательности без подмагничивания | 1 ШТ. | 1
|  | ЗП |  |  | 25.9 | )*0,8)*1,3 | 1 | 26.94 | 30.1 | 810.89
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 20.21 | 70 | 608.17
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 18.86 | 41 | 567.62
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 1.872
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 66.01 |  | 1986.68
8 | 5.1-124-1 | Схема разводки с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | 1 схема | 1
|  | ЗП |  |  | 44.29 | )*0,8)*1,3 | 1 | 46.06 | 30.1 | 1386.41
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 34.55 | 70 | 1039.81
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 32.24 | 41 | 970.49
|  | ЗТР | чел-ч | 3.6 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 3.744
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 112.85 |  | 3396.71
9 | 5.1-167-2 | Обмотка трансформатора измерительного первичная | 1 испытание | 1
|  | ЗП |  |  | 45.73 | )*0,8)*1,3 | 1 | 47.56 | 30.1 | 1431.56
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 35.67 | 70 | 1073.67
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 33.29 | 41 | 1002.09
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 2.808
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 116.52 |  | 3507.32
10 | 5.1-167-3 | Обмотка трансформатора измерительного вторичная | 1 испытание | 1
|  | ЗП |  |  | 30.48 | )*0,8)*1,3 | 1 | 31.7 | 30.1 | 954.17
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 23.78 | 70 | 715.63
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 22.19 | 41 | 667.92
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 1.872
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 77.67 |  | 2337.72
11 | 5.1-177-1 | Вторичные цепи, цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 1
|  | ЗП |  |  | 28.42 | )*0,8)*1,3 | 1 | 29.56 | 30.1 | 889.76
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 22.17 | 70 | 667.32
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 20.69 | 41 | 622.83
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*0,8)*1,3 | 1 | 1.872
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 72.42 |  | 2179.91
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 445.47 |  | 13408.34
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 3067.78 |  | 35972.77
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по смете: ЛСР № 127 Установка трансформаторов тока нулевой последовательности | [6 empty] | 3067.78 |  | 35972.77
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0

## РСС
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2024. Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Минстроя России от 16.02.2024 № 122/пр. 2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 07.03.2023 № 166/пр.
ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15
|  |  | Субъект Российской Федерации: | МО
|  |  | Год ввода объекта в эксплуатацию: | 2027
|  |  | ТУ/ТЗ/ЗП: | И-25-00-253350/125
|  |  | Шифр (идентификационный номер): | Ф25-990 РЕК МО
№ п/п | для удельников | для СС | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм | Кол-во | Стоимость в уровне цен на 01.01.2024г. за единицу, тыс.руб |  |  |  |  | Поправочный коэф. (ценообразующий) | Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие) | Коэффициент перехода от цен базового района к ценам субъектов РФ | Стоимость в уровне цен ан 01.01.2024г. По объему работ, тыс.руб |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | 1.2657
[7 empty] | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого |  |  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого
1 | 10 |  | 10.2.1. Модернизации ячейки 1 с.ш. фид. 6 ПС-764 «Загорново» с установкой трансформатора тока нулевой последовательности- 1 шт., заменой трансформаторов тока 200/5 на 600/5- 3 шт. | Локальный сметный расчет №112Л | шт. | 3 | 26.7 | 4.23 | 8.78 | 6.84 | 46.55 | 1 | 1 | 1 | 80.1 | 12.69 | 26.34 | 20.52 | 139.65 | 176.7562
Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ
в том числе:
| 1010 |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 2.25 | 2.25 | [6 empty] | 6.75 | 6.75
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 2.55 | 2.55
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 1.36 | 1.36 | [6 empty] | 4.08 | 4.08
|  |  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | -1.3323e-15 | -1.3323e-15 | [6 empty] | -3.9968e-15 | -3.9968e-15
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | [6 empty] | 2.38 | 2.38 | [6 empty] | 7.14 | 7.14
2 | 10 |  | 10.2.1. Модернизации ячейки 1 с.ш. фид. 6 ПС-764 «Загорново» с установкой трансформатора тока нулевой последовательности- 1 шт., заменой трансформаторов тока 200/5 на 600/5- 3 шт. | Локальный сметный расчет №127 | шт. | 1 | 14.98 | 7.7 | 13.41 | 8.67 | 44.76 | 1 | 1 | 1 | 14.98 | 7.7 | 13.41 | 8.67 | 44.76 | 56.6531
Установка трансформаторов тока нулевой последовательности
в том числе:
| 1010 |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 5.54 | 5.54 | [6 empty] | 5.54 | 5.54
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 0.77 | 0.77 | [6 empty] | 0.77 | 0.77
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | -1.7764e-15 | -1.7764e-15 | [6 empty] | -1.7764e-15 | -1.7764e-15
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | [6 empty] | 2.36 | 2.36 | [6 empty] | 2.36 | 2.36
|  |  | Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе: | [11 empty] | 95.08 | 20.39 | 39.75 | 29.19 | 184.41 | 233.4093
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [14 empty] | 12.29
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [14 empty] | 3.32
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [14 empty] | 4.08
|  |  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [14 empty] | -5.7732e-15
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | [14 empty] | 9.5
Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г. Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.
|  |  | Год окончания строительства: | 2027
|  |  |  | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям |  | 2024/2023 | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 | 2028/2027 | 2029/2028 | 2030/2029 |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
|  |  |  | Год |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  |  |  | Прогноз индексов-дефляторов |  | 109.1135 | 107.8163 | 105.2629 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
[6 empty] | 1.0456 | 1.1338 | 1.2074 | 1.2657 | 1.3217 | 1.3801 | 1.4411
|  |  | ПИР | 12.29 | [9 empty] | 15.5556
|  |  | СМР | 20.39 | [9 empty] | 25.8078
|  |  | Оборудование | 95.08 | [9 empty] | 120.3435
|  |  | ПНР | 39.75 | [9 empty] | 50.3119
|  |  | Содержание службы заказчика | 9.5 | [9 empty] | 12.0242
|  |  | Строительный контроль | 3.32 | [9 empty] | 4.2022
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 4.08 | [9 empty] | 5.1641
|  |  | Прочие | -5.7732e-15 | [9 empty] | -7.3071e-15
|  |  | ВСЕГО: сметная стоимость строительства, без НДС, тыс.руб.: | 184.41 | [9 empty] | 233.4093
|  |  | НДС-20%, тыс. руб. | 36.882 | [9 empty] | 46.6819
|  |  | ВСЕГО: сметная стоимость строительства, с НДС, тыс.руб.: | 221.292 | [9 empty] | 280.0911
Расчет удельных показателей стоимости строительства (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)
Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)
|  | Выборка | Наименование | Показатель (км, МВА, шт.) | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого
|  | 1 | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | КЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | ГНБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | ВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Доп. работы при сооружении ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Прочие | 4 | 95.08 | 20.39 | 39.75 | 29.19 | 0 | 184.41
|  |  | ВСЕГО по объекту |  | 95.08 | 20.39 | 39.75 | 29.19 | 0 | 184.41
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС)
|  | Выборка | Наименование | Показатель (км, МВА, шт.) | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого
|  | 1 | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | КЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | ГНБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | ВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Доп. работы при сооружении ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Прочие | 4 | 120.3435 | 25.8078 | 50.3119 | 36.946 | 0 | 233.4093
|  |  | ВСЕГО по объекту |  | 120.3435 | 25.8078 | 50.3119 | 36.946 | 0 | 233.4093
|  |  | Наименование расчета | СМР, подряд, руб. | СМР, хозспособ, руб. | Оборудование, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб. | ОКС, руб. | Прочие, руб.
|  |  | Справочник НЦС | 20390 | 0 | 95080 | 39750 | 12290 | 9500 | 7400
Экспертиза
|  | Расчет стоимости экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 2028/2027 2028: Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы (Приложение к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145
|  | 1 | Стоимость изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий в ценах 2001 г., млн. руб. без НДС | 0.00092406 |  | 2030/2029 2030: Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, в ценах 2001 года) | Процент от суммы Спд и Сиж (П) | Коэффициент для расчета
|  | 2 | Процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно Приложению к Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 | 0.3375 |  | 2030/2029 2030: 0-0,15 | 33.75 | 0.3375
|  | 3 | Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в базовых ценах на 01.01.2001 г. тыс. руб. без НДС | 0.31187 |  | 2030/2029 2030: более 0,15 | 29.25 | 0.2925
|  | 4 | Ki=7,44 Распоряжение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 25.01.2024 № 40-Р | 7.44 |  | 2030/2029 2030: более 0,25 | 27.3 | 0.273
|  | 5 | Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ценах на 2024г., тыс. руб. без НДС | 2.3203 |  | 2030/2029 2030: более 0,5 | 20.22 | 0.2022
|  | 6 | Итого стоимость платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в прогнозных ценах на 2025 г., тыс. руб. без НДС | 2.9368 |  | 2030/2029 2030: более 0,75 | 16.65 | 0.1665
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 1 | 12.69 | 0.1269
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 1,5 | 11.88 | 0.1188
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 3 | 10.98 | 0.1098
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 4 | 8.77 | 0.0877
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 8 | 6.15 | 0.0615
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 12 | 4.76 | 0.0476
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 18 | 4.13 | 0.0413
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 24 | 3.52 | 0.0352
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 30 | 3.06 | 0.0306
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 36 | 2.62 | 0.0262
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 45 | 2.33 | 0.0233
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 52,5 | 2.01 | 0.0201
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 60 | 1.68 | 0.0168
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 70 | 1.56 | 0.0156
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 80 | 1.22 | 0.0122
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 100 | 1.04 | 0.0104
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 120 | 0.9 | 0.009
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 140 | 0.8 | 0.008
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 160 | 0.73 | 0.0073
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 180 | 0.66 | 0.0066
[6 empty] | 2030/2029 2030: более 200 | 0.61 | 0.0061

## Форма 20.1 УНЦ
|  | Субъект Российской Федерации: | МО | [11 empty] | Приложение №1
|  | Год ввода объекта в эксплуатацию: | 2027 | [11 empty] | к приказу Минэнерго России
|  | ТУ/ТЗ/ЗП: | И-25-00-253350/125 | [11 empty] | от «__» _____ 20 г. №___
|  | Шифр (идентификационный номер): | Ф25-990 РЕК МО
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Инвестиционная программа:________ПАО Россети Московский регион________
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  |  | Год раскрытия информации: | 2025 год
| № | Наименование инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта
[5 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент Кф1 | Коэффициент Кф2 | Коэффициент Кф3 | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс. рублей (без НДС) (ст.11=ст.6*ст.9*ст.10)
1 | 1 | ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15 | Таблица И10. УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов (тыс. руб.) | Элемент ПС 10 кВ без устройства фундаментов, | 10 | ТТ на три фазы | 1 | ед. | И10-01-1 | 320.38 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 400.475
1 | 2 | ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15 | Таблица И10. УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов (тыс. руб.) | Элемент ПС 10 кВ без устройства фундаментов, | 10 | ТТ на три фазы | 1 | ед. | И10-01-1 | 320.38 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 400.475
П6 | 5 | ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15 | Таблица П6. Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (тыс. руб.) | нд | нд | нд | 1 | объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.28
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. руб. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 900.23

## Контроль не превышения ОФП УНЦ
Год ввода в эксплуатацию: |  |  | 2027 | *
КОНТРОЛЬ НЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ПОЛНОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НАД ФИНАНСОВЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ПО УНЦ.
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу: | ООО "СпецПромКомпания" Объект сельскохозяйственного назначения, 140128, Московская обл., г Раменское, 10-й км, кадастровый номер: 50:23:0030221:15
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | 233.4093
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 280.0911
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | 900.23
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 1080.276
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | 1243.0763
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 1491.6915
УНЦ ОТКЛОНЕНИЕ (НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ) | [5 empty] | 1211.6004 | 81.22%
Итого по стандартизированной ставке в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС
Итого по стандартизированной ставке в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 0
СС ОТКЛОНЕНИЕ (НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ) | [5 empty] | -280.0911 | #DIV/0!
Показатель | до 2023 (ФАКТ) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО
Объем финасирования инвестиций по годам, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Индекс-дефлятор МЭР |  | 109.0965 | 109.1135 | 107.8163 | 105.2629 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | -
|  |  | НЦС НС | Калькулятор НС | УНЦ НС |  | НЦС Реконструкция | УНЦ Реконструкция
|  |  | 233409.2558 | 0 | 1243076.2567 |  | 233409.2558 | 1243076.2567