филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго»

| Утверждаю |  | Согласовано |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» |  | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» |
| _________________/ С.Ю. Захаров/ |  | _____________________ /Д.В. Малыгин/ |
| "______"_____________________2026 г. |  | "______"_____________________2026 г. |

Техническое задание № ТЗ/71/2025/151/3

на выполнение СМР по реконструкции/новому строительству площадных электросетевых объектов Новомосковского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго»

(TUE-1134-000)

Тула, 2026 г.

- Общие положения.

  - Объемы реконструкции/строительства должны производиться в полном соответствии с объемами, утвержденными проектно-сметной документацией, приведенными в перечне титулов и объемов работ в приложениях № 1 к настоящему техническому заданию.

  - Все силовое и вторичное оборудование, все строительные материалы, кабельно – проводниковая продукция поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - В соответствии с Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» по результатам исполнения договора будут отражены в учете следующие товары:

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование. По результатам исполнения договора будут отражены в учёте предприятия следующие товары: | ЕИ | Количество | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | РЗА | Объект | 1 | 42.22.22.110 | Не применяется |
| 2 | ТМ | Объект | 1 | 42.22.22.110 | Не применяется |
| 3 | ВЧ | Объект | 1 | 42.22.22.110 | Не применяется |
| 4 | ВВ | Объект | 1 | 42.22.22.110 | Не применяется |

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

  - Местонахождение строящихся/реконструируемых электроустановок.

| Область | Район |
| --- | --- |
| Тульская | Новомосковский |

- Основание для строительства.

Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» - титул TUE-1134-000.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству подстанции.

        - Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

        - Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

        - Постановление правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

        - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

        - ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

        - Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

        - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

        - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования»;

        - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство»;

        - ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

        - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

        - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

        - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

        - Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

        - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96;

        - Разработанные и утвержденные технологические карты;

        - Заводские инструкции и ТУ на оборудование, проектная и рабочая документация, выданная в производство работ, проект производства работ (ППР), согласованный с Заказчиком;

        - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерстве труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 года N 328н);

        - ПУЭ (действующее издание);

        - ПТЭ (действующее издание);

        - СП 50.13330.2012 Свод правил «Тепловая защита зданий», актуализированная версия СНиП 23-02-2003;

        - ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания;

        - Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (действующая редакция);

        - Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и                    ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ» РК 20/12-03/2019;

        - Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-03/2020;

        - Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/13-04/2021;

        - Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

        - Методическая инструкция «Разработка проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» МИ БП 20/04-02/2019;

        - Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения работ, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 5 этапов:

- подготовительные работы (в т.ч.  работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка возводимых зданий и сооружений);

- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы

- работы по восстановлению прилегающей территории до первоначального состояния, рекультивация земли;

- реконструкция смежных объектов (ВЛ или ПС).

- Перечень выполняемых работ:

В соответствии с проектом выполнить:

  - Поставку материалов, изготовление строительных конструкций, необходимых для монтажа оборудования;

  - Установку (замену) ячеек КРУ, вакуумных выключателей, трансформаторов тока, трансформаторов тока нулевой последовательности, устройств релейной защиты и автоматики, шкафов телемеханики, шкафов ВЧ связи.

  - Прочие работы, предусмотренные проектами в соответствии с приложением 1 настоящему техническому заданию.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД) и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта на электронном и бумажном носителях.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с НТД:

  - СП (СНиП);

  - ПУЭ;

  - руководящими документами;

  - отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам.   Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции указынных в приложении 1 объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом                      ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» (в т.ч. УКС) и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители проектной организации в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий в соответствии с действующим законодательством и НТД.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СП (СНиП). Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СП (СНиП). Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Сроки выполнения работ:

  - начало работ - с даты заключения договора

  - окончание работ – 30.12.2027.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и оборудование, использованные при выполнении работ) составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

| Начальник управления технологического развития и инноваций |  | А.Н. Зайцев |
| --- | --- | --- |

Исп.: Симанин Алексей Игоревич

Тел. +7(4872) 47-87-31 вн. 2731

Приложение №1

к ТЗ № ТЗ/71/2025/151/3

Объем работ по установке объектов распределенной автоматизации по линейным объектам

| № | Объект | Титул ИПР | Установка камер КСО, шт | Установка ВВ на ПС, шт | Установка ТТ, шт | Установка РЗА на ПС, шт | Установка ТМ на ПС, шт | Установка ВЧ связи на ПС | Рабочая документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №37 Грызлово с установкой камер КСО "Новация" (9 шт.), шкафа телемеханики (1 шт.) | TUE-1134-000 | 9 |  |  |  | 1 |  | ТЭС-М/2025/001/71/15 |
| 2 | Техперевооружение ПС 35 кВ №7 Угольная с установкой камер КСО "Новация" (6 шт.) | TUE-1134-000 | 6 |  |  |  |  |  | ТЭС-М/2025/001/71/16 |
| 3 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №76 Сокольники с заменой масляного выключателя на вакуумный (4 шт.), трансформаторов тока (12 шт.), устройств РЗА (4 шт.), установкой шкафа телемеханики (1 шт) | TUE-1134-000 |  | 4 | 12 | 4 | 1 |  | ТЭС-М/2025/001/71/20 |
| 4 | Техперевооружение ПС 35 кВ №19 Дубовская с заменой масляного выключателя на вакуумный (1 шт.), трансформаторов тока (3 шт.), устройств РЗА (1 шт.), установкой шкафа телемеханики (1 шт) | TUE-1134-000 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  | ТЭС-М/2025/001/71/21 |
| 5 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №146 Гремячее установкой шкафа ТМ (1 шт.) | TUE-1134-000 |  |  |  |  | 1 |  | ТЭС-М/2025/001/71/24 |
| 6 | Модернизация ВЧ-канала связи ПС 110 кВ Узловая - ПС 35 кВ Дубовская - ПС 35 кВ Пашково | TUE-1134-000 |  |  |  |  |  | 3 | ТЭС-М/2025/001/71/25 |