## TDSheet
Ответ на запрос цен
ФОРМА
Реквизиты участника запроса цен:
Наименование:
ИНН:
КПП:
ОГРН (при наличии):
E-mail адрес электронной почты)
Телефон для контакта (при необходимости)
Указать номер пункта/подпункта, статьи, закона Российской Федерации на основании которого участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС (если участник является плательщиком НДС, то ставится "-"
Иные реквизиты (при необходимости):
Полностью изучив направленный Вами запрос ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ: |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий АОПП «Шереметьево» для нужд УФПС Московской области
№ | Наименование ТРУ | Подтверждение страны происхождения ТРУ** | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС* | Стоимость, руб. с НДС *
1 | Осмотр индивидуального теплового пункта, тепловых узлов, теплообменников, бойлеров, грязевиков |  | Условная единица | 1
2 | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления |  | Условная единица | 1
3 | Проверка надежности заземления корпусов электрооборудования |  | Условная единица | 1
4 | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации |  | Условная единица | 1
5 | Проверка и очистка гильз термометров от грязи и заполнение машинным маслом |  | Условная единица | 1
6 | Проверка работы, регулировка оборудования систем отопления и горячего водоснабжения теплового пункта |  | Условная единица | 1
7 | Проверка и закрытие запорно-регулирующей арматуры системы ГВС |  | Условная единица | 1
8 | Ремонт трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  | Условная единица | 1
9 | Ремонт трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  | Условная единица | 1
10 | Ремонт трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения диаметром до 150 мм |  | Условная единица | 1
11 | Ремонт запорной и регулирующей арматуры |  | Условная единица | 1
12 | Ремонт обратных клапанов |  | Условная единица | 1
13 | Ремонт контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических устройств |  | Условная единица | 1
14 | Ремонт аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей |  | Условная единица | 1
15 | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки |  | Условная единица | 1
16 | Промывка грязевика |  | Условная единица | 1
17 | Ремонт насосов и двигателей, проверка на функционирование насосного оборудования путем имитаций аварийных ситуаций. Проверка сносности валов насосов и электродвигателей |  | Условная единица | 1
18 | Проверка герметичности прокладочных соединений |  | Условная единица | 1
19 | Гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм |  | Условная единица | 1
20 | Гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм |  | Условная единица | 1
21 | Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления диаметром до 150 мм |  | Условная единица | 1
22 | Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм |  | Условная единица | 1
23 | Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм |  | Условная единица | 1
24 | Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления диаметром до 150 мм |  | Условная единица | 1
25 | Устранение повреждений и неисправностей трубопроводов и элементов системы отопления, выявленных при проведении гидравлических испытаний |  | Условная единица | 1
26 | Устранение повреждений теплоизоляции трубопроводов |  | Условная единица | 1
27 | Очистка грязевика (с полной разборкой конструктивной части) |  | Условная единица | 1
28 | Замена манометра |  | Условная единица | 1
29 | Замена термометра |  | Условная единица | 1
30 | Проверка, регулировка систем отопления и вентиляции на прогрев |  | Условная единица | 1
31 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах |  | Условная единица | 1
32 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов |  | Условная единица | 1
33 | Проверка работоспособности всей запорно-регулирующей арматуры (задвижек, вентилей и кранов) |  | Условная единица | 1
34 | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления |  | Условная единица | 1
35 | Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами |  | Условная единица | 1
36 | Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием и приборами (ЗИП) |  | Условная единица | 1
37 | Проверка работоспособности предохранительных и регулирующих устройств системы ХВС |  | Условная единица | 1
38 | Проверка общего технического состояния установки управления насосов системы ХВС |  | Условная единица | 1
39 | Проверка, на предмет протечек и разгерметизации стыков трубопроводов канализации |  | Условная единица | 1
40 | Проверка исправности и чистоты смотровых и дренажных колодцев, удаление грязи, снега, льда, посторонних предметов |  | Условная единица | 1
41 | Проверка наличия и плотности прилегания крышек люков |  | Условная единица | 1
42 | Замена умывальника |  | Условная единица | 1
43 | Замена унитаза |  | Условная единица | 1
44 | Замена смесителя |  | Условная единица | 1
45 | Замена сифона |  | Условная единица | 1
46 | Замена сливной арматуры |  | Условная единица | 1
47 | Чистка трубопроводов канализации (в том числе ливневой и хозяйственно-бытовой канализации) |  | Условная единица | 1
48 | Очистка ливневых и канализационных лежаков от иловых и песчаных отложений, промывка механическим способом под давлением, с промывкой водой |  | Условная единица | 1
49 | Проверка на предмет герметичности гидравлического затвора, отсутствие газов в колодцах |  | Условная единица | 1
50 | Проверка степени наполнения труб, наличия подпора (затопления), засорений |  | Условная единица | 1
51 | Проверка смотровых колодцев, аварийных выпусков камер, эстакад, переходов коллекторов и каналов |  | Условная единица | 1
52 | Осмотр стен, горловин, лотков, входящих и выходящих труб |  | Условная единица | 1
53 | Проверка гидравлических условий работы системы канализации |  | Условная единица | 1
54 | Обслуживание запорной арматуры на системах холодного водоснабжения |  | Условная единица | 1
55 | Обслуживание трубопровода холодного водоснабжения (в т. ч. хозяйственно-бытового водопровода) |  | Условная единица | 1
56 | Замена обратного клапана на трубопроводах систем холодного водоснабжения |  | Условная единица | 1
57 | Замена фильтра механической очистки |  | Условная единица | 1
58 | Обслуживание, проверка общего технического состояния и устранение видимых неисправностей установки управления насосов |  | Условная единица | 1
59 | Чистка всех узлов и агрегатов насосной станции ХВС |  | Условная единица | 1
60 | Обслуживание расширительного бака системы ХВС |  | Условная единица | 1
61 | Проверка составных частей (технологической, электротехнической, сигнализационной) насосной станции ХВС |  | Условная единица | 1
62 | Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами |  | Условная единица | 1
63 | Проверка корректности работы контрольно-измерительных приборов, узлов учета |  | Условная единица | 1
64 | Восстановление маркировки, надписей, предупредительных плакатов |  | Условная единица | 1
65 | Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, проверка герметизации проходов, проведения работ по герметизации |  | Условная единица | 1
66 | Проверка состояния, восстановление штатного крепления мест механической защиты и конструкций (лотков, труб, кабель каналов) по которым проложены кабели |  | Условная единица | 1
67 | Упорядочивание раскладки проводов в кабель-каналах, устранение провисания проводов и восстановление штатного крепления, удаление загрязнений пластиковых кабель-каналов |  | Условная единица | 1
68 | Осмотр изоляции открытых электросетей, состояния соединительных муфт, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий. Устранение загрязнений (пыль, грязь, мусор), восстановление маркировок и биро |  | Условная единица | 1
69 | Контроль параметров сети (выравнивание нагрузок по фазам), контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам |  | Условная единица | 1
70 | Осмотр открытых заземляющих устройств, измерение сопротивление изоляции силовых электрических кабелей, идущих от РТП (Распределительная трансформаторная подстанция) в помещении электрощитовой здания |  | Условная единица | 1
71 | Замена светильника |  | Условная единица | 1
72 | Проверка целостности шкафов, щитов, исправности замков, креплений |  | Условная единица | 1
73 | Проверка электропроводки, защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов |  | Условная единица | 1
74 | Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления, затяжка крепежных деталей |  | Условная единица | 1
75 | Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств |  | Условная единица | 1
76 | Проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя тепловой завесы |  | Условная единица | 1
77 | Проверка отсутствия аномальных шумов и гула электродвигателя электрической завесы |  | Условная единица | 1
78 | Проверка исправности заземления |  | Условная единица | 1
79 | Проверка комплектности и прочности крепления деталей соединительной муфты |  | Условная единица | 1
80 | Рассоединение и соединение частей кожуха между собой с герметизацией мест ввода кабелей муфты |  | Условная единица | 1
81 | Восстановление соединения кабеля соединительной муфты |  | Условная единица | 1
82 | Проверка настройки параметров работы по притоку и забору воздуха. Проверка баланса воздухообмена |  | Условная единица | 1
83 | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы в щитах автоматики) |  | Условная единица | 1
84 | Проверка состояния подшипников двигателя, вентилятора (по шуму и нагреву) |  | Условная единица | 1
85 | Внешний осмотр поверхности предохранительных, регулировочных, трехходовых клапанов, их подвижных частей |  | Условная единица | 1
86 | Проверка на трубопроводах целостности теплоизоляции и отсутствие протечек рабочих сред в местах соединений |  | Условная единица | 1
87 | Проверка антивибрационных креплений вентилятора |  | Условная единица | 1
88 | Проверка состояния каплеотделителя на предмет механических повреждений и загрязненности |  | Условная единица | 1
89 | Проверка правильности показаний манометра |  | Условная единица | 1
90 | Проверка шкива электродвигателя и вентилятора на износ |  | Условная единица | 1
91 | Проверка состояния и натяжения приводного ремня, вентилятора |  | Условная единица | 1
92 | Проверка работы циркуляционного насоса |  | Условная единица | 1
93 | Проверка датчика аварийной остановки и сигнализации насоса |  | Условная единица | 1
94 | Проверка работы реле защиты от обмерзания теплообменника |  | Условная единица | 1
95 | Проверка уплотнительных щеток на предмет повреждения |  | Условная единица | 1
96 | Проверка температуры тепло- или хладоносителя на входе и выходе калорифера |  | Условная единица | 1
97 | Проверка плотности закрытия воздушной заслонки, очистка механизма |  | Условная единица | 1
98 | Проверка давления «до» и «после» грязевого сетчатого фильтра на водяном контуре |  | Условная единица | 1
99 | Проверка состояния контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля, а также коммутационной аппаратуры |  | Условная единица | 1
100 | Проверка элементов автоматизации, расположенных в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, реле, трансформаторы, контроллеры) |  | Условная единица | 1
101 | Проверка состояния рабочего колеса вентилятора, чистка |  | Условная единица | 1
102 | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры |  | Условная единица | 1
103 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней вентиляторов, регулировка |  | Условная единица | 1
104 | Проверка, чистка воздушного фильтра |  | Условная единица | 1
105 | Произвести кратковременный пуск насосов в период длительной сезонной остановки |  | Условная единица | 1
106 | Проверка всех креплений, гнущихся элементов, изоляции двигателя |  | Условная единица | 1
107 | Проверка подшипника на предмет нехарактерных звуков во время работы и превышение температурных параметров |  | Условная единица | 1
108 | Проверка температурных параметров электродвигателя |  | Условная единица | 1
109 | Проверка нагревателя вентиляционной системы: выявление поломок, откачка воздуха из контура |  | Условная единица | 1
110 | Проверка работы воздуховода, вентиляционного канала, жалюзийной решётки, клапана, заслонки шибера, перехода; очистка от пыли |  | Условная единица | 1
111 | Осмотр гидростата, термостата, сенсора; удаление загрязнений |  | Условная единица | 1
112 | Проверка демпферной пружины |  | Условная единица | 1
113 | Проверка и регулировка работы циркуляционного насоса, водопровода, запорной арматуры, клапанов |  | Условная единица | 1
114 | Проверка работы магнитных пускателей |  | Условная единица | 1
115 | Очистка поддона для конденсата, стока и водоотделителя |  | Условная единица | 1
116 | Очистка и дезинфекция оребрения жидкостного теплообменника |  | Условная единица | 1
117 | Проверка состояния защитного заземления (целостность сварных и болтовых соединений) |  | Условная единица | 1
118 | Проверка и очистка поддона для сбора конденсата и дренажного канала с водяным сифоном |  | Условная единица | 1
119 | Проверка байпасного клапана на предмет повреждения и плавности закрытия |  | Условная единица | 1
120 | Проведение планового, внепланового и аварийного сброса и наполнения теплоносителя в системе теплоснабжения |  | Условная единица | 1
121 | Гидропневматическая промывка подводящих трубопроводов теплоносителя |  | Условная единица | 1
122 | Замена термометра и манометра |  | Условная единица | 1
123 | Очистка воздушного фильтра, воздухозаборных и выдувных решеток нагруженных поверхностей ТЭНов |  | Условная единица | 1
124 | Проверка состояния креплений, винтовых соединений |  | Условная единица | 1
125 | Проверка состояния резьбовых соединений, фасонных частей, кранов, клапанов и т. д. |  | Условная единица | 1
126 | Проверка тока потребления электродвигателей завесы |  | Условная единица | 1
127 | Проверка уровня вибрации и шума. Осмотр резиновых втулок рабочих колес на наличие микротрещин |  | Условная единица | 1
128 | Проверка состояния крепления рабочих колес вентиляторов, очистка от загрязнений |  | Условная единица | 1
129 | Протяжка клемм, проверка отсутствия подгорания и окисления |  | Условная единица | 1
130 | Очистка блока пускателя от загрязнений |  | Условная единица | 1
131 | Проверка надежности срабатывания блока управления |  | Условная единица | 1
132 | Проверка надежности заземления изделия |  | Условная единица | 1
133 | Подтяжка креплений воздуховода |  | Условная единица | 1
134 | Устранение нарушений герметичности, целостности воздуховода |  | Условная единица | 1
135 | Проверка целостности изоляции воздуховода |  | Условная единица | 1
136 | Проверка оребрения теплообменника |  | Условная единица | 1
137 | Заправка хладагентом системы кондиционирования |  | Условная единица | 1
138 | Осмотр, замена теплоизоляции фреонового контура |  | Условная единица | 1
139 | Замена картриджа фильтра осушителя |  | Условная единица | 1
140 | Осмотр, закрепление крепежных элементов конструкций внешнего и внутреннего блоков |  | Условная единица | 1
141 | Диагностика кондиционера на ошибки |  | Условная единица | 1
142 | Проверка состояния автомата защиты, реле и пускателя. Протяжка соединений |  | Условная единица | 1
143 | Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров |  | Условная единица | 1
144 | Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока) |  | Условная единица | 1
145 | Чистка теплообменника внешнего блока |  | Условная единица | 1
146 | Замер токов на линии компрессоров и вентиляторов |  | Условная единица | 1
147 | Проверка, замена индикатора влажности |  | Условная единица | 1
148 | Замена сальниковых уплотнений, протяжка |  | Условная единица | 1
149 | Замер сопротивления изоляции электросилового кабеля |  | Условная единица | 1
150 | Проверка правильности работы терморегулирующего вентиля (ТРВ), регулировка |  | Условная единица | 1
151 | Проверка правильности работы датчиков давления и температуры |  | Условная единица | 1
152 | Проверка тросов на изломы и повреждения |  | Условная единица | 1
153 | Проверка затяжки, подтяжка упорных винтов, закрепляющих трос на барабанах |  | Условная единица | 1
154 | Проверка крепления троса на нижнем кронштейне, заделка троса в коуш и зажим |  | Условная единица | 1
155 | Проверка надежности крепежа кронштейнов вала, затяжка |  | Условная единица | 1
156 | Проверка торсионной пружины на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечник |  | Условная единица | 1
157 | Проверка сбалансированности ворот торсионными пружинами, подтяжка |  | Условная единица | 1
158 | Проверка поверхности торсионной пружины на отсутствие коррозии, очистка пружины от коррозии и покрытие самозагустевающим составом для антикоррозийной обработки скрытых поверхностей |  | Условная единица | 1
159 | Осмотр муфты предохранительной храповой |  | Условная единица | 1
160 | Проверка надежности фиксации и крепления шпонок, соединительной муфты |  | Условная единица | 1
161 | Осмотр устройства защиты от обрыва троса, смазка консистентной смазкой трущиеся детали |  | Условная единица | 1
162 | Проверка и закрепление усиливающего профиля |  | Условная единица | 1
163 | Проверка надежности крепежа окна, его закрепление |  | Условная единица | 1
164 | Проверка надежности крепежа ручки, закрепление |  | Условная единица | 1
165 | Проверка фиксированного положения петель, закрепление |  | Условная единица | 1
166 | Смазка оси петель |  | Условная единица | 1
167 | Проверка фиксированного положения кронштейнов (боковых, верхних, нижних), закрепление |  | Условная единица | 1
168 | Проверка износа ролика с подшипником |  | Условная единица | 1
169 | Смазка оси машинным маслом |  | Условная единица | 1
170 | Проверка смещения полотна влево-вправо относительно проема, регулировка с использованием дополнительных дистанционных колец |  | Условная единица | 1
171 | Проверка формы и надежности крепления вертикальных направляющих, выравнивание и закрепление |  | Условная единица | 1
172 | Проверка формы и надежности крепления к потолку горизонтальных направляющих, выравнивание и закрепление |  | Условная единица | 1
173 | Проверка функционирования калитки |  | Условная единица | 1
174 | Проверка работы доводчика, регулировка |  | Условная единица | 1
175 | Проверка функционирования замка, смазка внутренних элементов замка консистентной смазкой и их закрепление |  | Условная единица | 1
176 | Проверка функционирования датчика калитки, переустановка |  | Условная единица | 1
177 | Проверка работоспособности троса разблокировки, закрепление |  | Условная единица | 1
178 | Проверка целостности и эластичности резиновых частей, замена |  | Условная единица | 1
179 | Проверка надежности крепления нащельника, закрепление |  | Условная единица | 1
180 | Проверка работы пружинного засова, закрепление и смазка |  | Условная единица | 1
181 | Проверка работы ригельного замка, закрепление и смазка |  | Условная единица | 1
182 | Смазка графитовым порошком цилиндра замка |  | Условная единица | 1
183 | Проверка ручного каната, закрепление |  | Условная единица | 1
184 | Проверка функционирования, надежности крепления цепного редуктора, закрепление, разборка, замена смазки |  | Условная единица | 1
185 | Тестирование электропривода, настройка и регулировка |  | Условная единица | 1
186 | Проверка крепления привода, закрепление |  | Условная единица | 1
187 | Осмотр приводной рейки с роликовыми цепями или приводным ремнем и проверка их натяжения; смазка роликовых цепей консистентной смазкой |  | Условная единица | 1
188 | Проверка подвешивания и крепления приводной рамки к полотну, закрепление |  | Условная единица | 1
189 | Проверка состояния конструкции ворот, петель, сварных швов на предмет разрушения или предельного износа |  | Условная единица | 1
190 | Смазка петель распашных, раздвижных ворот |  | Условная единица | 1
191 | Проверка состояния механических упоров ворот и их элементов крепления |  | Условная единица | 1
192 | Проверка хода створок ворот при разблокированных электрических приводах |  | Условная единица | 1
193 | Проверка и протяжка всех болтовых соединений |  | Условная единица | 1
194 | Проверка крепления фотоэлементов и их стоек |  | Условная единица | 1
195 | Проверка электрических соединений и протяжка клемм |  | Условная единица | 1
196 | Проверка герметичности корпусов фотоэлементов |  | Условная единица | 1
197 | Проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности, замена |  | Условная единица | 1
198 | Общая проверка состояния конструкции и работоспособности калитки |  | Условная единица | 1
199 | Смазка петель калитки |  | Условная единица | 1
200 | Регулировка доводчика калитки |  | Условная единица | 1
201 | Регулировка/смазка запирающих устройств калитки |  | Условная единица | 1
202 | Общая проверка работы электропривода |  | Условная единица | 1
203 | Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм |  | Условная единица | 1
204 | Проверка крепления электропривода |  | Условная единица | 1
205 | Проверка состояния шарниров электропривода |  | Условная единица | 1
206 | Смазка шарниров электропривода |  | Условная единица | 1
207 | Проверка состояния и системы аварийной разблокировки электропривода |  | Условная единица | 1
208 | Смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки электропривода |  | Условная единица | 1
209 | Проверка автоматической остановки/отката створки ворот при встрече с препятствием в зоне движения |  | Условная единица | 1
210 | Проверка работоспособности устройств управления электропривода |  | Условная единица | 1
211 | Замена покрытий (линолеум, ламинат, бетонная и керамическая плитка, наливные полы) |  | Условная единица | 1
212 | Замена плинтусов и порогов |  | Условная единица | 1
213 | Окраска перил лестниц, ступеней, стен |  | Условная единица | 1
214 | Ремонт несущих конструкций (подвесов) потолков, замена потолочных плит, потолочных реечных перекрытий. |  | Условная единица | 1
215 | Замена внутренних и наружных откосов, отливов, подоконников, при необходимости окраска |  | Условная единица | 1
216 | Замена дверных полотен, замков, фурнитуры |  | Условная единица | 1
217 | Замена пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях |  | Условная единица | 1
218 | Регулировка дверных доводчиков |  | Условная единица | 1
219 | Устранение дефектов дверных полотен: рассыхание, коробление, перекос, провисание, не плотности притвора, неудовлетворительной работы устройств запирания |  | Условная единица | 1
220 | Уплотнение и герметизация оконных конструкций |  | Условная единица | 1
221 | Осмотр и устранение дефектов механизмов фиксации оконных конструкций |  | Условная единица | 1
222 | Ремонт козырьков, навесов |  | Условная единица | 1
223 | Восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов |  | Условная единица | 1
224 | Осмотры ограждающих конструкции и колонн зданий и сооружений |  | Условная единица | 1
225 | Прочистка водоприемной воронки, сливного трубопровода водосточной системы |  | Условная единица | 1
226 | Ремонт защитной решетки водоприемной воронки, сливного трубопровода водосточной системы |  | Условная единица | 1
227 | Светодиодный светильник 38-60 Вт. IP 65 1270х152х100 мм 220 В |  | Условная единица | 1
228 | Лампа люминесцентная линейная 36 Вт T13, G13 |  | Условная единица | 1
229 | Лампа светодиодная цоколь Е27 15 Вт. |  | Условная единица | 1
230 | Лампа светодиодная LED GX53 10 Вт. |  | Условная единица | 1
231 | Лампа ДРЛ 250 Вт. |  | Условная единица | 1
232 | Кабель ВВГнг 3х2,5 |  | Условная единица | 1
233 | Кабель ВВГнг 3х3,5 |  | Условная единица | 1
234 | Магнитный пускатель 1 величины ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) |  | Условная единица | 1
235 | Магнитный пускатель 2 величины ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) |  | Условная единица | 1
236 | Магнитный пускатель 3 величины ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) |  | Условная единица | 1
237 | Кабель канал шириной 40 мм |  | Условная единица | 1
238 | Кабель канал шириной 20 мм |  | Условная единица | 1
239 | Клеммник 2-х контактный ГОСТ 10434-82 |  | Условная единица | 1
240 | Клеммник 3-х контактный ГОСТ 10434-82 |  | Условная единица | 1
241 | Клеммник 5-ти контактный ГОСТ 10434-82 |  | Условная единица | 1
242 | Изолента |  | Условная единица | 1
243 | Автоматический выключатель 1Р (С) 16 А |  | Условная единица | 1
244 | Автоматический выключатель 1Р (С) 25 А |  | Условная единица | 1
245 | Автоматический выключатель 1Р (С) 20 А |  | Условная единица | 1
246 | УЗО 40 А |  | Условная единица | 1
247 | УЗО 50 А |  | Условная единица | 1
248 | Патрон керамический цок. Е27 |  | Условная единица | 1
249 | Кран шаровой полно проходной для воды: Ø 15 мм |  | Условная единица | 1
250 | Кран шаровой полно проходной для воды: Ø 20 мм |  | Условная единица | 1
251 | Кран шаровой полно проходной для воды: Ø 25 мм |  | Условная единица | 1
252 | Кран шаровой полно проходной для воды: Ø 32 мм |  | Условная единица | 1
253 | Смеситель для умывальников и моек с рычажным управлением (короткий носик) |  | Условная единица | 1
254 | Смеситель "Елочка" в комплекте с гибкими шлангами |  | Условная единица | 1
255 | Смеситель для душа с рычажным управлением |  | Условная единица | 1
256 | Комплект креплений для унитаза керамического |  | Условная единица | 1
257 | Комплект креплений для смывных бачков керамических |  | Условная единица | 1
258 | Сифон для умывальников и моек (гофра) |  | Условная единица | 1
259 | Сифон для душевых поддонов |  | Условная единица | 1
260 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском боковым подводом воды |  | Условная единица | 1
261 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с боковым подводом воды |  | Условная единица | 1
262 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с нижним подводом воды |  | Условная единица | 1
263 | Гибкая подводка (гайка-гайка) L 500мм |  | Условная единица | 1
264 | Гибкая подводка (гайка-штуцер) L 500мм |  | Условная единица | 1
265 | Прокладки к сифонам умывальников и душевых поддонов |  | Условная единица | 1
266 | Труба металлопластиковая 20x3/4 |  | Условная единица | 1
267 | Насос погружной с внутренним клапаном 220В, 400-750Вт, напор 8-12 м., 11300-13200 л/час |  | Условная единица | 1
268 | Батарейки ААА к пультам кондиционера |  | Условная единица | 1
269 | Герметик термостойкий |  | Условная единица | 1
270 | Упорные винты для ворот |  | Условная единица | 1
271 | Плитка керамическая для стен 250х380 мм |  | Условная единица | 1
272 | Тротуарная плитка для крыльца 400х400 мм |  | Условная единица | 1
273 | Клей плиточный |  | Условная единица | 1
274 | Плитка керамическая для пола 300х300 мм |  | Условная единица | 1
275 | Смесь штукатурная для бетонных и кирпичных стен |  | Условная единица | 1
276 | Смесь шпаклёвочная для бетонных и кирпичных стен |  | Условная единица | 1
277 | Краска для стен, водоэмульсионная |  | Условная единица | 1
278 | Линолеум |  | Условная единица | 1
279 | Ламинатная доска 900х300 мм |  | Условная единица | 1
280 | Клей для линолеума |  | Условная единица | 1
281 | Смесь выравнивающая для пола |  | Условная единица | 1
282 | Комплект для пластиковых окон (ручки, пружины, и др. материалы) |  | Условная единица | 1
283 | Замок дверной врезной |  | Условная единица | 1
284 | Петли дверные |  | Условная единица | 1
285 | Ручка поворотная дверная разного формата |  | Условная единица | 1
286 | Защелка дверная |  | Условная единица | 1
287 | Доводчик дверной |  | Условная единица | 1
288 | Наличник дверной (комплект) |  | Условная единица | 1
289 | Плита потолка подвесного (типа «Армстронг») |  | Условная единица | 1
* НДС не заполняется, если участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС и/или товар/работа/услуга НДС не облагается.
В случае если Участник является субъектом МСП (Участник должен указать это в своем предложении), срок оплаты составляет - в течение 7 рабочих дней
** Для товаров - номер реестровой записи; для услуг - место регистрации участника
Общая цена договора:
(цифрами)
в т.ч. НДС
(цифрами)
Вместе с тем, настоящим ответом так же сообщаем, что предлагаемые нами УСЛУГИ/ТОВАРЫ полностью соответствуют всем условиям объемам и требованиям, изложенным в Техническом задании.
Общая стоимость всех УСЛУГ/ТОВАРОВ включает в себя все необходимые расходы, налоги сборы и другие обязательные платежи установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) понесет в связи с исполнением обязательств по Договору (в случае заключения договора по результатам (итогам) процедуры закупки).
Срок действия ценового предложения:
(указать конкретную дату до которой действует ценовое предложение, в формате: Число.Месяц.Год)
Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения цен и представление участником данного предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения Договора.
(должность)
М.П. (при наличии печати)
Дата: