Изолятор ПС120Б

Изолятор ПС 70Е

Изолятор подвесной ПС-70Е имеет следующие параметры:

- Материал: закаленное стекло, чугунная шапка, стальной стержень

- Строительная высота: 127 или 146 мм

- Диаметр тарелки: 255 мм

- Максимальное напряжение: 70 кВ (сухое), 40 кВ (под дождем)

- Импульсное напряжение: 100 кВ

- Масса: 3,4–3,6 кг