







Технические требования на поставку МТР



 Поставка изоляторов  на ВЛ 110 кВ для нужд филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Изоляторы 
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование продукции[footnoteRef:2]********************************************************** [2: **********************************************************          Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции или типовой проект носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
	Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.2 и Приложении № 1 настоящих технических требований.
	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
] 

	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Изолятор ПС120Б согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	1385

	2. 
	Изолятор ПС70Е согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	525



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	с момента заключения договора
	в течение 60 календарных дней с момента начала поставки, согласно календарного графика поставки



2

0



2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 2.2. Требования к продукции 
Наименование продукции «Изоляторы» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам

	1.1.


	Требования к изготовлению  изоляторов
	Требования к изготовлению изоляторов  закреплены в ГОСТ 6490-93 «Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия». Также изоляторы изготавливаются по ТУ 3493-004-99267582-2009
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	
	
	
	-//-
	

	2. 
	Требования к гарантиям

	2.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	3.
	Требование к доставке

	3.1.
	

Место поставки
	Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» определено в календарном графике поставки, указанные в Приложении № 1 к техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	4.1.
	
Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2026 г
	Согласие с требованием
	-//-
	



3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Чертежи на изоляторы  ВЛ 110 кВ; 





