Приложение 1 Чертежи на птице-защитные устройства 
на закупку « Поставка ПЗУ для нужд филиала
 АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"»
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Антиприсадочное птицезащитное устройство АПЗУ 1-1М  и Антиприсадочное птицезащитное устройство барьерного типа АПЗУ БТ-3М 
Изделие должно соответствовать ТУ 8786-024-58136164-2016 и ГОСТ Р 51177-2017.
Назначение устройства
предназначено для защиты гирлянд подвесных изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током на ВЛ 35-750 кВ.
Технические характеристики
- Рабочая часть антиприсадночного элемента выполнена из электроизоляционного материала и имеет травмобезопасные наконечники.
- Все металлические части устройства имеют цинковое покрытие.
 - Климатическое исполнение УХЛ 1.
- Стойкость к ветровым нагрузкам – до VII района включительно.
- Стойкость к гололёдным нагрузкам – до VII района включительно.
- Гарантийный срок – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- Срок эксплуатации 40 лет с даты продажи заводом-изготовителем.
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% . — aHmunpucagoyHoe ycmpolcmbo
muna “koHyc” AMN3Y 1—1M
m — aHmunpucagoyHoe ycmpoticmbo
BapbepHozo muna AM3Y BT-3M

MpumeyaHus

1.KpenneHue ycmpolcmba 3awumsl NMUL, OM NOPAXEHUS 31eKMPUYeCKUM
MOKOM BEINONHAEMCSA C NOMOUWb YHUBepcanbHOz0 kpenneHUs muna
“cmpyduuHa”

Z Konnak ¢ ocHobaHuem AM3Y 1-1M BonxeH 8biMb PACNON0XEH KOK MOXHO
dnuxe K mpabepce UNU KOHCOANU, HO He KACambCs ee.

3 Konuvecmbo ycmpoucmd muna AM3Y 1-1M - 12 wm. Ha onopy.
Konuysecmbo ycmpolcmb dapbepHozo muna AM3Y BT-3M - 96 wm. Ha onopu.




