Технические требования на поставку МТР

Поставка сцепной арматуры  на ВЛ 110 кВ для нужд филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Сцепная арматура

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции******************************************************************** | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» |  |  |  |
|  | Серьга СР-7-16 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 71 |
|  | Серьга СР-12-6 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 173 |
|  | Скоба СК-7-1А согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 75 |
|  | Скоба СК-12-1А согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 332 |
|  | Ушко однолапчатое У1-7-16 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 71 |
|  | Ушко однолапчатое У1-12-16 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 173 |
|  | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 173 |
|  | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 67 |
|  | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 173 |
|  | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3Г согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 5 |
|  | Протектор соединительный спиральный ПСС-Т-16,8/5 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 19 |
|  | Протектор шлейфовый спиральный ПШС-Тм-16,8/5 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 94 |
|  | Узел крепления КГП-7-3 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 79 |
|  | Разрядник мультикамерный закрытого типа для молниезащиты воздушных линий 110 кВ РМКЗ-110 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 24 |
|  | Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-11,1П/91-ГТК(К-70) согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 5 |
|  | Зажим поддерживающий спиральный ЗПС-Мл-16,8П/9-АС(05) согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 67 |
|  | Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-16,8/44-АС(К-120) согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 173 |
|  | Балка для обводки шлейфа провода, 5736 тм-м3 Р185 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 8 |
|  | Болт с шестигранной головкой М16 | шт | 5 |
|  | Гайка шестигранная М16 | шт | 5 |
|  | Шайба пружинная М16 | шт | 5 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с момента заключения договора | в течение 60 календарных дней с момента начала поставки, согласно календарного графика поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Сцепная арматура ВЛ 110 кВ»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам |  |  |  |  |
| 1.1 | Требования к изготовлению сцепной арматуры ВЛ 110 кВ | Конструкция сцепной арматуры должна быть максимально простой и надёжной. Сопрягаемые размеры сцепной арматуры должны выполняться по ГОСТ 11359 и ГОСТ 27396. Сварка сцепной арматуры (коромысел) должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 22534 и нормативно-технической документации. |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 3. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 3.1. | Место поставки | Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» определено в календарном графике поставки, указанные в Приложении № 1 к техническим требованиям. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2026 г | Согласие с требованием | -//- |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Чертежи сцепную арматуру ВЛ 110 кВ;

********************************************************************          Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции или типовой проект носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.2 и Приложении № 1 настоящих технических требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.