Технические требования на поставку ТМЦ

ОКПД2 20.59.59.900 Поставка пенообразователя для пожарной техники, для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Карачаево-Черкесский филиал»

- пгт. Правокубанский 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемого Товара	4

1.3.	Цель использования закупаемого Товара 	4

1.4.	Существующее положение 	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к Товару	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемого Товара	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки Товара и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству Товара	7

Таблица 3. Требования к Товару	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	78

4.	Приложения	79

## 4.1.Приложение №1 к ТТ…………………………………………………………………………...80

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| СТО | стандарт организации |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидро-аккумулирующая электростанция |

#### Наименование закупаемого Товара

ОКПД2 20.59.59.900 Поставка пенообразователя для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Карачаево-Черкесский филиал»

#### Цель использования закупаемого Товара

Закупка осуществляется с целю обеспечения запаса огнетушащих средств, в рамках превентивных мероприятий по локализации возможного пожара.

#### Существующее положение

1.4.1. Зеленчукская ГЭС - ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.

1.4.2. Техническая схема Зеленчукской ГЭС- ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей.

1.4.3. Площадки существующих сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС расположены на высотах 740-1012 м между метеостанциями г. Карачаевск (высота 861 м) и г. Черкесск (высота 525 м).

Сейсмичность площадки демонтажа здания – 8 баллов (карта общего сейсмического районирования ОСР-2015).

Климатические условия в месте расположения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС:

а) Температура воздуха в районе строительства:

- максимальная, º С                           				+38

- минимальная, º С                                            	            	- 31

- среднегодовая º С                                                                         +8

б) Относительная влажность, %

- среднемесячная максимальная,               			 	 73

- среднемесячная минимальная,                		          	 	 66

в) Среднегодовая скорость ветра, м/с                                		 3,1

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (с Изменением №1) актуализированная редакция СНиП 23-01-99* , район реконструкции сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС  характеризуется следующими климатическими характеристиками:

- климатический район строительства – III - климатический подрайон строительства – III Б;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 t н= минус 180С;

- средняя температура периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более минус 80С – tср = минус 0,60С;

- по расчетному значению веса снегового покрова для II района по СП 20.13330.2016 (с изменением №4), актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»- кПа=120кгс/м2.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. При необходимости, Поставщику предоставляется возможность работы с технической документацией (по заявке) в архиве Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (если запрашиваемая документация не является ДСП).

#### Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Выполняются следующие услуги: поставка Товара и разгрузка в указанном Заказчиком месте (на территории Филиала).

# Требования к Товару

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемого Товара

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пенообразователь ПО-6РЗ (6%), темп. застывания -15°C (в кубах) | м3 | 4 |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка пенообразователя ПО-6РЗ (6%), темп. застывания -15°C (в кубах) | штук | 4 |

### Требования к срокам поставки Товара и оказанию сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара

| № п/п | Наименование Товара | Требования к началу срока поставки Товара | Требования к окончанию срока поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пенообразователь ПО-6РЗ (6%), темп. застывания -15°C (в кубах) | с даты заключения договора | 01.10.2026 |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доставка пенообразователя ПО-6РЗ (6%), темп. застывания -15°C (в кубах) |  | 01.10.2026 |  |

#### Требования к качеству Товара

# Таблица 3. Требования к Товару

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Железобетонные защитные сооружения в количестве 3 шт..

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Объем и состав поставки Товара | Пенообразователь ПО-6РЗ (6%), темп. застывания -15°C (в кубах) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Область применения | Пенообразователь ПО-6РЗ (6%), темп. застывания -15°C (в кубах) используется для заправки пожарной техники в процессе тушения пожара на территории Филиала. |  |  |  |  |
|  | Цель услуги | Наличие резерва пожаротушащего состава. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к конструкции бетонного защитного сооружения | Пенообразователь ПО-6РЗ (6%), темп. застывания -15°C (в кубах) Пенообразователь ПО-6РЗ, тип S – синтетический, углеводородный биоразлагаемый общего назначения. Гарантийный срок хранения не менее 12 лет, соответствует ГОСТ Р 50588-2012. ГОСТ Р 50588-2012 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |  |
|  | Температурный режим | Температурный режим эксплуатации от минус 15°до плюс 50° | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Влажность | Повышенная относительная влажность: 80% | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Доставка | Доставка пенообразователя до Заказчика (до территории Филиала). | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Разгрузка | Разгрузка осуществляется Филиалом | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Гарантийные обязательства | Срок службы пенообразователя не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с изделиями и СИЗ | Все поставляемые ТМЦ должны иметь в комплекте поставки паспорта, сертификаты и инструкции производителя. Поставщик обязан одновременно с передачей защитных сооружений передать Покупателю относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к исполнителю работ | Не требуется | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к прочим сопутствующим услугам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования | 1. Качество, количество и сроки поставки поставляемой Продукции должно быть в полном соответствии с условиями договора. 2. Основные условия поставки указаны в договоре Заказчика. 3. Допускается привлечение Подрядчиком третьих лиц для исполнения обязательств по договору. 4. Продукция должна быть изготовлена на территории РФ из материалов, изготовленных в РФ (подтверждаются сертификатами). | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | При осуществлении закупки применяется национальный режим в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 | Ограничение закупок, в соотвествии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 к поставке допускается продукция, включённая в реестр российской промышленной продукции либо в евразийский реестр промышленных товаров. |  | Участник закупки должен представить в составе заявки номер реестровой записи. |  |  |
|  | Сведения о новизне | Поставляемые изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 1 квартала 2026 г., (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. | Согласие с требованием |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.