| Статья сметы затрат: Услуги производственного характера (Содержание и эксплуатация электросетевого оборудования) | БЕ: 2050 ID 083-0022260 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Начальник ФЭУ филиала ПАО «Россети Московский | Заместитель генерального директора - главный инженер |
| регион»- Западные электрические сети | ПАО «Россети Московский регион»-Западные электрические сети |
| ___________А.С. Жириков «____»_____________2026г. | ______________________ А.Ю. Мартихин «___» __________________________2026г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования электротехнической лаборатории заводской номер - 324 производства «ОбнинскЭнергоТех» в 2026 году

Предельная (максимальная) стоимость лота – 269 010,00

руб. в том числе НДС 22%

1. Описание основных объемов услуг и представляемых результатов:

Оказание услуг  по техническому обслуживанию оборудования передвижной электротехнической лаборатории (ЭТЛ) производства ЗАО «ОбнинскЭнергоТех» согласно регламента (Приложение № 1) и ведомости объемов услуг (Приложения № 2) для поддержания технических характеристик лаборатории в параметрах гарантированных заводом изготовителем на весь период эксплуатации. В объём услуг входит:

-проведение ежегодного технического обслуживания в заводских условиях.

2. Основные технические требования и требования к Исполнителю.

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в объёме предусмотренным Приложением 1 и 2, а так же сдать оборудование Заказчику в сроки установленные Договором.

2.2. В целях подтверждения технической компетенции, Исполнитель должен предоставить документы от завода изготовителя на авторизацию права оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования ЭТЛ, производства ЗАО «ОбнинскЭнергоТех»

Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):

- Руководящими документами, инструкциями, паспортами и иной технической документацией по эксплуатации оборудования.

- Для участия в конкурсных процедурах и заключения договора, Исполнителю необходимо предоставить соответствующий коммерческому предложению расчет стоимости на оказание услуг. Расчет стоимости должен быть составлен в соответствии с составом и технологией оказания услуг указанных в ведомостях объемов услуг (Приложение №2).

3. Требуемые сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг: C момента заключения договора, но не ранее 01.08.2026г.

Окончание оказания услуг: 31 декабря 2026 года.

4. Требования к форме договора.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочной процедуры использовать согласованную форму договора на возмездное оказание услуг (Приложение №3).

5. Условия оплаты.

-  Авансирование не предусмотрено.

- Окончательный расчет стоимости услуг производится по актам оказанных услуг за фактически оказанные услуги, но не превышает стоимость, в порядке, предусмотренном условиями договора.

- Заказчик производит расчет с Исполнителем по факту оказания услуг в течение в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта оказанных услуг при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приемки оказанных услуг, отсутствии недоделок и замечаний по качеству оказания услуг, в порядке, предусмотренном условиями договора.

6. Контроль и приёмка услуг.

Ответственный представитель Исполнителя, совместно с Заказчиком проводят оперативный контроль качества оказания услуг, контролируют ход их выполнения, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

Приёмка оказанных услуг  осуществляется представителем Заказчика, ответственным за безопасную эксплуатацию данного объекта при отсутствии недоделок и замечаний по качеству оказанных услуг, в порядке, предусмотренном условиями Договора. При приемке услуг Исполнитель должен предоставить полный комплект документов, необходимых для приемки оказанных услуг.

7. Гарантии Исполнителя.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев с момента приемки услуг.

Приложения:

- Регламент на оказание услуг  по техническому обслуживанию оборудования автолаборатории ЛК-10 СПЭ производства «ОбнинскЭнергоТех»;

- Ведомость объемов услуг по техническому обслуживанию оборудования электротехнической лаборатории  заводской номер - 324 производства «ОбнинскЭнергоТех» в 2026 году.

- Форма договора.

Начальник СИЗПИ                                     		   __________________Малов А.В.

Начальник ППТОиР                                     	      __________________Казаков Н.С.

Начальник ПЭО                                               	 _________________Кугот Т.В.