# Приложение № 1

к Техническим требованиям на ОКПД2 [71.12.40.120] Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала

# Перечень лабораторного оборудования, требующего прохождения поверки.

| Поз. № | Наименование | Заводской номер | Кол-во, шт. | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мультиметр DT-9915 | 141100603 | 1 | +1,5% +1,2% +1,2% | ~0-10А 0-40Мом ~/=0-1000В |
|  | Клещи токоизмерительные DT-3348 | 2412500515 | 1 | +1,5% +1,5% | ~0,1-1000А =0,1-1000А |
|  | Термогигрометр цифровой Cеnter-315 | 150705595 | 1 | +1,5% +1,5% | -20+600С 0-100% |
|  | Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 | 011D | 1 | +1,0% +2,0% +0,2% | 1-900ММ 0,02-20МС 0,009-360град. |
|  | Комплекс программно технический измерительный Ретом-61 | 4295 | 1 | - | - |
|  | Омметр «Виток» | 800 | 1 | +0,5% | 10мкОм-100кОм |
|  | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 | 05222 | 1 | +0,5% | 0-40кОм |
|  | Измеритель параметров трансформатора «Коэффициент» | 1104 | 1 | +0,5% +1% | 25-420В 0,02-20А |
|  | Устройство измерительное электрической прочности изоляции Ретом-6000 | 0592 | 1 | +0,5% | 0,2-6кВ |
|  | Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70М | 4647 | 1 | +3% +3% | ~10-70кВ =10-50кВ |
|  | Измеритель сопротивления РЕТ-МОМ.2 | 0261 | 1 | +0,5% | 10мкОм-100кОм |
|  | Цифровой микроометр МКИ-600 | 4347 | 1 | +1% | 1мкОм-20мОм |
|  | Клещи токоизмерительные многофункциональные DT-3348 | 2412500515 | 1 | - | - |
|  | Калибратор токовой петли Fluke 707 | 4142181 | 1 | ±0,015% ±0,015% | 0…24 мА 0…28 В |
|  | Осциллограф-мультиметр Fluke 123/S | 34030101 | 1 |  | 0,1 мВ…1250 В |
|  | Измеритель напряжения прикосновения MRP-201 | AG1233 | 1 | ±2% ±2% | 0…299,9 В 300…500 В |
|  | Устройство измерения электрической прочности изоляции Рет-2500 | 0500 | 1 | - | - |
|  | Барометр-анероид БАММ-1 | 1603 | 1 | 0,5 | 80…106 кПа |