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1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 [71.12.40.120] Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала

2. Цель оказания Услуг: 
Целью Услуги является подтверждение соответствия измерительного оборудования Цеха ЭТО Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" установленным метрологическим требованиям и нормам.

3. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 [71.12.40.120] Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала
	Аппарат управления Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахульго, д. 9
	Измерительное оборудование Цеха электротехнического оборудования
	нет



4. Требования к продукции:
	№
п/п
	Наименование Услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание услуг по поверке перечня средств измерений в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям
	В соответствии с Перечнем измерительного оборудования, требующего прохождения поверки (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)

	2.
	Внесение сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
	



5. Требования к срокам оказания Услуг.
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование Услуг
	Требования к началу срока оказания Услуг
	Требования к окончанию срока оказания Услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 [71.12.40.120] Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала
	С даты заключения Договора
	10 рабочих дней с даты заключения Договора



6. Требования к качеству услуг

	№ п/п
1
	Наименование параметра
2
	Требование Заказчика
3

	
	
	

	1. 
	Требования к оказанию Услуг

	1.1. 
	Общие требования к оказанию Услуг

	1.1.1. 
	1.1 [bookmark: l113][bookmark: l114][bookmark: l328]Результаты поверки средств измерений должны подтверждаться сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.
1.2 Порядок проведения поверки средств измерений устанавливается паспортом (формуляром) изделия.
1.3 [bookmark: l116][bookmark: l117][bookmark: l329]Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в срок, установленный в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008. Состав сведений о результатах поверки средств измерений и порядок включения указанных сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений определяются в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ)
1.4 По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику Свидетельства о поверке средств измерений с указанием номера записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ для всех средств измерений.

	1.2. 
	Гарантийные обязательства

	1.2.1. 
	Срок действия поверки средств измерений должен соответствовать сроку установленному производителем изделия в его паспорте 

	1.3. 
	Требования к Исполнителю

	1.3.1. 
	Поверку средств измерений должны осуществлять аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

	1.4. 
	Требования к безопасности оказания услуг и охране труда

	1.4.1.
	Обеспечение техники безопасности при проведении оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг.




Приложения к Техническому заданию:
1. Перечень лабораторного оборудования, требующего прохождения поверки.

