# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 [71.12.40.120] Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала

ЛОТ № 0013-АХР ДОР ДОХ-2026-ГРВКК-ДагФ

- Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [71.12.40.120] Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала

- Цель оказания Услуг:

Целью Услуги является подтверждение соответствия измерительного оборудования Цеха ЭТО Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" установленным метрологическим требованиям и нормам.

- Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 [71.12.40.120] Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала | Аппарат управления Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахульго, д. 9 | Измерительное оборудование Цеха электротехнического оборудования | нет |

- Требования к продукции:

| № п/п | Наименование Услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание услуг по поверке перечня средств измерений в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям | В соответствии с Перечнем измерительного оборудования, требующего прохождения поверки (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
| 2. | Внесение сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений |  |  |

- Требования к срокам оказания Услуг.

Таблица 3

| № п/п | Наименование Услуг | Требования к началу срока оказания Услуг | Требования к окончанию срока оказания Услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 [71.12.40.120] Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала | С даты заключения Договора | 10 рабочих дней с даты заключения Договора |

- Требования к качеству услуг

| № п/п 1 | Наименование параметра 2 | Требование Заказчика 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к оказанию Услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию Услуг |  |
|  | - Результаты поверки средств измерений должны подтверждаться сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений. - Порядок проведения поверки средств измерений устанавливается паспортом (формуляром) изделия. - Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в срок, установленный в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008. Состав сведений о результатах поверки средств измерений и порядок включения указанных сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений определяются в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ) - По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику Свидетельства о поверке средств измерений с указанием номера записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ для всех средств измерений. |  |
|  | Гарантийные обязательства |  |
|  | Срок действия поверки средств измерений должен соответствовать сроку установленному производителем изделия в его паспорте |  |
|  | Требования к Исполнителю |  |
|  | Поверку средств измерений должны осуществлять аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 21.07.2014 N 254-ФЗ) |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг и охране труда |  |
| 1.4.1. | Обеспечение техники безопасности при проведении оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. |  |

Приложения к Техническому заданию:

- Перечень лабораторного оборудования, требующего прохождения поверки.