Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»

АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков «ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»».

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10.00 10.08.2026г.

- Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: SeligerskaiaGIu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-21.

- Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»

# Общие сведения

- Наименование закупаемой продукции (Товара)

ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»,

- Цель использования закупаемой продукции

Для производственных нужд Заказчика и пополнения аварийно-восстановительного запаса.

# Требования к продукции

# 2.1. Требования к объемам и срокам поставки.

# 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица №1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Светильник светодиодный для установки в потолочных системах Армстронг | шт. | 150 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

# Таблица №2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»» | с даты, следующей за датой заключения Договора | в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора |

| #### 2.2. Требования к качеству продукции # Таблица №3. Требования к продукции. ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект», |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| ‍ |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Согласие с требованием | Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям. |
| 1.1. | Светильник светодиодный для установки в потолочных системах «Армстронг» |  |  |  |
| 1.1.1. | Общие параметры | Световой поток, Лм - не менее 4800 (включительно) |  |  |
| 1.1.2. |  | Цветовая температура источника света, К - не менее 4000 (включительно) и не более 4500(включительно) |  |  |
| 1.1.3. |  | Номинальное напряжение питания, В – не менее 176 (включительно) и не более 265 (включительно) |  |  |
| 1.1.4 |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт – не более 40 (включительно) |  |  |
| 1.1.5. |  | Пульсации светового потока - не более 1% (включительно) |  |  |
| 1.1.6. |  | Коэффициент/индекс цветопередачи, Ra – не менее 80 (включительно) |  |  |
| 1.1.7. |  | КСС – Д, угол излучения - 120 ° (включительно) |  |  |
| 1.1.8. |  | Класс защиты - не ниже IP 40 (включительно) |  |  |
| 1.1.9 |  | Тип рассеивателя – опал |  |  |
| ‍1.1.10. |  | Производитель - Российская Федерация |  |  |
| ‍1.1.11 |  | Драйвер в комплекте, встроенный - наличие |  |  |
| ‍1.1.12 |  | Провод с клемниками без вилки - наличие |  |  |
| 1.1.13. | Ресурс работы | Средний ресурс работы, ч – не менее 99 000 (включительно) |  |  |
| 1.1.14. | Габариты продукции | Габариты, мм - 595 x 595 |  |  |
| 1.1.15. |  | Высота, мм - не более 42 (включительно) |  |  |
| 1.1.16. | Способ крепления продукции | Встраивается в потолочные системы «Армстронг» |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| - 2.1 | Место поставки и разгрузки продукции | город Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22, литера А, склад Заказчика (1 этаж). Часы работы склада Заказчика с понедельника по четверг с 9 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, в пятницу с 9 ч 00 мин до 15 ч 00 мин. |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Гарантийный срок | Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев. При этом, гарантийный срок не может быть менее срока, установленного предприятием изготовителем. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1 | Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы | - а) счет - 1 экз.; - б) счёт-фактуру - 1 экз.; - в) товарную накладную (ТОРГ-12)/универсальный передаточный документ (УПД) - 2 экз.; - г) инструкция на русском языке — 1 экз.; - д) гарантийный талон — 1 экз. ; - е) сертификаты соответствия ТР ТС на Товар - 1 экз ; - ж) паспорт Товара - 1 экз. |  |  |
| 4.2. | Комплектация продукции | В соответствии с Таблицей №1 настоящих технических требований. |  |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |
| 5.1. | Технический регламент | 1) Товар должен соответствовать «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств». 2) Товар должен соответствовать «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности низковольтного оборудования» 3) Упаковка должна соответствовать «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки» |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 6.1 | Иные требования | Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов |  |  |
| 6.2 |  | Товар должен поставляться в чистой, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения упаковке фирмы-изготовителя |  |  |
| 6.3 |  | Товар должен иметь необходимые сертификаты, маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартам международной электротехнической комиссии (МЭК) |  |  |
| ‍7. | Условия оплаты |  |  |  |
| 7.1. | Общее требование | Авансирование не предусмотрено |  |  |

#### 2.2.1. Состав заявки на мониторинг цен:

#### В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложение №1

- к Техническим требованиям

Форма «Технико-коммерческое предложение» начало формы

На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

| Исходящий № |  |  |
| --- | --- | --- |
| от |  |  |
|  | (дата) |  |

| Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»» . |  |
| --- | --- |
| (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |  |
|  | , |
| (юридический адрес) |  |
|  | , |
| (почтовый адрес) |  |
|  | , |

(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки изготовления и поставки Товара, условия оплаты и сообщаю следующее:

Сводная таблица стоимости продукции

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС, руб. коп. | Стоимость без учета НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект». |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник светодиодный для потолочных систем «Армстронг» | шт. | 150 |  |  |
| Итого, без НДС, руб. коп.: |  |  |  |  |  |

| (должность) |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (расшифровка подписи) М..П. |

конец формы