## Лист1
Приложение №1 к ТЗ
"УТВЕРЖДАЮ" Заместитель главного инженера по СС ВЭС-филиала ПАО "Россети Московский регион" ______________ А. В. Калинкин «_____» ____________ 2026г
Перечень оборудования систем гарантированного и бесперебойного электропитания узлов связи (СГБЭ)
подлежащего техническому обслуживанию.
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | ДП Коломенского РЭС | ДП Зарайско-Озерского РЭС | ДП Воскресенского РЭС | ДП Луховицкого РЭС | Озерский уч-к Зарайско-Озерского РЭС | ДП Егорьевского РЭС | ДП Шатурского РЭС | УС Шатурской ОЗ ВЭС | ДП Балашихинского РЭС | Куровской уч-к Орехо-Зуевского РЭС | ДП Орехо-Зуевского РЭС ПС177 Орехово | Щелковский уч-к Балашихинского РЭС | ПС 220кВ "Восточная" | Управление ВЭС | общее кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Дизель-герераторные установки (энергоблоки):
1 | Энергоблок дизельный стационарный FG Wilson P-100-1 100кВА, контейнерное исполнение | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2
2 | Энергоблок дизельный стационарный FG Wilson P-55-1 55кВА, контейнерное исполнение | шт | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
3 | Энергоблок дизельный стационарный FG Wilson P-65-1 65кВА , контейнерное исполнение | шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8
4 | Энергоблок дизельный стационарный NeuHaus NH 66CL, контейнерное исполнение | шт | [12 empty] | 1 |  | 1
5 | Энергоблок дизельный стационарный АД-200С-Т400-1РПМ2 250кВА, контейнерное исполнение | шт | [13 empty] | 1 | 1
| Итого | шт | [14 empty] | 14
Щиты питания, АВР:
6 | Щит электромеханический ATYS 6E АВР 125А IP 21 | шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10
7 | Щит электромеханический ATYS 6E АВР 250А IP 21 | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2
8 | Электрощит АВР 3Д 63А | шт | [12 empty] | 1 |  | 1
9 | Электрощит АВР GMATS-1-400 400А | шт | [13 empty] | 1 | 1
10 | Электрощит Bypass | шт | [13 empty] | 1 | 1
11 | Щит ЩРБП 1200x800x300 125А IP21 | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2
12 | Щит ЩРБП 1200x800x300 125А IP21 | шт | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 6
13 | Щит ЩРГП 1200x800x300 200А IP21 | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2
14 | Щит ЩРГП 1200x800x300 80А IP21 | шт | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4
15 | Щит ЩРГП 1200x800x300 100А IР21 | шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10
16 | Щит ЩРГП 1200x800x300 50А IР21 | шт |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 17
17 | Щит ЩРБП-1 1200x800x300 50А IР21 | шт |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 19
18 | Щит ЩРБП 1200x800x300 80А IP21 | шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10
19 | Щит ЩСН СГБЭ | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12
20 | Электрощит РЩ | шт | [12 empty] | 1 |  | 1
| Итого | шт | [14 empty] | 98
Источники бесперебойного питания (ИБП):
21 | Стойка ИБП ENTEL MPX-P30BP 1+1, промышленное исполенение | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 16
22 | Стойка ИБП ENTEL MPX-P20BP 1+1, промышленное исполенение | шт | [5 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 4
23 | Стойка ИБП ENTEL MPX-P60BP 1+1, промышленное исполенение | шт | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4
24 | Стойка ИБП NeuHaus PS60P, промышленное исполенение | шт | [12 empty] | 1 |  | 1
25 | Стойка ИБП Импульс СБП33-200, промышленное исполнение | шт | [13 empty] | 1 | 1
| Итого | шт | [14 empty] | 26
Стеллажи с комплектами АКБ:
26 | Комплект АКБ GPL 12-75 | шт | [12 empty] | 40 |  | 40
27 | Комплект АКБ RE12V-150FT | шт | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 160 | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 880
28 | Комплект АКБ RE12V-100LL1 | шт | [6 empty] | 80 | [7 empty] | 80
29 | Комплект АКБ HRL 12-480W | шт | [5 empty] | 80 | [8 empty] | 80
30 | Комплект АКБ FTS 12-150X | шт | [9 empty] | 80 |  |  |  |  | 80
31 | Комплект АКБ DTM 12120 L | шт | [13 empty] | 62 | 62
| Итого | шт | [14 empty] | 1222
Кондиционеры:
32 | Сплит-система Mitsubishi MSН-GА60VB/MUH-GA60VB | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 24
33 | Моноблочный прецизионный кондиционер Stulz EVO-Air EVO 20, наружняя установка, промышленное исполнение | шт | [5 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 4
34 | Моноблочный прецизионный кондиционер Stulz EVO-Air EVO 41, наружняя установка, промышленное исполнение | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 16
35 | Моноблочный прецизионный кондиционер Stulz Wall-Air WDE 60, наружняя установка, промышленное исполнение | шт | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4
| Итого | шт | [14 empty] | 48
Система вентиляции и обогрева контейнеров СГБЭ:
36 | Канальный вентилятор O.ERRE Turbo 100 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 24
37 | Канальный вентилятор O.ERRE Turbo 200 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12
38 | Приточный клапан с автоматическим открытием жалюзи. Привод с электромотором, с возвратной пружиной | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12
39 | Вытяжной клапан с автоматическим открытием жалюзи и гибкой вставкой. Привод с электромотором, с возвратной пружиной | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12
| Итого | шт | [14 empty] | 60
Составил: Начальник ШПУ службы СДТУ К. В. Пересторонин
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил: Начальник службы СДТУ А. А. Давиденко
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]