| ID номер закупки: 084-0020934 Источник: Услуги производственного характера, Себестоимость Начальник ФЭУ ВЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» ______________ Косач Н.Н. «____» ____________ 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора - главный инженер ВЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» ______________ Д.А. Уксеков «____»______________ 2026г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по техническому обслуживанию систем гарантированного и бесперебойного электропитания узлов связи ВЭС для  нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Восточные электрические сети в 2027г.

Начальная (максимальная) цена лота -  1 645 655,11 руб. с НДС,

в том числе НДС 22%

- Общие положения.

Предметом проведения конкурсных процедур по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании с учетом требований указанных в п. 4.2.

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем гарантированного и бесперебойного электропитания (СГБЭ) узлов связи ВЭС выполняется по поручению Заказчика с целью обеспечения надежной бесперебойной работы систем гарантированного и бесперебойного электроснабжения, а также проведение мероприятий по поддержанию в работоспособном состоянии СГБЭ, установленных на 14 объектах ВЭС:

- ДП Коломенского РЭС,

- УС Шатурской ОЗ ВЭС,

- ДП Балашихинского РЭС,

- УС Балашихинского РЭС Щелковский участок,

- ДП Орехово-Зуевского РЭС,

- УС Орехово-Зуевского РЭС Куровской участок,

- ДП Шатурского РЭС,

- ДП Егорьевского РЭС,

- ДП Воскресенского РЭС,

- УС Зарайско-Озерского РЭС Озерский участок,

- ДП Луховицкого РЭС,

- ДП Зарайско-Озерского РЭС,

- ПС 220 кВ №212 «Восточная»,

- Управление ВЭС.

  - Перечень услуг по техническому обслуживанию оборудования систем гарантированного и бесперебойного электропитания (СГБЭ) узлов связи ВЭС определен в Приложении №2 (Ведомость объемов работ). Перечень оборудования для проведения технического обслуживания указан в Приложении №1 (Перечень оборудования СГБЭ узлов связи ВЭС).

1.2. Допускается привлечение к работам субподрядных организаций.

1.3. Национальный режим не применяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», так как все материалы, указанные при составлении технической документации, являются используемыми.

2.	Основные технические требования.

2.1. Техническое обслуживание оборудования систем гарантированного и бесперебойного электропитания (СГБЭ) узлов связи ВЭС должно быть выполнено в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

- ПОТЭЭ «Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭ «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования»

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013

- СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- «Положение о порядке взаимодействия ОАО «МОЭСК» и подрядных организаций при организации технического обслуживания и ремонта на объектах электрических сетей» 2007г., а также проектов производства работ и технологических карт.

2.2. Исполнитель должен иметь:

- количество расходных материалов в соответствии с ВО для осуществления ТО на  оборудовании СГБЭ узлов связи ВЭС, согласованных с Заказчиком;

- на все подлежащие обязательной сертификации материалы иметь сертификаты соответствия;

- технологический автотранспорт, грузоподъемные механизмы и другую специальную технику необходимую для оказания услуг и доставки персонала к месту оказания услуг;

- Исполнитель должен обладать необходимым технологическим оборудованием, технологической оснасткой и инструментом, в составе:

| Оборудование/оснастка/инструмент | Кол-во |
| --- | --- |
| Вольтметр многопредельный (мультиметр) до 1000В | 1 шт. |
| Мегаомметр для измерения сопротивления изоляции | 1 шт. |
| Индикатор ёмкости аккумуляторных батарей до 180 а-ч | 1 шт. |
| Эквивалент нагрузки 3-фазный до 60 кВт | 1 шт. |
| Ручной изолирующий инструмент | 1 комп. |
| Ноутбук с диагностическим ПО (ДГУ, ИБП) | 1 шт. |
| Электрозащитные средства (перчатки диэлектрические) | 2 комп. |

Предоставить гарантийное письмо в свободной форме.

2.3. Наличие не менее 4-х работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

2.4. Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии  удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000В либо свыше 1000В), а также документы в соответствии с Регламентом оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

2.5. В целях своевременного оказания услуг, Исполнитель должен иметь в Москве и Московской области сертифицированных специалистов по каждому типу оборудования (ИБП серий Импульс, ENTEL, NeuHaus; ДГУ FG Wilson, ДГУ NeuHaus; кондиционеры Stulz).

2.6. Персонал Исполнителя, а также привлекаемых субисполнителей должен иметь аттестацию на право работы в действующих электроустановках на правах командированного персонала согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

2.7. Исполнитель  обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, и их применение в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

2.8.  Для заключения 1 (одного) договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать форму договора на возмездное оказание услуг согласно Приложения 1 к Приказу ПАО МОЭСК от 30.12.2019 № 1508. (В редакции распоряжения от 27.03.2026 №406р).

3. Требования к участникам закупки:

3.1. Обязательные (отборочные) требования к участникам Закупки

Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

3.2. Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность. |  |  |  |  |
| - Наличие опыта по техническому обслуживанию систем гарантированного и бесперебойного электропитания узлов связи с ценой договора не менее 30% от предельной цены настоящего лота, за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП с подтверждающими документами (копии договоров и актов приема работ) Предоставить копии договоров и актов выполненных работ - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - 1 договор = 50 баллов; - 2 и более договора = 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| - Наличие материально-технических ресурсов. Наличие офисного помещения площадью не менее 15м2 в г. Москве, Московской области или Владимирской области. Предоставить гарантийное письмо, а также документы подтверждающие право собственности или аренды. - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - наличие офиса, находящихся в аренде или частично находящиеся в собственности/документы представлены и соответствуют критериям оценки = 50 баллов - наличие собственного офиса, документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов | 0,05 |  |  |  |
| 1.3. Наличие кадровых ресурсов Предоставить справку о кадровых ресурсах - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки на 4 человека и менее = 0 баллов; - наличие штатного персонала 5 чел. = 50 баллов. - наличие штатного персонала 6 чел. и более = 100 баллов. | 0,05 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения (начальная цена лота) Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

4. Требования к сметной документации.

4.1.Для участия в конкурсных процедурах и для заключения договора Участнику необходимо представить сметный расчёт, который  должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ указанных в ведомости объемов (Приложение №2) в соответствии с условиями указанными в п. 4.2  настоящего Технического задания.

4.2. Стоимость работ должна быть определена на основании сметного расчёта, который должен быть составлен  в соответствии с составом и технологией  услуг, указанных в ведомости объёмов (Приложение №2), с использованием сметно-нормативных баз:

- для сборников «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования» ЦКБ Энергоремонт, 2003 г. с индексом пересчета не более - 2,77.

- для сборников ВУЕР ПАО «Россети» (в ценах по состоянию на 01.01.2020г.):

- индекс пересчета к заработной плате основных рабочих (Iзп) -1,6462

- индекс к эксплуатации машин и механизмов, вспомогательным материалам и изделиям (Iпп) – 1,6667.

К  стоимости материалов, которые не учтены расценками (взятых по анализу рынка) допускается применить расчетный среднегодовой индекс-дефлятор по Бизнес-плану Общества на 3,4 кв. 2026г. и на 2027 год в целом в размере не более 1,0662.

При применении в сметной документации транспортно-заготовительских расходов, предельный размер таких расходов должен быть определен согласно приказу №421/пр  от 04.08.2020г “Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации”.

5.  Контроль, приёмка из ремонта и порядок оплаты выполненных работ.

5.1. Руководитель оказания  услуг, совместно с представителями ВЭС осуществляют оперативный контроль качества выполняемых  услуг, контролируют ход  оказания услуг, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

5.2. Приемка обслуживаемых объектов после оказания услуг и оценка качества  оказанных услуг осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.

5.3. Объемы  оказанных услуг подтверждаются визами начальника службы СДТУ, и  главного инженера в актах об оказании услуг.

5.4. К оплате принимаются акты об оказании услуг при соблюдении следующих условий:

- за отчетный период, которые должны содержать необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дату составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события, а также дату и номер Договора.  К актам на оказание услуг за отчетный период, в обязательном порядке должен быть приложен расчет стоимости фактически оказанных услуг   в соответствии со сметным расчётом к Договору.

- стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документ.

-   приёмка актов об оказании услуг с индексами-дефляторами не допускается.

5.5. Оплата принятых услуг производится Заказчиком в течении 7-ми рабочих дней со дня подписания Сторонами актов об оказанных услугах. Авансирование не предусмотрено.

6. Требуемые сроки оказания услуг.

Начало оказания услуг  -   с даты заключения договора, но не ранее 01.01.2027 г.;

Окончание оказания услуг    -  31.12.2027 г.

7. Гарантии исполнителя.

Исполнитель гарантирует соответствие оказанных услуг требованиям нормативно-технической документации (НТД), отраслевым стандартам, руководящим документам, техническому заданию.

Гарантийный срок на оказываемые услуги равняется сроку действия договора.

Приложения:

1) Приложение 1- Перечень оборудования систем гарантированного и бесперебойного электропитания узлов связи (СГБЭ), подлежащего техническому обслуживанию.

2) Приложение 2 - Ведомость объемов.

Начальник службы СДТУ                                                               Е.А. Давиденко

(должность)                                                     (подпись)                                         (Ф.И.О.)

Согласовано:

Зам. главного инженера по СС                                                          А. В. Калинкин

(должность)                                                     (подпись)                                         (Ф.И.О.)