## Технический лист не удалять (hidden)
Таблица масс опор
Тип опоры | Вес, т | Примечание
1П330-3 | 5.525
1П330-3Т | 5.815
2МП330-1В | -
2П220-7 | 3.877
2П220-7Т | 3.578
2П330-5 | 6.193
2П330-5Т | 6.483
3МУ330-1 | -
3МУ330-1+5 | -
А | 10.19 | Анкер "Американка" с решетчатой стойкой
А "Рюмка" | 2.97 | 110 кВ
А+8 | 9.909 | Промежутка портальная повышенная
А-15 | 1.68
А-18 | 1.55
А3КБ-6 | 4.23
А3ЛА 2/4 | 5.1
А3ЛА-6 | 5.996
А3РБ-6 | 4.458
А5ЛА-1 | 5.069
А5ЛА-2/4 | 5.641
А5ЛА-6 | 6.497
А5ЛН 2/4 | 5.644
А-6 | 2.28 | Рюмка пониженная узкобазая
А6КБ 4-1 | 4.1
А6КБ 6 | 4.556
А6ЛА-1/3 | 5.589
А6ЛБ 2/4-1 | 6.54
АКБ-3/5 | 4.639
АКБ-4 | 2.937
АКБ-6 | 3.383
АКБ-8 | 3.357
АКЛБ 6/4 | 8.88
АЛА 2/4 | 4.245
АЛА-1/3 | 1.98
АЛА-6 | 5.007
АЛБ-6/1 | 5.352
АМ | 4.96
АМ-101 | 2.973
АМ-102 | 4.16
АМ-103 | 4.72
АМ-103г | 4.96
АМ-109 | 2.75
АМ-109г | 4.17
АМ110-1 | 5.921
АМ110-1Ф | 3.159
АМ110-2Ф | -
АМ110-3Ф4 | 3.37
АМ110-3Ф4+5 | 4.799
АМ110-3Ф4Т | 3.491
АМ110-4Ф4 | -
АМ110-4Ф4+5 | -
АМ110-4Ф4Т | -
АМ110-5Ф4 | -
АМ110-5Ф4Р | -
АМ110-6Ф4 | -
АМ110-6Ф4Р | -
АМ-2 | 6.3
АМ220-1 | 6.218
АМ220-2 | 17.195
АМ220-4 | 29.02
АМ220-4-2Т | 26.303
АМ220-4Ф | 28.145
АМ220-4Ф-2Т | 25.426
АМ220-5 | 11.288
АМ35-2Ф | -
АМ-37 | 2.21
АПМ330-2.50 | 213
АПМ330-2.70 | 152
АР-1 | 11.77 | Узкобазая
АР-1 | 11.77
АР-35 | 2 | Рюмка 35 кВ
АРБ-3 | 3.19
АРШ-1 | 14.586 | Широкобазая
АРШ-1 | 11.581
АРШ-1+4 | 14.586
АРШ-35 | 1.98
АРШТ-1 | 11.663
АРШТ-1+4 | 14.668
АС-35 | 20 | Анкер рюмка повышенный
АТ-2 | 5.6
Б-15 | 1.05
Б-18 | 1.21
Д-15 | 1.02
КДКБ-4 | 4.25
КДКТ 4-1 | 4.246
КДЛА-2/4 | 6.093
КДЛА-6 | 6.608
КДЛБ-4/1 | 7.96
КДЛБ-6/1 | 9.11
КМ220-1 | 8.977
КМ220-2 | 17.195
КМ220-4 | 35
КМ35-4 | 5.214
КМ35-6 | 7.521
КОЛА-2/4 | 5.999
КСЛА-2/4 | 5.999
КСЛА-6 | 6.129
КТКБ 6 | 3.924
КШБ6 6/8 | 7.88
МП330-1 | -
МП330-2 | -
МПГ330-1 | 10.229
МПГ330-1Т | 10.494
МПГ330-2Т | -
МУ330-1 | 10.815
МУ330-2 | 28.715
МУ330-3 | 11.8
МУ330-4 | 31.38
МУ330-5 | 18.08
МУ330-6 | 37.39
ОПМ35-2 | 1.238
ОПМ35-4 | 1.476
ОПМ35-6 | 1.477
П | 3.19 | Угловой анкер портальный пониженный
П | 4.44 | Промежутка "Американка" повышенная
П "Рюмка" | 4.61
П "Рюмка" | 23.507 | Промежутка рюмка повышенная
П портал | 7.081 | Промежутка портальная с тросостойкой в виде траверсы
П-1 | 2.521
П110-1 | 1.895
П110-1+4 | 2.469
П110-1А | 1.895
П110-1В | 1.922
П110-1В+4 | 2.485
П110-1Н | 1.868
П110-1У | 1.895
П110-2 | 2.691
П110-2В | 2.736
П110-2В+4 | 3.378
П110-2Н | 2.644
П110-2У | 2.691
П110-3 | 2.446
П110-3В | 2.331
П110-3В+4 | 2.95
П110-3Н | 2.445
П110-4 | 2.795
П110-4+4 | 3.503
П110-4В | 3.191
П110-4В+4 | 3.899
П110-4Н | 3.224
П110-5 | 2.574
П110-5В | 2.469
П110-5В+4 | 3.088
П110-5Н | 2.575
П110-6 | 3.73
П110-6+4 | 4.45
П110-6В | 3.749
П110-6В+4 | 4.45
П110-6Н | 3.744
П110-8 | 3.79
П-150 | 3.859
П150-1 | 2.607
П150-1Н | 2.608
П150-2 | 3.795
П150-2Н | 3.808
П-1М | 2.529
П1Т2-К | 2.98
П-2 | 3.35
П-21 | 3.895
П-21м | 4.008
П-22 | 4.824
П220-1 | 3.651
П220-1 | 3.669
П220-1Т | 3.771
П220-2 | 6.1
П220-2 | 6.208
П220-2+5 | 7.645
П220-2Т | 6.327
П220-2Т+5 | 7.764
П220-3 | 4.689
П220-3 | 4.698
П220-3+5 | 5.86
П220-3Т | 4.876
П220-3Т+5 | 6.039
П220-5 | 3.429
П220-5+4,5 | 3.731
П220-5-10,5 | 2.783
П-22м | 5.062
П-23 | 4.762
П-23м | 4.38
П-23м-2 | 4.682
П-24 | 5.11
П-24м | 4.711
П-24м-2 | 5.013
П-25 | 5.742
П-25м | 5.768
П-25м-2 | 6.005
П-26 | 6.232
П-26м | 5.947
П-26м-2 | 6.184
П-27 | 6.786
П-27м | 6.449
П-27м-2 | 6.725
П-28 | 7.22
П-28м | 8.031
П-28м-2 | 8.207
П-3 | 2.71
П31Т2-К | 3.1
П330-1 | 4.857
П330-1+5,7 | 5.408
П330-2 | 9.953
П330-2 | 10.082
П330-2+5 | 11.73
П330-2Т | 10.361
П330-2Т+5 | 12.01
П330-3 | 6.145
П330-3 | 6.152
П330-3+5 | 7.517
П330-3Т | 6.56
П330-3Т+5 | 7.925
П330-5 | 4.457
П330-5 | 4.474
П330-9 | 5.112
П35-1 | 1.471
П35-1 | 1.499
П35-1В | 1.563
П35-1ВПГ | 1.758
П35-1ВТ | 1.663
П35-1ВУ | 1.589
П35-1Н | 1.49
П35-1Н | 1.49
П35-1ПГ | 1.685
П35-1Т | 1.603
П35-1У | 1.527
П35-2 | 1.796
П35-2 | 1.861
П35-2В | 1.92
П35-2ВПГ | 2.115
П35-2ВТ | 2.02
П35-2ВУ | 1.972
П35-2Н | 1.836
П35-2Н | 1.836
П35-2ПГ | 2.041
П35-2Т | 1.965
П35-2У | 1.89
П-4 | 3.466
П-4М | 3.348
П-5 | 2.892
П-5М | 2.717
П-6 | 3.829
П-6М | 3.897
П-8 | 4.113
П-8М | 4.084
ПВ220-1 | 3.754
ПВ220-5 | 6.027
ПКБ-3/5 | 1.585 | Траверсы из уголков
ПКБ-3/5 | 1.646 | Траверсы из швеллеров
ПКБ-4/6 | 1.995
ПКБ-8 | 2.11
ПКМ35-6 | 2.248
ПЛА-1/3 | 2.193
ПЛА-2/4 | 2.545
ПЛА-2/4 | 2.88
ПЛА-5 | 2.275
ПЛА-6 | 2.628
ПЛБ-1/6 | 2.9
ПЛБ-6/1 | 2.88
ПМ-102 | 2.372
ПМ-103 | 3.04
ПМ-103г | 3.33
ПМ-109 | 3.09
ПМ-109г | 2.19
ПМ110-1 | 2.528
ПМ110-1Ф | 2.775
ПМ110-1ф/35-2т | 1.863
ПМ110-1Ф4 | 2.25
ПМ110-1ФТ | 2.54
ПМ110-2 | 3.165
ПМ110-2Ф | 2.856
ПМ110-2Ф4 | -
ПМ110-3Ф | 1.302
ПМ110-3Ф4 | 1.1
ПМ110-3ФТ | 1.417
ПМ110-4 | 3.8
ПМ110-4Ф | 3.165
ПМ110-4Ф4Т | -
ПМ110-5Ф | 2.65
ПМ110-5Ф4 | 2.44
ПМ110-6 | 4
ПМ110-6Ф | -
ПМ110-6Ф4 | -
ПМ110-7Ф4P | 1.861
ПМ110-7ФP | 2.149
ПМ110-8Ф4Р | -
ПМ110-8ФР | -
ПМ220/110-3 | 9.781
ПМ220-1 | 4.572
ПМ220-2 | 7.409
ПМ220-2В | 10.47
ПМ220-3 | 4.646
ПМ220-5 | 4.197
ПМ220-7 | 9.221
ПМ220-7Ф | 8.79
ПМ220-8 | 13.346
ПМ35-2 | 1.236
ПМ35-2Ф | 1.488
ПМ35-4 | 1.476
ПМ35-6 | 1.556
ПМ-37 | 1.54
ПМГ110-4 | 4.312
ПМГ110-4+4 | 5.334
ПМГ110-4УР | 5.698
ПМГ110-4УР+4 | 6.161
ПММ220-2т | 13.56
ПММ220-3.2т | 17.61
ПММ220-4.2т | 25.21
ПП110-1/37,5 | 29.863
ПП110-1/47,5 | 36.281
ПП110-1/57,5 | 45.452
ПП110-1/67,5 | 54.239
ПП110-2/40 | 39.168
ПП110-2/50 | 49.206
ПП110-2/60 | 58.512
ПП220-1 | 7.081
ПП220-1/38 | 33.682
ПП220-1/49 | 41.862
ПП220-1/59 | 50.524
ПП220-1/69 | 59.666
ПП220-1/79 | 72.177
ПП220-2/40 | 50.043
ПП220-2/50 | 59.667
ПП220-2/60 | 68.328
ПП220-2/70 | 79.876
ПП330-1/41 | 65.326
ПП330-1/51 | 78.645
ПП330-1/61 | 95.564
ПП330-1/71 | 112.559
ПП330-1/81 | 131.749
ПП330-2/40 | 90.945
ПП330-2/50 | 106.438
ПП330-2/60 | 123.338
ПП330-2/70 | 142.816
ППМ110-2 | 4.481
ППМ110-2ф | 4.481
ППМ110-2ф-03 | 4.481
ППМ35-4 | 1.474
ППМ35-6 | 1.544
ПР-1 | 4.716
ПР-35 | 1.14 | Рюмка 35 кВ
ПРШ-1 | 5.276
ПС110-10 | 4.651
ПС110-10В | 4.869
ПС110-10Н | 4.719
ПС110-11 | 3.051
ПС110-11Н | 2.779
ПС110-13 | 2.268
ПС110-13Н | 2.292
ПС110-3 | 2.039
ПС110-3Н | 2.038
ПС110-4 | 2.821
ПС110-4Н | 2.854
ПС110-5 | 2.167
ПС110-5В | 2.138
ПС110-5Н | 2.168
ПС110-6 | 3.28
ПС110-6В | 3.316
ПС110-6Н | 3.293
ПС110-7 | 2.384
ПС110-7Н | 2.461
ПС110-9 | 2.866
ПС110-9В | 2.816
ПС110-9Н | 2.872
ПС220-1 | 3.116
ПС220-1 | 3.132
ПС220-1Т | 3.234
ПС220-2 | 5.399
ПС220-2 | 5.503
ПС220-2Т | 5.624
ПС220-3 | 4.045
ПС220-3 | 4.056
ПС220-5 | 5.556
ПС220-5 | 5.575
ПС220-5Т | 5.741
ПС220-6 | 8.378
ПС220-6 | 8.467
ПС220-6Т | 8.546
ПС220-7 | 4.226
ПС220-7 | 4.247
ПС220-7Т | 4.497
ПС330-2 | 8.955
ПС330-2 | 9.067
ПС330-2Т | 9.297
ПС330-3 | 5.411
ПС330-3 | 5.416
ПС330-3Т | 5.825
ПС330-5 | 7.763
ПС330-5 | 7.152
ПС330-6 | 10.907
ПС330-6 | 10.931
ПС330-7 | 7.472
ПС330-7 | 7.505
ПС330-7+5 | 8.944
ПС35-2 | 1.619
ПС35-2 | 1.67
ПС35-2В | 1.729
ПС35-2Н | 1.66
ПС35-4 | 2.073
ПС35-4 | 2.104
ПС35-4В | 2.083
ПС35-4ВПГ | 2.33
ПС35-4ВТ | 2.201
ПС35-4Н | 2.097
ПС35-4ПГ | 2.327
ПС35-4Т | 2.223
ПТ2-К | 2.684
ПТ-2к | 2.98
ПТ2-У | 2.554
ПУ-29 | 4.781
ПУ-30 | 6.225
ПУ-30м | 6.226
ПУ-31 | 6.433
ПУ-31м | 5.884
ПУ-31м-2 | 6.16
ПУ-32 | 8.092
ПУ-32м | 8.438
ПУ-32м-2 | 8.714
ПУ-33 | 10.968
ПУС 110-1 | 4.414
ПУС 110-2 | 6.685
ПУС110-1 | 4.419
ПУС110-2 | 6.75
ПУС220-1 | 6.815
ПУС220-1Т | 7.128
ПУС220-2 | 10.801
ПУС220-2Т | 10.408
С-15 | 1.1
С1Т-25 | 9.221
СП-58 | 42.57
СТ-16 | 6.18
СТ-20 | 7.518
СТ-25 | 9.221
СТ-30 | 6.18
Т | 11.62 | Анкер "Американка" решетчатый, траверсы из швеллеров
ТК-30 | 8.43
ТКБ 6 | 3.389
У-1 | 4.416
У-1 | 4.53
У110-1 | 5.04
У110-1+14 | 11.299
У110-1+5 | 6.716
У110-1+9 | 8.222
У110-2 | 7.704
У110-2+14 | 14.643
У110-2+5 | 9.717
У110-2+9 | 11.391
У110-2в | 7.868
У110-2п | 7.849
У110-2п+14 | 14.788
У110-2п+5 | 9.862
У110-2п+9 | 11.536
У110-3 | 3.377
У110-3 | 3.248
У110-3+5 | 4.44
У110-4 | 5.265
У110-4+5 | 6.625
У1М-1 | 4.68
У1Т-30 | 7.18
У1Т-60 | 8.55
У1Т-90 | 10.3
У1ТК | 9.2
У1ТК-30 | 9.2
У-2 | 6.457
У-2 | 6.568
У-2+10 | 10.15
У-2+6,2 | 6.568
У220-1 | 8.576
У220-1 | 8.609
У220-1+14 | 16.563
У220-1+5 | 11.078
У220-1+9 | 12.587
У220-10 | 11.283
У220-10Т | 11.712
У220-11 | 6.2
У220-2 | 14.397
У220-2+14 | 23.383
У220-2+5 | 17.603
У220-2+9 | 19.486
У220-2т | 14.932
У220-2т+14 | 23.917
У220-2т+5 | 18.137
У220-2т+9 | 20.02
У220-3 | 7.129
У220-3+14 | 15.247
У220-3+5 | 9.72
У220-3+9 | 11.241
У220-7 | 6.454
У2М-2 | 6.568
У-2п | 5.16
У-2сп | 5.19
У-3 | 4.859
У-30 | 11.36 | Анкер "Американка" с решетчатой стойкой
У-30 | 12.547
У-33 | 8.932
У330-1 | 12.847
У330-1+14 | 24.327
У330-1+5 | 16.43
У330-1+9 | 19.047
У330-2 | 22.502
У330-2+14 | 37.446
У330-2+5 | 27.559
У330-2+9 | 30.799
У330-2Т | 23.873
У330-2т+14 | 38.347
У330-2т+5 | 28.46
У330-2т+9 | 31.7
У330-3 | 10.37
У330-3 | 10.502
У330-3+14 | 21.557
У330-3+5 | 13.507
У330-3+9 | 16.371
У33м | 11.967
У33м+5 | 17.449
У33м-1 | 6.807
У34 | 12.247
У35 | 13.505
У35-1 | 2.964
У35-1+5 | 4.549
У35-1т | 3.14
У35-1т+5 | 4.725
У35-2 | 4.831
У35-2+5 | 6.591
У35-2пт | 5.004
У35-2т | 5.004
У35-2т+5 | 6.769
У35-3 | 1.635
У35-3+5 | 2.295
У35-3+9 | 2.813
У35-4 | 2.799
У35-4+5 | 3.834
У35-4+9 | 5.067
У35-4вт | 2.972
У35м | 15.085
У35м+5 | 20.567
У35м-1 | 9.16
У36м | 10.365
У36м | 12.06
У36м+5 | 17.527
У36м+5 | 17.642
У36м-1 | 6.899
У37м | 10.996
У37м | 15.177
У37м+5 | 18.158
У37м+5 | 20.759
У37м-1 | 9.251
У38м | 15.476
У38м | 18.931
У38м+5 | 22.638
У38м+5 | 24.513
У38м-1 | 12.719
У38м-1-2 | 13.202
У38м-2 | 19.414
У38м-2+5 | 24.996
У39м | 19.178
У39м | 25.861
У39м+5 | 26.34
У39м+5 | 32.797
У39м-1 | 17.738
У39м-1-2 | 18.164
У39м-2 | 26.287
У39м-2+5 | 32.223
У-3М | 4.966
У-4 | 7.463
У-4М | 6.025
У-5 | 6.054
У5-2 | 10.7
У-5М | 6.102
У-6 | 11.01
У-60 | 12.21 | Анкер "Американка" с крестовидной стойкой
У-60 | 13.795
У60°БА-3 | 2.644
У60°БА-3с | 3.212
У-6М | 11.443
У-6М | 11.45
У7ЛА 2/4 | 5.372
У-90 | 14.8
УАМ110-1 | 5.921
УАМ35-4 | 5.214
УАМ35-6 | 7.509
УВ220-1 | 7.518
УВ220-1+9 | 10.777
УВ220-3 | 9.653
УВ220-3+9 | 13.457
УДКБ-3/5 | 5.837
УДКБ-6 | 4.948
УДЛА-2/4 | 5.908
УДЛА-6 | 6.727
УДЛБ 6-1 | 9.11
УДЛБ-4/1 | 7.878
УДЛБ-6/1 | 6.727
УДМ-1 | 12.202
УМ-101 | 2.931
УМ-102 | 5.32
УМ-102г | 5.91
УМ-103 | 5.91
УМ-103г | 7.05
УМ-109г | 5.91
УМ110-2ф+20 | 30.606
УМ-111г | 4.65
УМ-111г+6,8 | 6.3
УМ-112 | 5.13
УМ-113г | 6.21
УМ-113г+6,8 | 7.86
УМ-2 | 5.18
УМ220/110-3 | 21.232
УМ220-1 | 8.977
УМ220-2 | 17.195
УМ220-2В | 22
УМ220-3 | 6.218
УМ220-4.2В | 50.85
УМ-37 | 2.21
УМГ110-4а | 19.328
УМГ110-4УР | 16.917
УММ220-2.30т | 20.66
УММ220-2.30т+5 | 25.49
УММ220-2.50т | 20.27
УММ220-2.75т | 23.32
УММ220-4.2т | 55.625
УММ220-4.2т+5 | 64.79
УПМ35-4 | 4.142
УПМ35-6 | 4.206
УРШ-35 | 2.235
УС110-3 | 5.293
УС110-3+5 | 7.243
УС110-5 | 6.765
УС110-6 | 10.447
УС110-7 | 7.438
УС110-7+14 | 14.368
УС110-7+5 | 9.45
УС110-7+9 | 11.115
УС110-8 | 12.068
УС110-8+5 | 14.081
УС220-5 | 10.831
УС220-5Т | 11.379
УС220-6 | 18.308
УС220-6 | 18.724
УС220-6Т | 19.366
УС330-2 | 30.591
УС330-2 | 31.006
УС330-2Т | 31.827
УТ-30 | 6.7
УТ3ЛА-2/4 | 5.555
УТ3ЛА-6 | 6.325
УТ5ЛА-2/4 | 6.442
УТ5ЛА-2/4 | 6.442
УТ5ЛА-6 | 7.042
УТ5ЛБ-4/1 | 5.219
УТ-60 | 8.09
УТ6КБ-6 | 4.78
УТ-90 | 9.8
УТК-30 | 6.77
УТК-60 | 8.16
УТКБ-6 | 3.53
УТЛА-2/4 | 4.631
УТЛА-6 | 5.219
УТЛБ 2/4-1 | 5.669
УТЛБ-4/1 | 5.669
УТЛБ-6/1 | 6.409
УТЛБ-8/1 | 6.8
УТп-60 | 6.4
УШ56Б-6 | 9.8
УШ5ЛА 2/4 | 7.099
УШ5ЛА-6 | 8.422
УШ5ЛБ-4/1 | 6.067
УШ5ЛН 2/4 | 7.099
УШ6ЛБ-8 | 12.096
УШЗЛА 2/4 | 6.317
УШЗЛА-6 | 7.362
УШКБ 4-1 | 3.74
УШЛА 2 | 6.22
УШЛА-2/4 | 5.215
УШЛА-6 | 6.067
УШЛБ 2/4-1 | 6.766
УШЛБ 6-1 | 7.773
ЦП 1 | 2.581
ЦП 1-1 | 2.333
ЦП 1-2 | 1.778
ЦП 21 | 4.049
ЦП 22 | 4.691
ЦП 23 | 4.782
ЦП 24 | 5.11
ЦП 25 | 5.517
ЦП 26 | 6.232
ЦП 27 | 6.99
ЦП 28 | 7.827
ЦП 3 | 2.814
ЦП 3-1 | 2.566
ЦП 4 | 3.374
ЦП 4-1 | 3.01
ЦП 4-2 | 2.454
ЦП 5 | 2.973
ЦП 5-1 | 2.7
ЦП 6 | 3.985
ЦП 6-1 | 3.619
ЦП 8 | 4.196
ЦП 8-1 | 3.795
ЦПУ-30 | 6.31
ЦПУ-31 | 6.598
ЦПУ-32 | 8.97
ЦУ-1 | 4.656
ЦУ-1-1 | 4.795
ЦУ-2 | 6.532
ЦУ-2+10 | 10.114
ЦУ-2-2 | 5.685
ЦУ-3 | 5.058
ЦУ-3-1 | 5.197
ЦУ-3-2 | 5.358
ЦУ-33 | 7.426
ЦУ-3-3 | 6.192
ЦУ-35 | 14.928
ЦУ-35-1 | 15.648
ЦУ-35-2 | 10.18
ЦУ-37 | 11.087
ЦУ-37-2 | 7.565
ЦУ-39 | 22.607
ЦУ-39-2 | 16.735
ЦУ-4 | 7.123
ЦУ-4-2 | 6.128
ЦУ-6-3 | 8.125
ЦУБ-5 | 12.535

## ВД
Приложение №1 к ТЗ
"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель директора - главный инженер
МВС - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_____________________
"____" ________________ 2026 г.
Ведомость объемов работ
На выполнение работ по установке информационных щитов в местах прохождения КЛ 110-500 кВ для нужд Московских высоковольтных сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2027 году.
№ п/п | Наименование комплекса работ | Ед. измер. | Кол-во | Состав работ | Необходимые материалы | Объем работ в 2027 году, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Установка реперных знаков в местах прохождения КЛ 110-500кВ | шт | 1 | 1. Рытье ямы; 2. Установка реперного знака - 1 шт.; 3. Частичная засыпка ямы; 4. Заливка пескобетоном ямы для укрепления реперного знака. 0,042м3) | 1. Реперный знак - 1 шт. 2. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 (0,042 м3*1,02=0,04284 м3) | 151
2 | Установка информационных столбиков в местах прохождения КЛ 110-500кв | шт | 1 | 1. Рытье ямы; 2. Установка информационного знака - 1 шт.; 3. Частичная засыпка ямы; 4. Заливка пескобетоном ямы для укрепления информационного знака. 0,042м3) | 1. Информационный знак - 1 шт. 2. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 (0,042 м3*1,02=0,04284 м3) | 70
Начальник ЦЭОКЛ Р.А. Полонский
Мисюряев А.А