| БЕ: 20D0 ID номер закупки: 089-0006200 Статья сметы затрат (источник): «Услуги производственного характера (Тех блок)». Начальник Финансово-экономического управления МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» _________________ А.О. Софийчук «______»__________________20___г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора- главный инженер МВС- филиала ПАО «Россети Московский регион» _________________ /В.Ю. Непомнящий/ «______» __________________20___г. |
| --- | --- |

Техническое задание

Выполнение работ по установке информационных щитов в местах прохождения КЛ 110-500кВ для нужд  Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» на 2027г

Цена лота: 2 813 538,89 рублей c НДС, в том числе НДС 22%

- Общие положения.

Предметом проведения конкурсных процедур по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании с учетом требований, указанных в разделе 1.3.

  - Выполнение работ по установке информационных щитов в местах прохождения КЛ 110-500кВ выполняется по поручению Заказчика.

Общий объем работ по установке информационных щитов в местах прохождения КЛ 110-500кВ представлен в Приложении №1 к Техническому заданию.

  - Участникам для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора необходимо представить расчёт стоимости, сформированный в соответствии с технологией и объемами работ (Приложении №1), рассчитанных по расценкам сметно-нормативных баз, указанных в пункте 1.3. настоящего Технического задания.

1.3. Стоимость работ должна быть определена на основании сметного расчёта:

-  для работ, планируемых к выполнению в 2027 г.  с использованием норм сборников  ФСНБ-2022, кроме сборника на пуско-наладочные работы, утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр в редакции изменения и дополнения № 17, утверждённого Приказом от 17.02.2025г. №91/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на I квартал 2026г. и размещённые в ФГИС ЦС с использованием сплит-форм Минстроя России для Москвы в соответствии с принадлежностью филиалов к ценовым зонам.

- к итоговой стоимости работ за исключением стоимости материалов (взятых по анализу рынка), допускается применить расчётный индекс-дефлятор в соответствии с Приложением к Распоряжению № 426р от 01.04.2026г., а именно:

- для работ, срок выполнения включительно до  31.12.2027г. допускается применить  индекс–дефлятор в размере 1,0795 (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.и 2027г. в целом).

К стоимости материалов (взятых по анализу рынка) допускается применить расчетный индекс дефлятор в размере 1,0795 по Бизнес-плану Общества (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.и 2027г. в целом).

При применении в сметной документации транспортно-заготовительских расходов, предельный размер таких расходов должен быть определен согласно приказу №421/пр от 04.08.2020г “Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации”.

1.4. Конкретные объекты определяются на основании заявок Заказчика. К заявке прилагается ведомость объемов работ и локальная смета Подрядчика. Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.

Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.5. Национальный режим не применяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.», так как все материалы, указанные при составлении технической документации, являются используемыми.

- Основные требования:

2.1. При производстве работ подрядная организация должна руководствоваться следующими нормативными документами (в актуальной на момент производства работ редакции):

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;

- «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»;

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ от 2 декабря 2020г. №849н;

- “Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве № 299- ПП от 19 мая 2015года.

- “Правила создания, содержания и охраны земельных насаждений г. Москвы” утвержденные постановлением правительства Москвы от 10 сентября 2002 года N 743-ПП.

  - В соответствии с п. 7 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160) охранные зоны КЛ подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных вышеуказанными правилами ограничений.

2.3.  Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика на место работ для уточнения прохождения КЛ.

2.4. Требования к выполнению работ по установке информационных щитов в местах прохождения КЛ 110-500кВ:

Для установки реперных знаков для обозначения КЛ 110-500 кВ учитываются следующие основные требования:

2.4.1. В соответствии с требованиями п. 2.3.24 ПУЭ охранные зоны кабельных линий (далее – КЛ), проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены реперными знаками.

Реперные знаки для обозначения КЛ следует устанавливать:

- не реже чем через 250 м в населенной местности;

- не реже, чем через 500 м в ненаселенной местности.

2.4.2. Реперные знаки КЛ устанавливаются по центру оси трассы кабельной линии в плоскости, перпендикулярной её направлению на расстоянии от поверхности земли до информационной таблички не менее 0,6 м с заглублением в грунт не менее 0,5 м и заливкой пескобетоном.

2.4.3. Реперные знаки КЛ должны быть установлены с обеих сторон перехода КЛ через водные преграды, в местах расположения соединительных муфт, изменения направления трасс кабельных линий, сближений и с обеих сторон пересечений трассы КЛ с другими КЛ и ВЛ, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры (эстакадами, мостами, коллекторами, туннелями, насыпями, трубопроводами, автомобильными и железными дорогами и др.).

2.4.4. Требования к реперным знакам (рис.1.):

- материал знака – металл, оцинкованный толщиной 2 мм;

- форма знака прямоугольная – 400х300 мм;

- надписи с двух сторон знака: «Охранная зона кабеля. Без представителя не копать», значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, собственник «МВС – ПАО «Россети Московский регион», номер телефона светлой линии Общества «8-800-220-0-220»;

- фон знака – желтый, кайма (шириной 21 мм) – черная;

- надписи на знак наносятся методом шелкографии;

- стойка для установки знаков: труба белого цвета с плоской верхней частью для крепежа знака с разметкой из черных полос, материал – композитный пластик, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, длина – 1,5 метра с заглублением в землю на 0,5 м. Арматура металлическая диаметр 15 мм, длина 150мм используется для фиксации опорного столба в грунте.

- крепление знака к стойке осуществляется двумя оцинкованными болтами с гайками и шайбами М8.

Реперный знак

Рис.1

2.5. Для установки информационных столбиков для обозначения КЛ 110-500кВ устанавливаются следующие основные требования к исполнителю:

2.5.1 Столб информационный предназначен для установки вдоль оси кабельного колодца для обозначения опасного нахождения вблизи кабельных колодцев кабельных линий 110-500 кВ согласно нормативных документов, определяющих порядок проектирования, строительства и эксплуатации кабельных линий. Столбики могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 60°C до плюс 60°C.

2.5.2. В соответствии с требованиями п. 2.3.24 ПУЭ охранные зоны кабельных линий (далее – КЛ), проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными столбиками.

Информационные столбики для обозначения КЛ следует устанавливать:

- не реже чем через 250 м в населенной местности;

- не реже, чем через 500 м в ненаселенной местности.

2.5.3. Информационные столбики устанавливаются по центру оси трассы кабельной линии в плоскости, перпендикулярной её направлению на расстоянии от поверхности земли до информационной таблички не менее 0,6 м с заглублением в грунт не менее 0,5 м и заливкой пескобетоном.

2.5.4 Расшифровка обозначения:

Столб информационный (Рис 2), для установки на кабельном колодце (крышка, красного цвета со светоотражающим элементом), стойка треугольная.

Размер, выпускаемого изделия и масса указаны в Таблице 1, внешний вид показан (Рис 2).

Таблица 1

| Наименование параметров | Тип, ( Рис 1) |
| --- | --- |
| Высота изделия, м | 1,5±0,1 |
| Ширина грани, мм | 130 ± 10 |
| Толщина стенки, мм | 4 ±0,1 |
| Масса, не более, кг | 10 |
| Материал стойки | пластик |

2.5.5 Информационно-предупреждающая информация наносится лакокрасочными материалами в заводских условиях. Цвет, форму и содержание надписей на покрытиях и полосах определяет заказчик изделия. Цвета сигнальных колпаков и информационных надписей должны соответствовать Таблице 2.

Таблица 2

| № | Место | Цвет | Цифровое обозначение цвета по RAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колпак | Красный | 3020 |
| 2 | Информационные надписи | Синий | 5017 |
| 3 |  | Красный | 3020 |
| 4 |  | Белый | 9003 |

Информационные надписи

Информационные надписи должны быть устойчивы к ультрафиолетовому излучению, низким температурам и влагозащитными.

Информационный столбик.

Рис.2

3. Требования к участникам закупки.

3.1. Обязательные (отборочные) требования:

Участник должен соответствовать всем требованиям закупочной документации.

3.2. Оцениваемые критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Опыт выполнения аналогичных работ. |  |  |  |  |
| Наличие опыта по установке информационных щитов в местах прохождения КЛ 110-500кВ. Предоставить копии договоров и актов КС-2 за последние 3 года с момента размещения извещения о проведении ТЗП с суммой каждого договора не менее 50% от начальной (максимальной) цены лота. Документы не представлены /документы не соответствуют критериям оценки - 0 баллов, 1 договор – 20 баллов, 2 договора – 50 баллов, 3 договора и более - 100 баллов, | 0,2 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора, Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого во всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

4. Прочие требования:

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую форму договора подряда согласно Приложению №10 к Приказу ПАО «МОЭСК» от 19.12.2019 №1414. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

5. Требуемые сроки выполнения работ.

С момента заключения договора, но не ранее 01.01.2027 г. до 31.12.2027г.

6.Контроль и приемка.

6.1. Фактически выполненные работы определяются по ведомостям объемов работ, формируемых из перечисленных комплексов работ (Приложение №1). Стоимость работ  определяется на основании сметного  расчёта, с использованием стоимостей комплексов работ перечисленных в Приложении №2.

6.2. Для согласования стоимости работ, Подрядчиком направляется Заказчику согласованная ведомость объемов работ и подготовленный Подрядчиком сметный расчет,

сформированный в соответствии с требованиями п. 1.3. настоящего ТЗ.

6.3. К оплате принимаются акты выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при соблюдении следующих условий:

- Акты (КС-2) составляются за отчётный период по сметному расчёту к Договору с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещённых во ФГИС с использованием сплит-форм Минстроя России для Москвы, зона субъекта РФ: Москва, действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объёмов стоимости аналогичных объёмов работ по смете к Договору.

- Приёмка актов (КС-2) с индексами дефляторами не допускается.

- Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

6.4. Подрядчик готовит и оформляет все документы для приемочной комиссии.

6.5. Объемы выполненных работ подтверждаются визами руководителей службы в технических актах выполненных работ.

6.6. Для согласования стоимости оказанных услуг Подрядчик направляет Заказчику ведомость объемов и локальную смету. Проверка представленной исполнительной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

6.7. После утверждения Заказчиком исполнительной документации (ведомости объемов, локальные сметы) осуществляется приемка выполненных работ.

6.8. Подрядчиком предоставляется двухсторонний Акт о приемке выполненных работ, а также заверенные документы, подтверждающие стоимость материалов, приобретенных Подрядчиком для производства восстановительных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.9. Заказчик в пятидневный срок подписывает Акт о приёмке выполненных работ или, в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны в пятидневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Подрядчика для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Подрядчику и который является для Подрядчика обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передаёт акт о приёмке выполненных работ Заказчику. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков в срок, указанный в акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями заключенного Договора.

7. Гарантии организации, производившей ремонтные работы.

Гарантийный срок по результатам выполненных работ должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами актов выполненных работ.

8. Условия оплаты за выполнение работы

Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

К оплате принимаются акты выполненных работ:

- при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости материалов, чем указана в сметном расчете, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе;

- при условии подписания акта скрытых работ Представителем Заказчика и Подрядчиком.

В случае неиспользования денежных средств, выделенных на доставку бригады до места проведения работ и обратно, Подрядчик не вправе использовать их для выполнения дополнительных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Приложения:

Приложение №1. Ведомость объемов работ;

Приложение №2. Перечень объектов.

Начальник ЦЭОКЛ                                                                                    Полонский Р.А.