- Приложение №2 к ТЗ

Подрядная организация _______________________________________________

ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ РАБОТ ПО НАНЕСЕНИЮ

АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ЛЭП

Журнал начат «_____» _________________ 20____г.

Журнал окончен «_____» _________________ 20____г.

В настоящем журнале прошнуровано

и пронумеровано __________________ страниц

М.П.

Ответственный производитель работ

(начальник участка, прораб) ____________________________________

- Журнал контроля работ по нанесению антикоррозионных покрытий на ЛЭП

Все измерения производятся перед началом каждого этапа работ. Климатические условия контролируются также по мере возникновения необходимости (при изменении погодных условий).

Карта контроля №1. Подготовка поверхности.

| Дата производства работ (число, месяц, год, время) | Наименование ВЛ, № опоры | Очистка |  |  |  | Приемка после очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ очистки (абразивострруйная, механи-ческая) | Дата и время окончания очистки | Степень обезжиривания поверхности по ГОСТ 9.402 | Степень обеспыливания поверхности по ИСО 8502-3 | Шероховатость по ИСО 8503-1, ИСО 8503-4, Rz, мкм | Соответствие поверхности требованиям нормативной документации* | Ф.И.О., должность ответственного производителя работ, подпись, дата |

Подпись лица, ответственного за ведение журнала ___________________________________________________________________

(ФИО, должность, организация)

Карта контроля №2. Оценка возможности нанесения антикоррозионных материалов.

| Дата проведения измерений (число, месяц, год, время) | Наименование ВЛ, № опоры | Время, прошедшее с момента окончания очистки поверхности согласно карте контроля №1 (не более 6 ч.) | Температура воздуха, оС, перед окраской | Температура окрашиваемой поверхности, оС, перед окраской | Относительная влажность воздуха, %, перед окраской | Разница между температурой поверхности и температурой точки росы, оС, перед окраской – не менее 3 оС | Ф.И.О., должность ответственного производителя работ, подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись лица, ответственного за ведение журнала ___________________________________________________________________

(ФИО, должность, организация)

Карта контроля №3. Нанесение лакокрасочных материалов PRIM

| Дата производст-ва работ (число, месяц, год, время) | Наименование ВЛ, № опоры | Наименование материала покрытия, цвет, обозначение № слоя (первый или второй или третий) | № партии ЛКМ |  | Расход кг/м2 | Толщина первого мокрого слоя, мкм | Температура воздуха, оС во время высыхания первого слоя | Время сушки 1 слоя, часов | Ф.И.О., должность ответственного производителя работ, подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основа | отвер-дитель |  |  |  |  |  |

Подпись лица, ответственного за ведение журнала ___________________________________________________________________

(ФИО, должность, организация)

Карта контроля №4. Приемка по качеству.

| Дата производства работ (число, месяц, год, время) | Наименование ВЛ, № опоры | Толщина сухого покрытия, по ИСО 12944 и ИСО 2808, мкм (измерение производить после высыхания покрытия) | Адгезия по ASTM D3359, балл | Сплошность покрытия по NACE RP 0188 | Внешний вид покрытия по ГОСТ 9.032, ГОСТ Р 9.414-12 | Соответствие покрытия требованиям нормативной документации* | Ф.И.О., должность ответственного производителя работ, подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись лица, ответственного за ведение журнала ___________________________________________________________________

(ФИО, должность, организация)