- УТВЕРЖДАЮ

- И.О. Первого заместителя директора –

- главный инженер

- филиала ПАО «Россети Центр

- и Приволжье» - «Нижновэнерго»

___________________ _ /В.Л. Пехотин/

08.07.2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сопровождение технологического присоединения ООО СЗ Вдохновение

Закупка необходима в целях исполнения обязательств по договору дополнительных сервисов, заключенному филиалом «Нижновэнерго» с ООО СЗ Вдохновение на основе заявки потребителя на сопровождение технологического присоединения.

- Общие требования

  - Местонахождение электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и   Приволжье» – «Нижновэнерго» и энергопринимающих устройств Заявителей:

| Заявитель | Присоединяемый объект | Район | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО СЗ Вдохновение | «Многоэтажная жилая застройка» | Борский | Нижегородская область, описание местоположения: Нижегородская область, город Бор, ул. Воровского, уч. 70 кад.номер зем.участка 52:19:0206049:1236 |

Объём работ:

- Проектно-изыскательские работы по прокладке КЛ ориентировочно 150 м.

- Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ ориентировочно 150 м.

- Пусконаладочные работы КЛ.

В стоимость работ включены работы и оборудование

- Гарантийные обязательства

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 36 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: сентябрь 2026 г.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проектированию и строительству

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ; Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание); ПТЭЭП (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции Постановления правительства № 963 от 27.05.2022);

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования».

- О мерах по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 42.22.22.110 | Не применяется |
| 71.12.13.000 | Не применяется |

ТЗ составил:

Начальник отдела

Анализа рынка                                                                                                                    С.П. Гудков