БЕ 2090

| ID номер закупки:088-0007605 |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник: |  |  |  |
| Ремонт подрядным способом Начальник ФЭУ филиала ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» - НМ _______________ Г.А. Ульянчева «____»_____________2026 г. |  |  | Заместитель директора - главный |
|  |  |  | инженер филиала ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» - НМ ______________А.Ю. Непомнящий «____»___________________2026 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение неотложных аварийно-восстановительных ремонтных работ на ВЛ 35-220 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва в 2027 г.

(с целью заключения рамочного Договора)

Начальная (предельная) цена лота 36 600 000,00 руб с НДС

в том числе НДС 22 %

Цена неизменна. При участии в конкурентной процедуре необходимо применять единый коэффициент падения ко всем видам работ.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичная стоимость неотложных и аварийно-восстановительных работ на ВЛ 35-220 кВ указанная в Приложение № 2 к Техническому заданию. Единичная стоимость видов работ рассчитана без учёта стоимости материалов, усложнённых условий производства работ.

Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.

Авансирование не предусмотрено.

- Общие положения

  - Проведение работ по неотложному и аварийно-восстановительному ремонту на ВЛ 35-220 кВ выполняется по поручению Заказчика с целью оперативного устранения дефектов и восстановления их технических характеристик согласно требованиям Приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

Перечень единичных видов работ по ремонту ВЛ 35-220 кВ представлен в Приложении №1 к Техническому заданию.

1.2	Выполнение неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ выполняется по поручению (заявке) Заказчика, при возникновении производственной необходимости, в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013, а так же при возникновении технологических нарушений, требующих оперативного устранения в соответствии с «Правилами предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах ПАО «МОЭСК» (приказ ПАО «МОЭСК» от 03.03.2016 № 263 «О вводе Правил предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах ПАО «МОЭСК»).

1.3.  Предельная стоимость единичных видов работ (Приложение №2), определяется:

- с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022 (кроме сборников на пуско-наладочные работы), утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр  в редакции изменения и дополнения № 17, утвержденного Приказом от 17.02.2026г. №91/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2026г и размещенные в ФГИС ЦС с использованием сплит – форм Минстроя России для Москвы (зона субъект г. Москва).

К единичным стоимостям видов работ применен расчётный предельный индекс-дефлятор в соответствии с Приложением к Распоряжению № 426р от 01.04.2026г., а именно:

- Для работ применен индекс–дефлятор в размере 1,0795 (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.и 2027г. в целом).

На ремонтные работы, указанные в Перечне единичных видов работ (Приложение №1) п.п.№246-272, отсутствующие в сборниках ФСНБ-2022 должны быть составлены калькуляции по утверждённым нормам и расходам, с использованием информации о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на I квартал 2026г., и размещённые во ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:- зона субъекта РФ: Московская область; с использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы.

1.4. В ходе выполнения работ расчётная единичная стоимость работ (Приложение №2) может быть изменена за счёт применения к сметным нормам:

- при выполнении АВР возможно применение коэффициента срочности – 1,25 (далее - Кавр), учитывающего увеличение затрат на ФОТ основных рабочих (без учета перебазировок, переездов, доставки и т.д.) при выполнении работ в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни. Кавр – процент выплат, равный 25%, который применяется к ФОТ для расчета стоимости работ при выполнении АВР. Решение отнесения ремонтных работ к аварийно-восстановительным с применением К=1,25 к (ФОТ) принимает Заказчик. На аварийно-восстановительные работы составляется ведомость дефектов установленного образца (Приложение №4) с обязательным указанием периода проведения АВР, даты возникновения аварийного повреждения.  Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов;

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом, необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов. Применение данных коэффициентов не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям.

- корректирующих коэффициентов к НР и СП в случае отсутствия в сборниках ГЭСНр сметных норм на работы по капитальному ремонту и использовании сметных норм, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, применяются повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25. Повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25 применяются в соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 01-01-17/1486-СЛ от 03.02.2022г;

- коэффициентов зимнего удорожания к сметным нормам ФСНБ-2022 в зависимости от периода выполнения работ в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021г. №325/пр), но не более среднегодового значения при выполнении работ с 5 ноября по 5 апреля. В случае проведения работ только в летний период, среднегодовое зимнее удорожание не применяется. Применение данного коэффициента не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям;

За счет изменения сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС с использованием сплит - формы Минстроя России для Москвы, действующих на момент выполнения работ при соблюдении следующих условий:

в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой снижение предельной стоимости единичного вида работ установленной по результатам закупочных процедур, то такая стоимость принимается по полученной сниженной цене (текущей);

в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой увеличение предельной стоимости единичных видов работ, то такая стоимость должна быть скорректирована до размера установленной по результатам закупочной процедуры.

1.5. В течение срока исполнения Договора, предельные стоимости единичных видов работ, установленные по результатам закупочных процедур, могут быть увеличены в случае корректировки в сторону увеличения индекса дефлятора и при условии пересмотра сценарных условий формирования Бизнес-плана Общества с внесением изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026г. с последующей публикацией на информационном портале «Россети Московский регион» в разделе Закупки.

В таком случае, после публикации изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026г, и при наличии решения Центрального закупочного органа ПАО «Россети Московский регион, между Заказчиком и Исполнителем работ, может быть заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимостей единичных видов работ.

В дополнительном соглашении должны быть зафиксированы стоимости единичных видов работ с учётом увеличенного индекса дефлятора с обязательным применением единого коэффициента падения к единичным стоимостям, установленного по результатам закупочных процедур. Также, дополнительным соглашением устанавливается дата введения изменений в Договор в части увеличения стоимостей единичных видов работ. Введенные изменения в Договор будут распространяться на работы, фактическое выполнение которых произведено после даты вступления в силу дополнительного соглашения.

1.6. Перечень единичных видов работ и ориентировочные объемы представлен в Приложении №1 к ТЗ.

1.7. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика. К заявке прилагается дефектная ведомость (Приложение №4,5) ремонтных работ. Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.

Допускается привлечение к работам субподрядных организаций.

1.8. Подрядчик обязан представить документы по охране труда согласно Регламенту оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

1.9. Национальный режим не применяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», так как все материалы, указанные при составлении технической документации, являются используемыми.

- Основные технические требования на ремонт

  - При получении от Заказчика сообщения о необходимости выполнения неотложных или аварийно-восстановительных работ, прибытие персонала Подрядчика на указанное в сообщении место проведения работ: 1) в рабочее время - в течение 1 часа и 2) в нерабочее время - в течение 2 часов с момента получения сообщения.
Если иное не указано в Договоре или приложениях к Договору, под рабочим временем подразумевается период времени с 08.00 часов утра до 18.00 часов вечера по г. Москве, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Подрядчику необходимо иметь: производственную базу в г. Москва или МО, запас основных марок продукции, арматуру и материалы для проведения восстановительных работ на ВЛ 35-220 кВ, согласованный с Заказчиком;

  - Производство работ, оформление технической документации должно быть выполнено в соответствии требованиями Приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Правила организации технического обслуживания и  ремонта объектов электроэнергетики».

  - Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000В либо свыше 1000В).

  - Ремонт должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

- ПОТЭЭ “Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок”, (введенных в действие приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н);

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ):

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования»

- Отраслевые стандарты (СниП, СанПиН);

- Технические условия;

- Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013  «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»

- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- «Положение о порядке взаимодействия ОАО «МОЭСК» и подрядных организаций при организации технического обслуживания и ремонта на объектах электрических сетей» 2007 г., а также проектов производства работ и технологических карт.

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- «Регламент проведения непредвиденных ремонтно-восстановительных работ на медножильных кабельных линиях связи (КЛС), проложенных в грунте и линейно-кабельных сооружениях.

3. Основные технические требования на ремонт

3.1. Подрядчик должен обладать необходимым технологическим оборудованием, технологической оснасткой и инструментом, в составе:

| Оборудование/оснастка/инструмент | Кол-во |
| --- | --- |
| Теодолит технический с рейкой | 1 к-т. |
| Динамометр | 1 шт. |
| Измеритель сопротивления | 1 шт. |
| Механизм тяговый монтажный грузоподъемностью 1,6 т | 1 шт. |
| Лебедка ручная рычажная грузоподъемностью 1,5 т | 2 шт. |
| Ролики раскаточные для проводов ТУ 34-27-13304-78 | 2 к-т. |
| Блок бесконечного каната | 2 к-т. |
| Зажимы монтажные для проводов | 2 к-т. |
| Пресс гидравлический с набором матриц | 1 к-т. |
| Механизм для резки проводов и тросов или тросоруб или приспособление для рубки троса | 2 шт. |
| Ножницы для резки бандажной проволоки или Болторез | 2 шт. |
| Когти монтерские (для деревянных опор) | 2 шт. |
| Лазы для подъема на железобетонные центрифугированные опоры цилиндрического и конического сечений | 2 шт. |
| Лестница для подъема на железобетонные опоры | 2 шт. |
| Бензопила | 2 шт. |
| Топор строительный | 2 шт. |
| Лопата копальная остроконечная | 2 шт. |
| Лом стальной строительный | 2 шт. |
| Плоскогубцы комбинированные | 2 шт. |
| Ключи гаечные разводные | 2 к-т. |
| Молоток слесарный стальной с ручкой | 2 шт. |
| Отвертка слесарно-монтажная длиной 200 мм | 2 шт. |
| Нож монтерский | 2 шт. |
| Рулетка металлическая длиной 10 м | 2 шт. |
| Кувалда кузнечная тупоносая | 2 шт. |
| Сварочный агрегат | 2 шт. |
| Трап для замены дефектных изоляторов | 1 шт. |

3.2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности, аренды, владения, пользования, распоряжения или иного права в отношении материальных ресурсов (ПТС, договор купли-продажи, передаточный акт и разделительный баланс, свидетельство о собственности, данные бухгалтерского учета (инвентаризационная опись или выписки), аренды, лизинга, и т.д.), а также пояснительную справку в свободной форме.

Подрядчик должен иметь в собственности или на праве аренды автотранспорт и средства механизации - технологический автотранспорт: не менее 3 бригадных автомобилей; грузоподъемные механизмы и другую специальную технику, а именно: вышки автомобильные не менее 2-х, 1 кран, грузоподъемностью не менее 10 т, экскаватор, бульдозер, тягач седельный, вездеход повышенной проходимости, грузовой прицеп типа «тралл» или «длинномер».

Предоставить копии ПТС или договоров аренды.

Подрядчик должен иметь обученный персонал из 3-х специализированных ремонтных бригад (по 4 человека) в составе 1 мастера и не менее 3 электромонтеров в каждой -  количественный и качественный состав персонала бригады определяется исходя из условия достаточности для своевременного выполнения объема работ по настоящему лоту.

3.3. По требуемому количеству персонала предоставить справку о кадровых ресурсах или копии гражданско-правовых договоров.

4. Требования к участникам Закупки:

4.1.   Обязательные (отборочные) требования к Участнику закупки.

4.1.1. Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

4.1.2. Для участия в торгово-закупочной процедуре и для заключения договора, участнику необходимо предоставить сметный расчет и калькуляции, которые должны быть составлены в соответствии с составом и технологией производства единичных видов работ, указанных в Приложении №1, с применением сметных норм и индексов-дефляторов, указанных в п. 1.3. настоящего Технического задания.

4.2. Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность. |  |  |  |  |
| 1.1. Наличие опыта выполнения неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на ВЛ 35-220 кВ за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП с ценой договора не менее 30% от начальной цены лота Предоставить копии договоров и актов выполненных работ - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - один договор и акты выполненных работ = 50 баллов; - 2 договора и более, акты выполненных работ = 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Наличие материально-технических ресурсов. Организация должна иметь офисное помещение площадью не менее 15м2, технически оснащённую базу площадью не менее 50м2 и складское помещение площадью не менее 15м2 в г. Москве или Московской области. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или аренды, а также справку в свободной форме. - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - наличие офиса, базы, склада в аренде, находящиеся в собственности/документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов | 0,05 |  |  |  |
| 1.3. Наличие кадровых ресурсов Предоставить документы в соответствии с п. 3.3. ТЗ - документы не представлены/представлены на 12 чел. и менее/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - наличие персонала 13-30 чел. документы представлены и соответствуют критериям оценки = 50 баллов. - наличие персонала более 30 чел. документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов. | 0,05 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке; Si - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником; | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

5. Контроль, приёмка из ремонта и порядок оплаты выполненных работ.

5.1. Приемка отремонтированного оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.17 г. №1013. При сдаче оборудования из ремонта Подрядчиком дополнительно прилагается письменное разрешение на включение в работу.

При необходимости устройства временных сооружений (площадок, переездов и дорог) для ремонта ВЛ, согласно Приказа Минстроя России от 19.06.2020 №332/пр, размер затрат на их устройство не может превышать 1% от сметной стоимости объектного сметного расчета (смета на комплексный ремонт конкретной ВЛ), на основании подтверждающих документов (ППР, фотоотчет и другой нормативно-технической документации), предоставляемых подрядчиком.

Данные ППР должны быть согласованы начальником службы ЛЭП, либо лица, официально выполняющего его обязанности.

Применяемые материалы (железобетонные плиты, привозной песок и грунт и т.д.)  при данных работах должны учитываться в исполнительной сметной документации с обязательным подтверждением первоначальной цены счетами-фактурами с применением коэффициента оборачиваемости.

5.2. Для согласования стоимости ремонтных работ Подрядчиком направляется Заказчику:

- ведомость дефектов, составленная с применением Приложения 1 к техническому заданию и предварительно согласованная с Заказчиком работ;

- сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ, определённых по итогам проведенной закупочной процедуры:

- для работ сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.3. и 1.4. настоящего ТЗ. К итоговой стоимости сметного расчёта должен быть применен индекс–дефлятор, соответствующий актуальной редакции Распоряжения № 426р от 01.04.2026г. на момент выполнения работ (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.и 2027г. в целом) и единый коэффициент падения, определенный по итогам торгов.

К итоговой стоимости материалов, взятых по анализу рынка (текущая цена), расчётный индекс-дефлятор не применяется.

Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

5.3. Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки сметной документации должно учитываться следующее:

- Приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных единичными сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МТР в ФГИС ЦС, приоритетом при определении стоимости МТР являются открытые источники сети Интернет. В случае отсутствия стоимости в сети Интернет, стоимость определять по прайс-листам, коммерческим предложениям от производителей продукции, товаров, и их официальных дилеров/представителей (с приложением подтверждающих документов).

-	допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр).

- допускается учитывать затраты на доставку бригады до места производства работ и обратно в стоимость работ, могут быть включены данные затраты, при условии обоснования их учета в ВД.  Стоимость 1 маш.-часа определена в Приложении № 2 к настоящему ТЗ.

Проверка представленной исполнительной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

5.4. Акты (КС-2) составляются за отчётный период по согласованному сметному расчёту, сформированному в соответствии с п. 5.2. настоящего Технического задания, с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, действующих на момент выполнения работ:

с использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы при условии не превышения стоимости актируемых объёмов относительно стоимости аналогичных объёмов работ по согласованной смете.

- Приемка актов по форме КС-2 с индексами дефляторами не допускается.

- Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- при условии подтверждения фактических затрат доставки ремонтных бригад к объектам ремонта путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты.

Демонтированные материалы и оборудование, подлежащие возврату, оформляются и передаются Подрядчиком Заказчику по согласованной форме (Приложение №3).

Объёмы выполненных работ в актах о приемке выполненных работ подтверждаются визами ответственных руководителей структурных подразделений.

5.5. Заказчик в пятидневный срок подписывает Акт о приёмке выполненных работ КС-2 или составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны в пятидневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передаёт акт о приёмке выполненных работ Заказчику.

5.6. Приёмка выполненных работ проводится комиссией при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приёмки выполненных работ, отсутствии недоделок и замечаний по качеству выполненных работ, в порядке, предусмотренном условиями договора (схемы территорий и площадей объекта выполненных работ и фотофиксация всех этапов работ п технологии выполнения, в том числе работ скрытого характера).

5.7. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с предоставлением Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства.

6. Требуемые сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ по ремонту ВЛ 35-220кВ:

Начало: с момента заключения договора, но не ранее 01.01.2027г.

Окончание: 31.12.2027г.

7. Требования к форме договора.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую типовую форму договора подряда, согласно Приложению 9 к Приказу ПАО МОЭСК от 19.12.2019г № 1414 (в редакции распоряжения от 27.03.2026 №406р).

8. Гарантии исполнителя ремонтных работ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированных ВЛ 35-220 кВ должен быть не менее 12 месяцев с момента приёмки работ.

8.2. Подрядчик гарантирует качество работ, материалов, и несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Приложения:

Приложение №1 - Перечень единичных видов работ на неотложный аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 35-220 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Новая Москва в 2027 г.

Приложение №2 - Перечень стоимостей единичных видов работ на неотложный аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 35-220 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва в 2027 г.

Приложение №3 - Форма Акта на демонтированное оборудование и материалы, подлежащие возврату

Приложение №4 - Типовая форма ведомости дефектов на АВР

Приложение №5 - Типовая форма ведомости дефектов на неотложный ремонт

Начальник службы ЛЭП		              	                                     А.Е. Фалин