ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 71.20.12.000 Оказание услуг по лабораторным исследованиям и испытаниям строительных материалов на ОРУ 220 кВ для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Лот № _____-ТПИР ОБСЛ-2026-ГРВКК-ЧебФ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование оказываемых услуг | 3 |
| 2. | Требования к оказанию услуг | 3 |
| 2.1. | Требования к объемам услуг | 3 |
| 2.2. | Требования к срокам оказания услуг | 3 |
| 2.3. | Требования к качеству оказания услуг | 5 |

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование услуг

ОКПД 2: 71.20.12.000 Оказание услуг по лабораторным исследованиям и испытаниям строительных материалов на ОРУ 220 кВ для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Лабораторные исследования и испытания строительных материалов на ОРУ 220 кВ | ОРУ 220 кВ Чебоксарской ГЭС, Чувашия, г. Новочебоксарск, ул.Набережная,влд.44. | ОРУ 220 кВ | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС» |

- Требования к оказанию услуг

  - Требования к объемам услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Ориентировочное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2: 71.20.12.000 Оказание услуг по лабораторным исследованиям и испытаниям строительных материалов на ОРУ 220 кВ для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск* | Условная еденица | 1 |

* Перечень предоставляемых лабораторных исследований и испытаний строительных материалов:

| № п/п | Наименование услуг |  | Ориентировочное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |
| Грунт (ГОСТ 25100-2020; ГОСТ 5180-2015) |  |  |  |
|  |  | Испытание грунта глинистого или песчаного методом режущего кольца | 66 |
| Бетон (ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 10180-2012) |  |  |  |
|  |  | Определение прочности бетона (неразрушающий метод; 1 точка) | 264 |

  - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 71.20.12.000 Оказание услуг по лабораторным исследованиям и испытаниям строительных материалов на ОРУ 220 кВ для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | С даты заключения договора | Не позднее 30.10.2026* |

* Срок оказания услуг установлен исходят из требований доходного договора 1350-241-2024/21-ТПиР от 02.09.2024 «Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению ОРУ-220кВ на этапе замены оборудования в ячейках 4-18 и устройств РЗА 220 кВ Чебоксарской ГЭС».

  - Требования к качеству оказания услуг

Таблица 4. Требования к качеству оказания услуг

Наименование: ОКПД 2: 71.20.12.000 Оказание услуг по лабораторным исследованиям и испытаниям строительных материалов на ОРУ 220 кВ для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Оказание услуг должно соответствовать основным характеристикам и требованиям Заказчика, государственным стандартам (техническим регламентам), СНиП, техническим условиям и другой нормативно-технической документации. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к оказанию услуг: - СО34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, электростанций и сетей; - СТО70238424.27.140.015-2010 Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 - СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция; - ГОСТ 31551-2012 Оборудование сваебойное. Общие требования безопасности; - Правила техники безопасности, пожарной безопасности; - Исполнитель должен иметь аккредитацию на основании критериев Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» либо аккредитацию согласно Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ и соответствовать требованиям национальных стандартов ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. |  |
| 1.2. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
| 1.2.1. | Услуги полностью оказываются ресурсами и материалами Исполнителя. При оказании услуг должны применяться продукция, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено документами о качестве и соответствии приведенных в них данных характеристикам, установленным в нормативной документации; сертификатом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; в наличии комплектность, маркировка, сохранность упаковки, защитных и окрасочных покрытий и т.п. Заказчик оставляет за собой право исполнить договор не в полном объёме в случае отсутствия необходимости. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Представить Заказчику документы (протоколы испытаний), содержащие сведения по результатам оказания услуг. Оформление отчетности должно соответствовать требованиям Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Оказание услуг должно соответствовать основным характеристикам и требованиям Заказчика, государственным стандартам (техническим регламентам), СНиП, техническим условиям и другой нормативно-технической документации, регламентирующим порядок подготовки, проведение, оформление и сдачу Заказчику результатов оказания услуг. |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |
| 4.1. | Исполнитель гарантирует соблюдение требований технологической, производственной, экологической и трудовой дисциплины. |  |