## Ведомость объемов
Приложение № 1 к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора – главный инженер филиала «Московские высоковольтные сети»
_________________________В.Ю. Непомнящий
«______»__________________2026г.
Ведомость объемов работ
по техническому обслуживанию ворот, рольставней и шлагбаумов для нужд МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2027 г.
№ пп | Наименование выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность проведения работ | Срок проведения работ | Всего обслуживаний | Необходимые материалы | Ед. изм. | Кол-во | Перечень материалов и оборудования для использования по ТОиР на 2022 год из справочника
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. ТО ворот откатных ( 18.) и распашных (4 ед*2 механизма открывания, по 1 с каждой стороны). | [10 empty] | 1. ТО ворот откатных ( 12 ед.) и распашных (1 ед) с периодичностью проведения работ 1 раз в квартал.
1 | Техническое обслуживание механизма открывания ворот откатных и распашных в соответствии с инструкцией по эусплуатации приборов, включая электрическую часть. На распашных воротах установлено по 2 механизма открывания. (18 ворот Х 4 обслуживания в год)+(4 распашных ворот*2 механизма*4 обслуживания в год) = 104 (Технология и трудоемкость данных работ аналогична работе по ремонту механизма открывания ворот МО-1): 1. Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация; 2. Устранение дефектов редуктора, шпинделя, электрической части; 3. Замена изношенных узлов и деталей; 4. Сборка, смазка, испытание, окраска. При замене: 1. Отключение источника питания; 2. Демонтаж изношенных элементов; 3. Установка новых с проверкой надежности креплений; 4. Включение источника питания. | шт | 26 | 4 раза в год | 1 г | 104 | MANNOL M-40 LUBRICANT . Многофункциональная универсальная смазка (расход 100г на 1 ТО) | л | 10.4
[7 empty] | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | шт. | 22
[7 empty] | Конденсатор 25 мкФ (Cерия полипропиленовых конденсаторов серии B33331V) | шт. | 4
[7 empty] | Конденсатор 10 мкФ (Пусковые конденсаторы марки Epcos серии B32327 общего применения.) | шт. | 10
[7 empty] | Doorhan Запчасть Ролик (190 мм) 25011G | шт. | 6
[7 empty] | DIR10 - Комплект фотоэлементов / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | к-т | 6
2 | Техническое обслуживание удаленного блока управления 22 ворот Х 4 обслуживания в год = 88 (Технология и трудоемкость услуг аналогична работе по техническому обслуживанию поста управления кнопочного типа ПКЕ): 1. Проверка целостности корпуса; 2. Проверка разъемных соединений; 3. Регулировка параметров электронного блока управления. | схема | 22 | 4 раза в год | 1 г | 88
3 | Техническое обслуживание блока защиты БЗС 22 ворот Х 4 обслуживания в год =88 (Технология и трудоемкость услуг аналогична работе по техническому обслуживанию блоков защиты типа БЗ-1М) 1. Проверка целостности корпуса и световой индикации; 2. Разборка, очистка от грязи; 3. Измерение номинального выходного напряжения (12В +\- 0,5В); 4. Проверка предохранителей. | шт. | 22 | 4 раза в год | 1 г | 88 |  |  |  | 449Р8
451Р8
2. ТО ворот секционных (7 ед.) и рольставней (77 ед.) | [10 empty] | 2. ТО шлагбаумов ( 3 единицы) с периодичностью проведения работ один раз в квартал.
1 | Техническое обслуживание механизма открывания секционных ворот, рольставней в соответствии с инструкцией по эусплуатации приборов, включая электрическую часть. 84 (7+77) Х 2 обслуживания в год = 168 (Технология и трудоемкость данных работ аналогична работе по ТО электропривода тип А, Б, В, Г): 1. Осмотр, очистка; 2. Замена изношенных деталей; 4. Сборка, смазка, испытание. При замене: 1. Отключение источника питания; 2. Демонтаж изношенных деталей; 3. Установка новых с проверкой надежности креплений; 4. Включение источника питания. | шт | 84 | 2 раза в год | 1 г | 168 | Ролик ходовой R-130-11-G | шт. | 40
[7 empty] | MANNOL M-40 LUBRICANT . Многофункциональная универсальная смазка (расход 100г на 1 ТО) | л. | 16.8
[7 empty] | Подшипник BR42 | шт. | 10
[7 empty] | Комплект направляющей шнура и пружины L=250 мм | к-т | 10
3. ТО шлагбаумов (7 единиц). | [10 empty] | 2. ТО шлагбаумов ( 3 единицы) с периодичностью проведения работ один раз в квартал.
1 | Техническое обслуживание тумбы шлагбаума со встроенным блоком управления: 1. Проверка надежности крепления шлагбаума; 2. Чистка корпуса и механизма шлагбаума от пыли, грязи, влаги; 3. Проверка исправности механизма шлагбаума; 4. Смазка узлов трения шлагбаума; 5. Проверка индикаторов; 6. Проверка надежности крепления контактных соединений в разъемах. При замене: 1.Отключение источника питания; 2. Демонтаж изношенных элементов; 3. Установка новых с проверкой надежности креплений; 4. Включение источника питания. | шт | 7 | 4 раза в год | 1 г | 28 | MANNOL M-40 LUBRICANT . Многофункциональная универсальная смазка (расход 100г на 1 ТО) | л | 2.8
[7 empty] | DIR10 - Комплект фотоэлементов / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | к-т | 4 | 464Р8
[7 empty] | Блок-передатчик Came (артикул 001TW2EE) (брелок для шлагбаума) | шт. | 7 | 451Р8
2 | ТО поста управления кнопочного в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 7 шлагбаумов Х 4 обслуживания в год = 28 (Технология и трудоемкость данных работ аналогична работе по ТО поста управления кнопочного, тип ПКЕ) 1. Проверка целостности корпуса; 2. Проверка разъемных соединений; 3. Регулировка параметров электронного блока управления. | шт | 7 | 4 раза в год | 1 г | 28 |  |  |  | 13Р16
| Начальник СЭЗиС |  |  | П.А Шелапутин