Приложение №2

к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –

Главный инженер МВС

ПАО «Россети Московский регион»

________________В.Ю. Непомнящий

Регламент

выполнения обязательного объема обслуживания ворот, рольставней и шлагбаумов для нужд филиала МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» 2027 г.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность проведения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТО ворот откатных и распашных |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание механизма открывания ворот в соответствии с инструкцией по эксплуатации приборов. | 4 раза в год | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Техническое обслуживание удаленного блока управления | 4 раза в год | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Техническое обслуживание блока защиты БЗС | 4 раза в год | 1 раз в 3 месяца |
| ТО Шлагбаумов |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание тумбы шлагбаума со встроенным блоком управления | 4 раза в год | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Техническое обслуживание удаленного блока управления | 4 раза в год | 1 раз в 3 месяца |
| ТО ворот секционных и рольставней |  |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание механизма открывания секционных ворот и рольставней, в соответствии с инструкцией по эксплуатации приборов. | 2 раза в год | 1 раз в 6 месяцев |

Начальник СЭЗиС	П.А. Шелапутин