| БЕ 20D0 ID № закупки: 089-0006190 Статья сметы затрат: 3240014000 | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| «Услуги производственного характера (Тех. блок)» Начальник финансово-экономического управления МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» | Первый заместитель директора – главный инженер филиала МВС – ПАО «Россети Московский регион» |
| _______________ /А.О. Софийчук/ | _______________ /В.Ю. Непомнящий/ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию ворот, рольставней и шлагбаумов для нужд МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2027 г.

Начальная (максимальная) цена работ: 567 486,73 руб. с НДС, включая НДС 22%

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании.

1. Основные положения.

1.1. Техническое обслуживание ворот, рольставней и шлагбаумов, выявленных повреждений элементов конструкций и неисправностей узлов и деталей, своевременное их устранение, доведение информации о состоянии оборудования до заказчика, поддержание оборудования в исправном состоянии на объектах МВС - филиала ПАО «Россети Московский регион», указанных в Приложении № 3 к ТЗ производится в соответствии с регламентом, прописанном в Приложении № 2 к ТЗ.

Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с требованиями технической документации на оборудование, типовыми техническими регламентами и графиком выполнения работ. В рамках технического обслуживания должны выполняться профилактические услуги и услуги по устранению неисправностей.

1.2. Перечень видов и объемов выполняемых работ по техническому обслуживанию ворот (откатные (консольные) ворота с электроприводами, распашные ворота, секционные ворота), оконных рольставней, шлагбаумов приведен в Приложении № 1 к ТЗ «Ведомость объемов».

1.3. Стоимость работ определена на основании сметного расчета, составленного в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости объемов работ (Приложение №1), с использованием сметно-нормативной базы «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования» ЦКБ Энергоремонт, 2003г. с применением предельного индекса пересчета К=2,77.

Стоимость материалов определена на основе данных, размещенных во ФГИС ЦС по состоянию на 1 квартал 2026 г и на основании ТКП, с учетом расчетного индекса- дефлятора по Бизнес-плану Общества в размере 1,0795, учитывающего прогнозируемые изменения цен на 2-4 кв. 2026 года и 2027 год в целом.

1.4.	Размер ТЗР на материалы, стоимость которых определена по анализу рынка, определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр.).

1.5. Национальный режим не применяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», так как все материалы, указанные при составлении технической документации, являются используемыми.

2. Требования к Подрядчику.

2.1. Подрядчик обязан иметь действующие аттестаты, свидетельства и сертификаты соответствия на осуществление видов деятельности в рамках договора, выданные в установленном порядке, в том числе:

— эксплуатация электрических сетей (техническое обслуживание электрических сетей);

— техническое обслуживание электроустановок напряжением до 1 кВ включительно;

— эксплуатация электроустановок общественных зданий;

2.2. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материально-технических ценностей, находящихся в помещениях и на территории Заказчика.

2.3. Подрядчик должен выполнять работы силами профессиональных сотрудников (специалистов по обслуживанию ворот и шлагбаумов) соответствующей квалификации, (квалификация должна быть подтверждена сертификатами и дипломами). При отсутствии персонала, имеющего право на выполнение работ, требующих специальной подготовки и оборудования, Подрядчик может привлекать третьи лица (специализированные организации) для выполнения этих работ с предоставлением Договора субподряда.

2.4. Работы по техническому обслуживанию оборудования осуществляется в рабочее время, определяемое Правилами внутреннего трудового распорядка соответствующих объектов Заказчика, в согласованное Заказчиком время, на основании допуска к работам, оформляемого Заказчиком.

2.5. Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом, на основании Инструкции по пропускному режиму. Руководитель Подрядчика направляет на имя руководителя Заказчика списки работников с указанием ФИО и номера контактных телефонов ответственных лиц Подрядчика.

2.6. Подрядчик обеспечивает мероприятия по охране труда: рабочие должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

2.7. Выполнять работы в соответствии с требованиями соответствующей нормативной документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и согласно паспорта автоматической системы) Российской Федерации, регламентом выполнения обязательного объема работ по обслуживанию автоматических ворот, секционных ворот, рольставней и шлагбаумов (Приложение № 2 к ТЗ).

2.8. Поставка материалов, оборудования, инструментов на объект (к месту выполнения работ) осуществляется силами и за счет Подрядчика.

2.9. Применяемые при выполнении работ материалы, комплектующие изделия, приспособления должны быть новыми, ранее не использованными, иметь сертификаты соответствия требованиям стандартов Российской Федерации и сертификаты соответствия пожарной безопасности (если обязательная сертификация предусмотрена действующим законодательством РФ).

2.10. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать технические нормы и требования к обслуживаемому оборудованию, правила охраны труда, пожарной безопасности и трудовую дисциплину, руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Межотраслевых правил по охране труда, Правил пожарной безопасности, Правил внутреннего трудового распорядка Объекта.

2.11. Подрядчик не должен передавать третьим лицам информацию о составе, технических характеристиках и функциональном назначении, технологических схемах инженерных систем, назначении помещений.

2.12. Обеспечить Заказчику возможность осуществлять технический надзор по выполненным работам.

2.13. Назначить из административно-технического персонала ответственных (ответственного) за техническое обслуживание и эксплуатацию ворот и шлагбаумов Объекта, прошедшего (прошедших) в установленном порядке подготовку (производственное обучение) и проверку знаний норм и правил по техническому обслуживанию, эксплуатации ворот и шлагбаумов, с предоставлением удостоверений о прохождении обучения нормам и правилам технического обслуживания, эксплуатации ворот и шлагбаумов.

2.14. Обеспечить за свой счет профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы, проверку знаний норм и правил по техническому обслуживанию и эксплуатации ворот и шлагбаумов персонала, привлекаемого для выполнения работ, повышение квалификации.

2.15. Обеспечить прохождение персоналом предварительного (до начала выполнения работ) и периодического медицинского осмотра.

2.16. Обеспечить присутствие на Объекте персонала в количестве, достаточном для выполнения работ в полном объеме, в том числе на период отпусков, болезней, командировок, учебы и т.п. персонала. Организовать подготовку персонала в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

2.17. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен представить весь пакет разрешительной документации, включая копии трудовых или гражданско-правовых договоров, согласно «Регламенту допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион» (утвержден приказом ПАО «Россети Московский регион» от 08.04.2026 г. №252) (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

2.18. Работники Подрядчика, предоставляющие электромонтажные работы на объектах Заказчика должны иметь удостоверение установленной формы о проверке норм и правил выполнения работ в электроустановках в соответствии ПОТ РМ-О16-2001 с отметкой о группе по электробезопасности присвоенной комиссией Подрядчика или органами Ростехнадзора.

2.19. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерацией.

3. Требования к участнику закупки:

3.1. Обязательные (отборочные) требования:

Участник должен соответствовать всем требованиям закупочной документации.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и для заключения договора, участники/ подрядчики необходимо предоставить сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией выполнения работ, указанных в ведомости объемов (Приложение № 1 к ТЗ), с учетом требований, указанных в п.1.3 и 1.4 настоящего ТЗ.

3.2. Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |  |  |  |
| - Опыт в выполнении работ по Техническому обслуживанию ворот и шлагбаумов в области электросетевого комплекса (подтверждающие документы: копии договоров, каждый с ценой не менее 30% от начальной цены лота, акты выполненных работ за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП). Документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов, выполнение работ по 1 договору = 30 баллов, 2 договорам = 60 баллов, 3 и более договорам = 100 баллов. | 0,2 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора, Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого во всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трёх знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие, в закупке которого поступила ранее других заявок.

4. Контроль и приемка работ.

4.1. Приемка объекта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с пунктами Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики".

4.2. Представители заказчика осуществляет поэтапный контроль качества выполняемых работ. Контролирует сроки, технологическую дисциплину, выполнение мероприятий по охране труда и техники безопасности в соответствии с ПОТ ЭЭ. Проверяет качество и нормы материалов, применяемых Подрядчиком.

4.3. Подрядчик письменно за один рабочий день до начала приемки должен известить представителя Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. При выполнении скрытых работ или работ, требующих освидетельствования, их готовность подтверждается двух сторонними актами освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы, подлежащие освидетельствованию, выполнены без подтверждения представителя Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

4.4. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайшие сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.

5. Условия оплаты за выполненные работы.

Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

К оплате принимаются акты выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при соблюдении следующих условий:

- при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- приемка актов (КС-2) с индексами дефляторами на материалы не допускается.

Авансирование не предусмотрено.

6. Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ: с момента заключения договора, но не ранее 01.01.2027 г.;

Окончание работ - 31.12.2027 г.

7. Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования, выполненных работ устанавливается в соответствии с нормативной документацией завода – изготовителя, но не менее 24 месяца со дня приемки в эксплуатацию. В течение гарантийного срока эксплуатации с момента приемки работ и оборудования Подрядчик обязан устранить выявленные недоделки, отклонения в работе оборудования и выполненных работах.

8. Требования к договорной документации.

Для заключения 1 (одного) договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора подряда на ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений согласно Приложения № 10 к Приказу ПАО «МОЭСК» от 19.12.2019 г. № 1414 (с последующими изменениями).

9. Приложения:

1. Приложение № 1 - Ведомость объемов работ;

2. Приложение № 2 - Регламент выполнения обязательного объема обслуживания ворот, рольставней и шлагбаумов для нужд филиала ПАО «Россети Московский Регион» Московские высоковольтные сети в 2027 г.;

3. Приложение № 3 - Перечень объектов филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети оборудованных автоматическими, секционными воротами, рольставнями и шлагбаумами.

Начальник СЭЗиС	Н.М. Чекмарев