БЕ: 2090 ID: 088-0007616 Статья сметы затрат: Ремонт подрядным способом

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово- экономического управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва ___________________ Г.А. Ульянчева «____» _____________ _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва ______________ А.Ю. Непомнящий

«____»___________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по неотложному и аварийно-восстановительному ремонту кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением метода ГНБ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва в 2027.

(для заключения рамочного договора)

Цена неизменная.

Начальная цена договора 97 600 000,00 руб. с НДС

в том числе НДС 22%

Цена неизменна. При участии в конкурентной процедуре необходимо применять единый коэффициент падения ко всем видам работ.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичная стоимость неотложных и аварийно-восстановительных работ на ремонт кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением метода ГНБ  указанная в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Единичная стоимость видов работ рассчитана без учёта стоимости материалов,  усложнённых условий производства работ.

Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.

Авансирование не предусмотрено.

- Общие положения.

  - Проведение работ по неотложному и аварийно-восстановительному ремонту кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением метода ГНБ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва в 2027г. выполняется по поручению Заказчика с целью оперативного устранения дефектов и восстановления их технических характеристик. Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии требованиями Приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

1.2. Работы выполняются на объектах, находящихся на балансе или техническом обслуживании филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва.

1.3.	Предельные стоимости единичных видов работ на 2027г.  (Приложение №2), определены с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022 (кроме сборников на пуско-наладочные работы), утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр  в редакции изменения и дополнения № 17, утвержденного Приказом от 17.02.2026г. №91/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2026г и размещенные в ФГИС ЦС с использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы (зона субъекта РФ: город Москва).

На работы, связанные с рытьем шурфов, разработкой и обратной засыпкой грунта, поиском места повреждения и послеремонтными испытаниями КЛ 0,4-6-10-35 кВ составлены калькуляции по нормам времени соответствующих видов работ сборника ВУЕР Выпуск 3 (Кабельные линии напряжением 0,8-10кВ) и Выпуск 11 (Испытания электрооборудования). Размер НР применен в соответствии с Приказом Минстроя №812/пр от 21.12.2020г., размер СП в соответствии с Приказом Минстроя №774/пр от 11.12.2020г.

К единичным стоимостям видов работ применен расчётный предельный индекс-дефлятор в соответствии с Приложением к Распоряжению №426р от 01.04.2026г.

1.4. В ходе выполнения работ расчётная единичная стоимость работ (Приложение №2) может быть изменена за счёт применения к сметным нормам:

- при выполнении АВР возможно применение коэффициента срочности – 1,25 (далее - Кавр), учитывающего увеличение затрат  на ФОТ основных рабочих (без учета перебазировок, переездов, доставки и т.д.) при выполнении работ в том числе в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни. Кавр – процент выплат, равный 25%, который применяется к ФОТ для расчета стоимости работ при выполнении АВР. Решение отнесения ремонтных работ к аварийно-восстановительным с применением К=1,25 к (ФОТ) принимает Заказчик. На аварийно-восстановительные работы составляется ведомость дефектов установленного образца (Приложение №4) с приложением копии наряда допуска, подтверждающего срочное выполнение работ, обязательным указанием периода проведения АВР, даты возникновения аварийного повреждения.  Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов;

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом, необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов. Применение данных коэффициентов не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям.

- корректирующих коэффициентов к НР и СП в случае отсутствия в сборниках ГЭСНр сметных норм на работы по капитальному ремонту и использовании сметных норм, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, применяются повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25. Повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25 применяются в соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 01-01-17/1486-СЛ от 03.02.2022г;

- коэффициентов зимнего удорожания к сметным нормам ФСНБ-2022 в зависимости от периода выполнения работ в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021г. №325/пр), но не более среднегодового значения при выполнении работ с 5 ноября по 5 апреля. В случае проведения работ только в летний период, среднегодовое зимнее удорожание не применяется. Применение данного коэффициента не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям;

- За счет изменения сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов размещенных во ФГИС с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области (Москвы), действующих на момент выполнения работ при соблюдении следующих условий:

- в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой снижение предельной стоимости единичного вида работ установленной по результатам закупочных процедур, то такая стоимость принимается по полученной сниженной цене (текущей);

- в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой увеличение предельной стоимости единичных видов работ, то такая стоимость должна быть скорректирована до размера установленной по результатам закупочной процедуры.

1.5. В течение срока исполнения Договора, предельные стоимости единичных видов работ, установленные по результатам закупочных процедур,  могут быть увеличены в случае корректировки в сторону увеличения индекса дефлятора и при условии пересмотра сценарных условий формирования Бизнес-плана Общества с внесением изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026г. с последующей публикацией на информационном портале «Россети Московский регион» в разделе Закупки.

В таком случае, после публикации изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026г, и при наличии решения Центрального закупочного органа ПАО «Россети Московский регион, между Заказчиком и Исполнителем работ, может быть заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимостей единичных видов работ.

В дополнительном соглашении должны быть зафиксированы стоимости единичных видов работ с учётом увеличенного индекса дефлятора с обязательным применением единого коэффициента падения к единичным стоимостям, установленного по результатам закупочных процедур. Также, дополнительным соглашением устанавливается дата введения изменений в Договор в части увеличения стоимостей единичных видов работ. Введенные изменения в Договор будут распространяться на работы, фактическое выполнение которых произведено после даты вступления в силу дополнительного соглашения.

1.6. Перечень единичных видов работ и ориентировочные объемы представлен в Приложении №1 к ТЗ.

1.7. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика. К Заявке прилагается ведомость дефектов. Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.

Исполнительные сметы на ремонтные работы составляются Подрядчиком в сметно-нормативной базе согласно п.1.3.

На аварийно-восстановительные работы составляется ведомость дефектов установленного образца (Приложение №3) с обязательным указанием периода проведения АВР, даты возникновения аварийного повреждения.

Для неотложных работ необходимо составлять Ведомость дефектов установленного образца (Приложение  № 4).

Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем Заказчика.

1.8. Подрядчик обязан представить документы по охране труда согласно Регламенту оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

1.9. Оплата за фактически выполненные неотложные ремонтно-восстановительные работы производится Заказчиком после оформления в установленном порядке заявки на конкретные выполненные работы к договору с заявочным механизмом. Совокупность заявок не должна превышать предельную стоимость выполнения работ.

1.10. Конкретные работы и их объемы определяются на основании заявок Заказчика.

1.11. Национальный режим не применяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», так как все материалы, указанные при составлении технической документации, являются используемыми.

- Основные технические требования к выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ:

2.1	Время для начала производства работ по устранению последствий технологических нарушений не должно превышать более 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Подрядчиком от Заказчика заявки на производство неотложных и аварийно-восстановительных работ. Указанное расчетное время до начала работ включает в себя: сбор бригады, доставка, готовность к оформлению допуска на производство работ.

2.2	Подрядчик обеспечивает:

- входной контроль всех используемых при ремонте материалов;

- проведение предварительных, промежуточных, окончательных электрических испытаний оборудования при ремонте кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ;

- Согласование места проведения работ с организациями-владельцами подземных коммуникаций, ГИБДД;

- При раскопке котлована в грунте  (в т.ч. тротуаре, проезжей части) в зимний период  использование горячего песка.

- Работы в ночное время с соответствующим оборудованием и инвентарем.

- Исключение складирования асфальтобетонного скола на месте производства работ.

- Раскрепление котлована согласно СНиП.

- Водоотлив в случае затопления котлована.

- При благоустройстве котлованов на проезжих частях восстановление дорожной разметки.

- Восстановление малых архитектурных форм, искусственных, рулонных газонов, резиновых покрытий.

- входной контроль всех используемых при ремонте материалов;

- поиск места повреждения КЛЭП, послеремонтные испытания КЛЭП;

- классы и марки экскаваторов, самосвалов, катков и другой строительной техники применяемой исполнителем для выполнения работ должны позволять проводить работы в стесненных условиях городской застройки.

- при организации работ и раскопке котлована исполнитель обязан обеспечить безопасное выполнение работ по ремонту КЛ с точки зрения “Правил организации строительства и производства земляных работ на территории Московской области” (раскрепление котлована, организация ограждений, пешеходных мостков, удаление воды из котлована, при раскопках на проезжих частях организация освещения и установка дорожных знаков, а также выполнение других мероприятий по безопасности труда предусмотренных правилами.)

- при отсутствии возможности складирования грунта непосредственно на месте производства работ исполнитель обязан организовать его вывоз и обеспечить временное хранение до момента обратной засыпки, так же исполнитель при необходимости в течении суток вывозит с места работ дорожный скол и мусор.

- Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003.

2.3. Персонал Подрядчика, направленный для выполнения работ, должен быть обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, и их применение в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

2.4. Допуск персонала к осуществляемому виду деятельности должен быть  осуществлен приказом (распоряжением) по организации (требование п.27 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору").

Подрядчик должен иметь работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии  удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000В либо свыше 1000В). Необходимое количество персонала для выполнения неотложных и аварийно-восстановительных работ по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ 0,4-35 кВ:

- 12 человек с V Группой ЭБ,

- 6 человек с IV Группой ЭБ

- 6 человек с Группой ЭБ не ниже 3.

При производстве работ в сложных стесненных условиях подрядная организация обязана предоставлять план производства работ (ППР).

2.5. По требуемому количеству персонала предоставить справку о кадровых ресурсах или копии гражданско-правовых договоров.

2.6. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие материально-технических ресурсов для исполнения Договора, в соответствии со Справкой о материально-технических ресурсах (приложение к договору).

2.7. Подрядчик должен иметь специальную технику (установки ГНБ) (не менее 2х) для подтверждения представить ПТС или договоры аренды;

2.8. Подрядчик должен иметь электротехнические испытательные лаборатории (не менее 2х) для обеспечения испытаний кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ согласно требованиям  РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». Указанные испытательные электролаборатории должны иметь свидетельства об их регистрации в Ростехнадзоре, Подрядчик должен предоставить свидетельства или договор о привлечении электролаборатории;

2.9. Ремонт оборудования должен быть выполнен в соответствии с требованиями:

- «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Министерством труда и социальной защиты РФ приказом от 29.04.2020 г. № 903н

- ПУЭ «Правилами устройства электроустановок»;

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ):

- РД 34.20.508 “Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ”

- Отраслевыми стандартами (СНиП, СанПиН);

- Техническими условиями;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- технической документацией (инструкций) заводов-изготовителей,

а также ППР, технологических карт.

2.10. Краткое описание ремонтных работ:

Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик вправе предоставить исполнителю для выполнения работ собственные запасные части (давальческий материал), в случае производственной необходимости. Материалы для выполнения работ передаются Подрядчику на давальческих условиях по накладной по форме №М-15. Факт подписания накладной по форме №М-15 Подрядчиком означает, что материалы осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ.

Перечень использованных материалов и запасных частей для ремонта должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

Для оптимизации  сроков выполнения работ допускается привлечение к работам субподрядных организаций.

3. Требования к участникам закупки

3.1. Обязательные (отборочные) требования к участникам закупки

Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в Документации о закупке.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и для заключения договора, участнику  необходимо предоставить сметный расчет стоимостей единичных видов работ, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства единичных видов работ, указанных в Приложение №1, с применением сметных норм и индексов дефляторов указанных в п. 1.3. настоящего Технического задания.

3.2. Оценочные критерии

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |  |  |  |
| - Наличие квалифицированного персонала. Предоставить документы в соответствии с п. 2.5 ТЗ - Документы не предоставлены/не соответствуют критериям/документы предоставлены на 24 чел. и менее – 0 баллов Предоставлены документы на 25 сотрудников – 50 баллов Предоставлены документы на 26 и более сотрудников – 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Наличие опыта выполнения работ по ремонту кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением метода ГНБ, с суммой договора не менее 30% от предельной цены настоящего лота, за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП) Подтверждающие документы: копии договоров и актов оказанных услуг - Документы не предоставлены/не соответствуют критериям – 0 баллов. - 1 договор – 30 баллов; - 2 договора – 50 баллов; - 3 и более договоров – 100 баллов; | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке; Si - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником; | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

4. Приемка оборудования из ремонта, порядок оплаты выполненных работ.

4.1. Приемка отремонтированного оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

При сдаче оборудования из ремонта Подрядчиком дополнительно прилагается письменное разрешение на включение в работу.

4.2. Для согласования стоимости ремонтных работ Подрядчиком направляется Заказчику:

- ведомость дефектов, составленная с применением Приложения 1 к техническому заданию и предварительно согласованная с Заказчиком работ;

- сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ определённых по итогам проведенной закупочной процедуры.

Сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.3 настоящего технического задания ТЗ. К итоговой стоимости сметного расчёта должен быть применен индекс–дефлятор соответствующий актуальной редакции Распоряжения № 426р от 01.04.2026г. на момент выполнения работ (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г. и 2027г. в целом) и единый коэффициент падения, определенный по итогам торгов.

К итоговой стоимости материалов, взятых по анализу рынка (текущая цена), расчётный индекс-дефлятор не применяется.

Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

4.4. Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки сметной документации  должно учитываться следующее:

-  приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных единичными сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МТР в ФГИС ЦС, приоритетом при определении стоимости  МТР  являются открытые источники сети Интернет. В случае отсутствия стоимости в сети Интернет, стоимость определять по прайс-листам, коммерческим предложениям от производителей продукции, товаров, и их официальных дилеров/представителей (с приложением подтверждающих документов).

-	допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр).

Проверка представленной исполнительной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

4.5. Акты (КС-2) составляются за отчетный период по согласованному сметному расчёту, сформированному в соответствии с п. 4.2. настоящего Технического задания,  с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, действующих на момент выполнения работ:

с использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы,

при условии не превышения стоимости актируемых объемов относительно стоимости аналогичных объемов работ по согласованной смете.

Приемка актов по форме КС-2 с индексами дефляторами не допускается.

Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- при условии подтверждения фактических затрат при проведении работ в выходные или праздничные дни по письменному требованию Заказчика.

4.6. Приёмка выполненных работ производится после оформления в установленном порядке заявки на производство работ (с согласованной ведомостью дефектов и исполнительной сметой) к договору с заявочным механизмом, и предоставления Подрядчиком двухстороннего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также заверенные документы, подтверждающие стоимость материалов, приобретенных Подрядчиком для производства ремонтных работ;  справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (включая акты и фотоотчет по проделанной работе («до» и «после»)).

4.7. Подрядчиком на все скрытые работы составляются акты о приемке заказчиком выполненных скрытых работ, также подрядчик составляет всю исполнительную документацию. В случае не предоставления актов на скрытые работы, исполнительной документации, Заказчик вправе считать эти работы не выполненными.

4.8. Оплата производится по факту выполнения работ или отдельного этапа работ в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приемки выполненных работ.

Объёмы выполненных работ в актах о приемке выполненных работ подтверждаются визами ответственных руководителей  структурных подразделений.

5. Требуемые сроки выполнения работ:

Начало: с момента заключения договора, но не ранее 01.01.2027г.

Окончание: 31.12.2027г.

6. Требования к форме договора:

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования (с заявочным механизмом) согласно Приложению № 9 к Приказу ПАО «Россети Московский регион», № 1414 от 19.12.2019г. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

7. Гарантии выполненных ремонтных работ:

7.1. Отремонтированное оборудование должно быть готово к включению в работу без проведения дополнительных испытаний силами Заказчика.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования должен быть не менее 12 месяцев с момента приёмки работ.

Приложения:

- Приложение №1 «Перечень единичных видов работ на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением ГНБ для объектов филиала ПАО «Россети Московский регион» расположенных – Новая Москва на 2027г.».

- Приложение №2 «Перечень стоимостей единичных видов работ на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением ГНБ для объектов филиала ПАО «Россети Московский регион» расположенных – Новая Москва на 2027г.».

- Приложение №3 «Ведомость дефектов на аварийно-восстановительный ремонт».

- Приложение №4 – Дефектная ведомость на неотложные работы.

- Приложение №5 - Акт по форме №6.

Начальник СРС                                                                                        С.В. Алексеев