## ССРТ
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству- начальник управления капитального
строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ А.Ю.Трощенков
"_____"________________ 2025 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16 ПС №529 "Сидорово", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Кишкино, тер. Кишкино-1 Ю8-24-302-208166(280441)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 703-ПИР от 29.07.2025 г.
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12 |  |  |  | I-323388
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Глава 1. Подготовка территории строительства | [7 empty] | строит | монт | оборуд | прочие
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР-02-01-01 | Строительство ВЛЗ-10 кВ | 214.9815 | 29.7942 | 180.7426 |  | 425.5183 |  | 214981.47 | 29794.2 | 180742.63
2 | ЛСР-02-01-02 | Строительство КТП-630 кВА | 210.8307 | 124.3905 | 1821.7359 |  | 2156.9572 |  | 210830.75 | 124390.51 | 1821735.94
3 | ЛСР-02-01-03 | Строительство КРУН-10 кВ | 380.9211 | 17.3135 | 1586.816 |  | 1985.0505 |  | 380921.06 | 17313.46 | 1586816
4 | ЛСР-02-01-04 | Телемеханика КРУН-10 кВ |  | 67.256 | 725.7338 |  | 792.9898 |  |  | 67255.96 | 725733.83
5 | ЛСР-02-01-05 | Организация трёхфазного учета полукосвенного включения на опоре | 0.01596 | 6.5744 | 31.8843 |  | 38.4746 |  | 15.96 | 6574.36 | 31884.26
Итого: по главе 2 |  |  | 806.7492 | 245.3285 | 4346.9127 | 0 | 5398.9904 | 5398.9904
Итого: по главам 1-2 |  |  | 806.7492 | 245.3285 | 4346.9127 | 0 | 5398.9904
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
0
0
0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 806.7492 | 245.3285 | 4346.9127 | 0 | 5398.9904
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
0
0
0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 806.7492 | 245.3285 | 4346.9127 | 0 | 5398.9904
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
0
0
0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 806.7492 | 245.3285 | 4346.9127 | 0 | 5398.9904
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
0
0
0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 806.7492 | 245.3285 | 4346.9127 | 0 | 5398.9904
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
0
0
0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 806.7492 | 245.3285 | 4346.9127 | 0 | 5398.9904
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5% | 20.1683 | 5.9688 |  |  | 26.1372
Итого: по главе 8 |  |  | 20.1683 | 5.9688 | 0 | 0 | 26.1372
Итого: по главам 1-8 |  |  | 826.9176 | 251.2973 | 4346.9127 | 0 | 5425.1276
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50 (КВЛ) | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 4.1868 | 0.58024 |  |  | 4.767
8 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37 (РТП) | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 12.7375 | 4.4979 |  |  | 17.2353
9 | ЛСР-09-01-01 | ПНР ВЛ-10 кВ |  |  |  | 31.9426 | 31.9426 |  | 31942.62
10 | ЛСР-09-01-02 | ПНР КТП |  |  |  | 119.5998 | 119.5998 |  | 119599.78 |  |  |  | Пред. ст-сть ТМ
11 | ЛСР-09-01-03 | ПНР КРУН 10 кВ |  |  |  | 255.5403 | 255.5403 |  | 255540.33 |  |  |  | 863821 | 863719.85 | 101.15
12 | ЛСР-09-01-04 | ПНР Телемеханики КРУН - 10 кВ |  |  |  | 70.7301 | 70.7301 |  | 70730.06
13 | 'ЛСР-02-01-05 | ПНР счетчика |  |  |  | 6.2786 | 6.2786 |  | 6278.63
Итого: по главе 9 |  |  | 16.9242 | 5.0781 | 0 | 484.0914 | 506.0937
Итого: по главам 1-9 |  |  | 843.8418 | 256.3754 | 4346.9127 | 484.0914 | 5931.2213 | 5931.2213
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
14 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 125.9704 | 125.9704
15 | Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 244.6515 | 244.6515
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 370.6219 | 370.6219
Итого: по главам 1-10 |  |  | 843.8418 | 256.3754 | 4346.9127 | 854.7133 | 6301.8432 | 6301.8432
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
0
0
0
Итого: по главе 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 843.8418 | 256.3754 | 4346.9127 | 854.7133 | 6301.8432
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
16 | Договор № 703-ПИР от 29.07.2025 г. | Проектные работы |  |  |  | 294.0081 | 294.0081 |  | 352809.71 | ПИР
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 294.0081 | 294.0081
Итого: по главам 1-12 |  |  | 843.8418 | 256.3754 | 4346.9127 | 1148.7214 | 6595.8513 | 6595.8513
Непредвиденные затраты
17 | Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г. | Непредвиденные затраты 3,0% | 25.3148 | 7.494 | 129.4509 | 34.2112 | 196.4708
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 25.3148 | 7.494 | 129.4509 | 34.2112 | 196.4708
|  | Итого с непредвиденными | 869.1566 | 263.8695 | 4476.3635 | 1182.9326 | 6792.3221 | 6792.3221 | ИП = | 4195.6592 | 2596.6629 | 0.61889
НДС
18 |  | НДС - 22 % | 191.2144 | 58.0513 | 984.8 | 260.2452 | 1494.3109
19 |  | Итого НДС | 191.2144 | 58.0513 | 984.8 | 260.2452 | 1494.3109 | 1494.3109
20 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 1060.371 | 321.9207 | 5461.1635 | 1443.1778 | 8286.633 | 8286.633 | Договор | 352809.71 | с НДС
|  | Генеральный директор ООО "ССМНУ-58" |  |  |  | Калекин Г.А.
м.п.

## ССР заголовок
185454 | [9 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Тип версии | Согласованная | Дата документа | Номер документа | Комментарий | Год базовых цен | Год текущих цен | Месяц текущих цен | Итого по ССР, без НДС, базисные цены | Итого по ССР, только НДС, базисные цены | Итого по ССР включая НДС, базисные цены | Итого по ССР, без НДС, текущие цены | Итого по ССР, только НДС, текущие цены | Итого по ССР, включая НДС, текущие цены
I-323388 |  | RSCCR | X |  |  | утверждение ПСД |  | 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6792322.1473 | 1494310.87 | 8286633.0173
0
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустым
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: всегда оставляем "X"

## ССР позиции
[6 empty] | Базисные цены | [7 empty] | Текущие цены | [7 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены
I-323388 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I-323388 |  | 2 | 1 | ЛСР-02-01-01 | Строительство ВЛЗ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214981.47 | 29794.2 | 180742.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425518.3
I-323388 |  | 2 | 2 | ЛСР-02-01-02 | Строительство КТП-630 кВА | [8 empty] | 210830.75 | 124390.51 | 1821735.94 | [6 empty] | 2156957.2
I-323388 |  | 2 | 3 | ЛСР-02-01-03 | Строительство КРУН-10 кВ | [8 empty] | 380921.06 | 17313.46 | 1586816 | [6 empty] | 1985050.52
I-323388 |  | 2 | 4 | ЛСР-02-01-04 | Телемеханика КРУН-10 кВ | [9 empty] | 67255.96 | 725733.83 | [6 empty] | 792989.79
I-323388 |  | 2 | 5 | ЛСР-02-01-05 | Организация трёхфазного учета полукосвенного включения на опоре | [8 empty] | 15.96 | 6574.36 | 31884.26 | [6 empty] | 38474.58
I-323388 |  | 8 | 6 | Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%х0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20168.33 | 5968.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26137.18
I-323388 |  | 9 | 7 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.76 | 580.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4767
I-323388 |  | 9 | 8 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37 (РТП) | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | [8 empty] | 12737.46 | 4497.86 | [7 empty] | 17235.32
I-323388 |  | 9 | 9 | ЛСР-09-01-01 | ПНР ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31942.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31942.62
I-323388 |  | 9 | 10 | ЛСР-09-01-02 | ПНР КТП | [12 empty] | 119599.78 |  |  |  |  | 119599.78
I-323388 |  | 9 | 11 | ЛСР-09-01-03 | ПНР КРУН 10 кВ | [12 empty] | 255540.33 |  |  |  |  | 255540.33
I-323388 |  | 9 | 12 | ЛСР-09-01-04 | ПНР Телемеханики КРУН - 10 кВ | [12 empty] | 70730.06 |  |  |  |  | 70730.06
I-323388 |  | 9 | 13 | ЛСР-09-01-05 | ПНР счетчика | [12 empty] | 6278.63 |  |  |  |  | 6278.63
I-323388 |  | 10 | 14 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 125970.4173 | 0 | 0 | 0 | 125970.4173
I-323388 |  | 10 | 15 | Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244651.51 | 0 | 0 | 0 | 244651.51
I-323388 |  | 12 | 16 | Договор № 703-ПИР от 29.07.2025 г. | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294008.09 | 0 | 0 | 294008.09
I-323388 |  | 13 | 17 | Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г. | Непредвиденные затраты 3,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196470.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196470.82
I-323388 |  | 14 | 18 | НДС 22% | НДС 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185645.19 | 56402.6 | 956320.79 | 43223.58 | 106500.11 | 81536.82 | 64681.78 | 0 | 0 | 1494310.87
[22 empty] | 0 | 6792322.1473
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустой
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта

## справочник
вид_расчета |  | Глава ССР | Описание
RSUCR | стоимость по УСР (СУПСС) | 1 | Глава 1. Подготовка территории строительства
RSCCR | стоимость по ССР (ПСД) | 2 | Глава 2. Основные объекты строительства
|  | 3 | Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
|  | 4 | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
|  | 5 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | 6 | Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
|  | 7 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | 8 | Глава 8. Временные здания и сооружения
|  | 9 | Глава 9. Прочие работы и затраты
|  | 10 | Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
|  | 11 | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
|  | 12 | Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | 13 | Непредвиденные затраты
|  | 14 | НДС
26883800
825693.3
2413079.8
1371677.2
|  |  |  | 380000 | 2493300
61488.62
171363.61
143665
97494.52