## Акус.
Приложение №1 к техническому заданию |  |  |  | «Утверждаю»
Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети
_________________Д.А. Уксеков
«___»_____________2026 г.
Ведомость объемов | [6 empty] | Дефектный акт
по акустическому обследованию элементов КРУЭ 110-220 кВ, концевых муфт и кабельных вводов на ПС 220 кВ "Горенки" для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Восточные электрические сети в 2027 году
Состав бригады: инженер по наладке и испытаниям– 1 человек, электромонтер по испытаниям и измерениям (разряд 4)– 1 человек, электромонтер по испытаниям и измерениям (разряд 3)– 1 человек
№ п/п | Наименование оборудования. Тип оказания услуг. | Наименование оказываемых услуг |  | Единица измерения | Объём услуг на ед. оборудования | Общий объем услуг
1 | КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем (3 фазы) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/5 | 6/30
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
2 | КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с трансформатором напряжения ( 3 фазы) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/5 | 2/10
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
3 | КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем (3 фазы) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем | шт./чел.час. | 1/5 | 12/60
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
4 | КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с трансформатором напряжения (3 фазы) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/5 | 2/10
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
5 | Акустическое обследование кабельного ввода 220 кВ (3 фазы) |  | 1.Установка и снятие акустического датчика 2.Снятие с датчика информации и сравнение полученной информации с предыдущими замерами. 3.Обработка информации.Анализ полученной информации.Оформление протоколов испытаний. | комплект/чел.час. | 1/5 | 3/15
6 | Акустическое обследование кабельного ввода 110 кВ (3 фазы) |  | 1.Установка и снятие акустического датчика 2.Снятие с датчика информации и сравнение полученной информации с предыдущими замерами. 3.Обработка информации.Анализ полученной информации.Оформление протоколов испытаний. | комплект/чел.час. | 1/5 | 11/55
7 | Акустическое обследование кабельной муфты 220 кВ (3 фазы) |  | 1.Установка и снятие акустического датчика 2.Снятие с датчика информации и сравнение полученной информации с предыдущими замерами. 3.Обработка информации.Анализ полученной информации.Оформление протоколов испытаний. | комплект/чел.час. | 1/5 | 3/15
8 | Акустическое обследование кабельной муфты 110 кВ (3 фазы) |  | 1.Установка и снятие акустического датчика 2.Снятие с датчика информации и сравнение полученной информации с предыдущими замерами. 3.Обработка информации.Анализ полученной информации.Оформление протоколов испытаний. | комплект/чел.час. | 1/5 | 11/55
Зам. начальника службы ПС |  |  |  | Д.А. Смирнов