| БЕ 2040; ID номер закупки: 084-0020526 Источник: Услуги производственного характера, Себестоимость Начальник ФЭУ ВЭС – Филиала ПАО «Россети Московский регион» ______________ Косач Н.Н. «____» ____________ 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора - главный инженер ВЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» ______________ Д.А. Уксеков «____»______________ 2026г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по акустическому обследованию элементов КРУЭ 110-220 кВ, концевых муфт и кабельных вводов  на ПС 220 кВ "Горенки"

для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Восточные электрические сети  в 2027 году.

Начальная (максимальная) стоимость закупки – 517 624,65 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

- Общие положения и описание основных объемов работ

Проведение акустического обследования  элементов КРУЭ 110-220 кВ, концевых муфт и кабельных вводов проводится с целью проверки технического состояния, поддержанию работоспособности, устранения дефектов оборудования согласно Правилам организации технического обслуживания объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г № 1013.

Объемы работ по акустическому обследованию элементов КРУЭ 220, 110 кВ, концевых муфт и кабельных вводов на ПС 220 кВ "Горенки" для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Восточные электрические сети  в 2027 году приведены в ведомости объемов. (Приложение №1).

Предметом проведения закупки по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в Техническом задании.

Национальный режим не применяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», так как все материалы, указанные при составлении технической документации, являются используемыми.

2.Требования к сметной документации.

Стоимость работ определяется на основании расчета, составленного с использованием норм времени и калькуляции стоимости чел.-часа бригады, составленной на основании данных, размещенных в ФГИС ЦС в ценах по состоянию на 1 квартал 2026г. с использованием сплит-форм Минстроя России для Московской области, с применением всех необходимых понижающих коэффициентов.

3.Основные технические требования.

При выполнении технического обслуживания руководствоваться следующими нормативно-техническими документами:

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 №1013;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070;

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» 
(СТО 34.01-27 1-001-2014, ВППБ 27-14);

- Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе 
ПАО «Россети» (СТО 34.01-30.1-001-2016);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СТО 34.01-30.1-001-2016);

- Объем и нормы испытаний электрооборудования (СТО 34.01-23.1-001-2017);

- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4209);

- Руководящие документы;

- Отраслевые стандарты (СниП, СанПиН);

- Технические условия;

- Планы производства работ, технологические карты;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Инструкции заводов изготовителей (в т.ч. руководства по эксплуатации).

- Методические указания по диагностированию элегазового оборудования (СТО 34.01-23-005-2019)

Данный список нормативно-технической документации не является полным и окончательным.

4. Требования к участникам закупки

4.1. Обязательные (отборочные) требования к участникам Закупки

4.1.1. Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора, участнику  необходимо предоставить сметный расчет на проведение акустического обследования  элементов КРУЭ 110-220 кВ, концевых муфт и кабельных вводов, который должен быть составлен в соответствии с требованиями, указанными в п.2. настоящего технического задания и в строгом соответствии с ведомостью объемов (Приложение №1).

4.2. Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| - Профессионализм и компетентность. |  |  |  |  |
| 1.1. Наличие опыта на выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту элегазового оборудования электросетевых объектов 35-220 кВ с суммой каждого договора не менее 30% от НМЦ закупки за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП. Подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ): - документы не предоставлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - один договор = 50 баллов; - 2 и более договора = 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Наличие кадровых ресурсов Предоставить документы в соответствии с п. 5.9 ТЗ - документы не предоставлены/документы не соответствуют критериям оценки /документы предоставлены на 9 человек и менее = 0 баллов; - наличие персонала 10 чел., документы предоставлены, и соответствуют критериям оценки = 50 баллов; - наличие персонала 11 чел. и более, документы предоставлены, и соответствуют критериям оценки = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора, Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию;

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем признается участник, заявка на участие которого поступила ранее других заявок.

5.  Требования к подрядчику.

  - Персонал подрядчика, выполняющий работы в действующих электроустановках должен иметь квалификацию по электробезопасности и соответствующие права согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативно-техническими документами на технологию производства работ, безопасность производства работ, пожарную безопасность, учитывая местные условия. Отдельные работы должны выполняться по согласованной с филиалом методике.

  - Персонал подрядчика должен быть обучен требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

- мастер по тех. обслуживанию и ремонту элегаз. оборуд. – 5 гр. ЭБ не менее 1 чел.;

- электрослесарь по тех. обсл. и ремонту элегаз. оборуд. – 4 гр. ЭБ не менее 3 чел.;

- инженер по тех. обсл. и ремонту элегаз. оборуд. – 5 гр. ЭБ не менее 3 чел.;

- водители, не менее 2 чел.

  - Персонал подрядчика должен пройти медицинское освидетельствование на право выполнения работ в электроустановках напряжением до и  выше 1000 В.

  - Подрядчик должен иметь электротехническую лабораторию, зарегистрированную в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре).

Подрядчику необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности или аренды, а также свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с указанием перечня разрешенных видов испытаний и измерений, соответствующих выполняемым работам по данному лоту.

  - Подрядчик должен иметь действующий аттестат аккредитации на соответствие требованиям в области обеспечения единства измерений, комплект приборов и оборудования для выполнения работ согласно техническому заданию в полном объеме и с надлежащим качеством:

- Акустические датчики типа ПАЭ;

- Акустические датчики типа РЧРш;

- Двухканальный осциллограф;

Предоставить документы, подтверждающие право собственности, аренды, владения, пользования, распоряжения или иного права в отношении материальных ресурсов (договор купли-продажи, передаточный акт и разделительный баланс, свидетельство о собственности, данные бухгалтерского учета (инвентаризационная опись или выписки), аренды, лизинга), а также действующие свидетельства о поверке для средств измерений. Приборы измерения должны быть внесены в  Государственный реестр средств измерений.

  - Применяемые оборудование, материалы и технология их применения не должны нанести вред здоровью персонала и окружающей среде.

  - Персонал подрядчика, направленный для выполнения работ, должен быть иметь автотранспорт для перевозки персонала и необходимого оборудования к месту выполнения работ и обратно за счет собственных средств организации.

  - По требуемому количеству персонала предоставить копии трудовых или гражданско-правовых договоров.

  - Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие кадровых ресурсов для исполнения Договора, в соответствии со Справкой о кадровых ресурсах (приложение к договору).

  - Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие материально-технических ресурсов для исполнения Договора, в соответствии со Справкой о материально-технических ресурсах (приложение к договору).

6. Сроки выполнения работ.

Начало: с момента заключения договора, но не ранее 01.01.2027 года.

Окончание: 31.12.2027 года.

7. Требования к форме договора.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора подряда на ремонт и техническое обслуживание оборудования согласно приложению 8 к Приказу ПАО «Россети Московский регион» от 19.12.2019г. №1414 (в редакции распоряжения от 20.04.2025 №564р).

8. Приемка выполненных работ.

Приемка выполненных работ и оценка качества осуществляются согласно приказу Минэнерго России от 25.10.2017 г № 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

Руководители работ, участвующие в сервисном обслуживании оборудования, совместно с представителями филиалов ПАО «Россети Московский регион» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины и оформления документации (записи в паспортных картах, оформление актов технического обслуживания).

Приемка выполненных работ от подрядной организации осуществляется представителями Заказчика после визирования начальниками групп подстанций в актах сдачи-приёмки выполненных работ.

По каждой единице оборудования, указанной в Приложении №1, подрядчиком оформляется технический акт о проведенном обследовании, с указанием выполненных работ, значений контрольно-измерительных приборов, результатов выполненных измерений и обследований. По окончании проведения работ при необходимости составляется дефектная ведомость о наличии выявленных неисправностей, требующих ремонта.

9. Условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Акты на выполненные работы по форме КС-2, КС-3 и другие необходимые документы по факту выполнения работ (или отдельного этапа работ) Подрядчик предоставляет не позднее 25 числа текущего месяца. Приемка работ осуществляется только при наличии полного комплекта документации, необходимой при сдаче-приемке работ.

Окончательный расчет стоимости работ по проведению работ по акустическому обследованию элементов КРУЭ 110-220 кВ проводится по актам приемки КС-2, КС-3 выполненных работ за фактически выполненные работы, но не должен превышать сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями договора.

Оплата производится по факту выполненных работ в течение 30 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, в порядке, предусмотренном условиями договора.

При неоднократном нарушении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», технологии работ и ПОТЭЭ договор подряда может быть расторгнут.

10. Гарантия подрядчика.

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ требованиям нормативно-технической документации.

Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента приемки выполненных работ. Срок прибытия персонала для устранения замечаний – в течение суток с момента получения заявки филиала.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью:

- Приложение №1 - Ведомость объемов по акустическому обследованию элементов КРУЭ 110-220 кВ, концевых муфт и кабельных вводов  на ПС 220 кВ "Горенки" для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Восточные электрические сети  в 2027 году.

Зам. начальника службы ПС                                                                                                 Д.А. Смирнов

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора)